Изменения  в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на реконструкцию поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18», расположенной по адресу: г.Пермь, ул.Костычева,41.

Заказчик – управление здравоохранения администрации города Перми  извещает о внесении в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на реконструкцию поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18», расположенной по адресу: г.Пермь, ул.Костычева,41 следующих изменений:

1. В разделе VI документации об аукционе, в подразделе «Место подачи заявок на участие в аукционе, дата подачи заявок на участие в аукционе», слова:

«Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «26» декабря 2009г. до 10 час. 00 мин «15» января 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9»

изложить в новой редакции:

«Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «26» декабря 2009г. до 10 час. 00 мин «01» февраля 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9»

2. В разделе VI документации об аукционе, в подразделе «Дата окончания  подачи заявок на участие в аукционе», слова:

«До 10 час. 00 мин «15» января 2010 года»

Изложить в новой редакции:

«До 10 час. 00 мин «01» февраля 2010 года».

3. В разделе VIII документации об аукционе, в подразделе «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе»,  слова: « «9»  января 2010г.» заменить на: « «26» января 2010».

4. В разделе IX «Рассмотрение заявок на участие в аукционе», в подразделе «День начала рассмотрения», слова: « «15» января 2010г.»  заменить на  ««01» февраля 2010г.».

5. В разделе X «Проведение аукциона», в подразделе «Дата проведения аукциона», слова: ««28» января 2010г.», заменить на « «11» февраля 2010г.».

6. В разделе X «Проведение аукциона», в подразделе « Время проведения аукциона», слова: « «10» часов «00» мин.» заменить на: «11» часов 30 мин.

7. Приложение к документации об аукционе «Техническое задание» ведомость работ №2-1-1 «Общестроительные работы «начало» в отношении пунктов № 1,2,3,6,15,19,24,37,38,40,73,74,81,97,107,369,412,413,414,415,419,420,426,447,449,450,453, 460,461,471,472,473,478,488 изложить в новой редакции:

|  | № 2-1-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Раздел. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Е58-17-1 (PRM) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100м2 | 7,40 |
| 2 | Е12-01-017-01 (PRM) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 100м2 | 7,27 |
|  |  | Демонтаж |  |  |
|  |  | ОЗ=301.6*0.8=241.28 |  |  |
|  |  | ЗМ=27.93*0.8=22.34 |  |  |
|  |  | ЭМ=0.8*(198.56-27.93)+27.93*0.8=158.85 |  |  |
|  |  | МР=818.8*0=0 |  |  |
| 3 | Е12-01-017-02 (PRM) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м2 | 7,27 |
|  |  | Количество слоев 5 |  |  |
|  |  | Демонтаж |  |  |
|  |  | ОЗ=5.55*0.8=4.44 |  |  |
|  |  | ЗМ=2.15*0.8=1.72 |  |  |
|  |  | ЭМ=0.8*(14.2-2.15)+2.15*0.8=11.36 |  |  |
|  |  | МР=182.25*0=0 |  |  |
| 6 | Е12-01-013-06 (PRM) | Демонтаж покрытий фибролитовыми плитами | 100м2 | 7,27 |
|  |  | Демонтаж |  |  |
|  |  | ОЗ=411.89*0.8=329.51 |  |  |
|  |  | ЗМ=30.03*0.8=24.02 |  |  |
|  |  | ЭМ=0.8*(260.95-30.03)+30.03*0.8=208.76 |  |  |
|  |  | МР=8589.88*0=0 |  |  |
| 15 | Е46-03-007-3 (PRM) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 5,12 |
| 19 | Е10д-05-006-01 (PRM) | Устройство перегородок с двойным металлическим карасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с гипсокартонными листами с обеих сторон (С 116) с | м2 | 24,50 |
|  |  | изоляцией |  |  |
|  |  | обеих сторон (С 113) с изоляцией, глухих |  |  |
|  |  | Демонтаж |  |  |
|  |  | ОЗ=57.49*0.8=45.99 |  |  |
|  |  | ЗМ=0.22*0.8=0.18 |  |  |
|  |  | ЭМ=0.8*(2.27-0.22)+0.22*0.8=1.82 |  |  |
|  |  | МР=367.15*0=0 |  |  |
| 24 | Е51-1-1 (PRM) | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3м площадью до 10м2 | 100м3 | 2,72 |
| 37 | Е46-02-007-1 (PRM) | Заделка проема в кирпичной кладке входа подвала и наружных стен керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 4,20 |
| 38 | Е46-03-007-2 (PRM) | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 3,35 |
|  |  | 3.4. Проемы, отверстия и борозды в железобетонных конструкциях. Kоз=1.1, Kэм=1.1 |  |  |
| 40 | Е06-01-001-16 (PRM) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100м3 | 1,95 |
| 73 | 443-2100-100 (PRM) | Диафрагмы жесткости железобетонные без проемов площадью до 10 м2 | м3 | 8,76 |
| 74 | 443-2100-400 (PRM) | Диафрагмы жесткости железобетонные с проемами площадью до 10 м2 | м3 | 2,77 |
| 81 | Е46-02-007-1 (PRM) | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 6,60 |
| 97 | Е08-03-002-01 (PRM) | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4м | м3 | 4,35 |
| 107 | Е07-05-007-10 (PRM) | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100шт | 1,45 |
| 369 | Е11-01-002-09 (PRM) | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 2,77 |
| 412 | Е11-01-039-03 (PRM) | Устройство плинтусов из тераццевого раствора | 100м | 4,69 |
| 413 | Е11-01-039-04 (PRM) | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 4,70 |
|  |  | Раздел. Отделочные работы |  |  |
| 414 | Е61-1-10 (PRM) | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100м2 | 5,14 |
| 415 | Е15-01-047-15 (PRM) | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из | 100м2 | 6,06 |
| 419 | Е15-02-016-3 (PRM) | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 | 23,03 |
| 420 | Е61-2-11 (PRM) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 4,10 |
|  |  | Подраздел. Облицовка цоколя |  |  |
| 426 | Е46-03-002-1 (PRM) | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100отв | 1,50 |
| 447 | Икс-прайс 1кв.2009г. (PRM) | Минераловатные плиты ROCKWOL РУФ БАТТС Y=160кг.м3 | м3 | 1,09 |
|  |  | Кол-во=1,104*0,99=1.09 |  |  |
|  |  | МР=3280,95/1,18/4,25=654 |  |  |
|  |  | Подраздел. Подпольный канал по оси 2 |  |  |
| 449 | Е08-02-001-09 (PRM) | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | м3 | 1,50 |
| 450 | Е11-01-002-03 (PRM) | Устройство подстилающих слоев из ПГС | м3 | 1,12 |
|  |  | МР=133.51+74.92*1.28-103.66*1.28=96.72 |  |  |
| 453 | 440-9006-202 (PRM) | Плиты каналов сборные железобетонные ПТ12,5-8.6 -16шт | м3 | 1,56 |
|  |  | Подраздел. Крыльцо КВ 1 |  |  |
| 460 | Е11-01-002-04 (PRM) | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 10,10 |
| 461 | Е11-01-002-09 (PRM) | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,50 |
|  |  | МР=440.61+464.38*1.02-422.12*1.02=483.72 |  |  |
| 471 | Икс-прайс 1кв.2009г. (PRM) | Плиты минераловатные ROCKWOL "ВЕНТИ БАТТС",Y=90кг/м3,толщиной 120мм | м3 | 3,83 |
|  |  | Кол-во=30,4*0,12*1,05=3.83 |  |  |
|  |  | МР=3091/4,25=727 |  |  |
| 472 | Прай 2005г. (PRM) | Плиты облицовочные из керамогранита размером 600х600мм | м2 | 3,87 |
|  |  | Кол-во=3,83*1,01=3.87 |  |  |
|  |  | МР=590/2.689=219.4 |  |  |
|  |  | Подраздел. Крыльцо КВ 2 |  |  |
| 473 | Е11-01-002-04 (PRM) | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3,46 |
| 478 | Е11-01-002-03 (PRM) | Устройство подстилающих слоев из ПГС | м3 | 1,75 |
|  |  | МР=133.51+74.92*1.28-103.66*1.28=96.72 |  |  |
| 488 | Икс-прайс 1кв. 2009г. (PRM) | Плитняк | м2 | 2,05 |
|  |  | МР=300/1,18/4,25=59.8 |  |  |