## техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 2 от 13.01.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид)
1.1 | Исследуемый образец:
1.1.1 | сыворотка (плазма) | Наличие
1.1.2 | моча | Наличие
1.2 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 1
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл | 5 х 20
1.4 | Состав буфера:
1.4.1 | МES, ммоль/л | 50
1.4.2 | кальция хлорид , ммоль/л | 5
1.4.3 | калия тиоцианат, ммоль/л | 200
1.4.4 | натрия азид, ммоль/л | 13.8
1.4.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л | 2.27
1.4.6 | детергент, % | 0.1
1.5 | Количество, уп. | 18
2 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
2.1 | Процедура проведения анализа:
2.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.1.2 | двухреагентная | Наличие
2.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
2.3 | Стабильность рабочего раствора:
2.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
2.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
2.4 | Состав набора:
2.4.1 | буфер, фл х мл | 8 х 40
2.4.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.5 | Состав буфера:
2.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
2.5.2 | L-аланин, ммоль/л | 750
2.5.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л | не более 1,2
2.6 | Состав субстрата:
2.6.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
2.6.2 | NADH, ммоль/л | 0.9
2.7 | Количество, набор | 5
3 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
3.1 | Процедура проведения анализа:
3.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
3.1.2 | двухреагентная | Наличие
3.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
3.3 | Стабильность рабочего раствора:
3.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
3.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
3.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
3.5 | Состав буфера:
3.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
3.5.2 | L-аспартат, ммоль/л | 300
3.5.3 | лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
3.5.4 | малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
3.6 | Состав субстрата:
3.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
3.6.2 | -NADH, ммоль/л | 0.9
3.7 | Количество, набор | 4
4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
4.1 | Процедура проведения анализа:
4.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
4.1.2 | -двухреагентная | Наличие
4.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
4.3 | Стабильность рабочего раствора:
4.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
4.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
4.4 | Состав набора:
4.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
4.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
4.5 | Состав ферментативного реагента:
4.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
4.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
4.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
4.5.4 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
4.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
4.5.6 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
4.5.7 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
4.5.8 | -NADP, ммоль/л | 2
4.5.9 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
4.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
4.5.11 | -азид натрия, % | 0.095
4.6 | Состав субстрата:
4.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
4.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
4.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
4.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
4.7 | Количество, шт. | 6
5 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
5.1 | Процедура проведения анализа:
5.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | -двухреагентная | Наличие
5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.3 | Стабильность рабочего раствора:
5.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
5.4 | Состав набора:
5.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.5 | Состав ферментативного реагента:
5.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
5.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
5.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
5.5.4 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
5.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
5.5.6 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
5.5.7 | -НАДФ, ммоль/л | 2
5.5.8 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
5.5.9 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
5.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
5.5.11 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
5.5.12 | -азид натрия, % | 0.095
5.6 | Состав субстрата:
5.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
5.6.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
5.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
5.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
5.7 | Количество, шт. | 7
6 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови
6.1 | Процедура проведения анализа:
6.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.1.2 | -двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
6.3 | Стабильность рабочего раствора:
6.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6
6.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
6.4 | Состав набора:
6.4.1 | -буфер, фл х мл | 10 х 8
6.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.5 | Состав буфера:
6.5.1 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100
6.5.2 | -глицилглицин, ммоль/л | 150
6.6 | Состав субстрата:
6.6.1 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20
6.7 | Количество, уп. | 1
7 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека
7.1 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
7.2 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
7.3 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее | 14
7.4 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
7.5 | Количество, уп. | 25
8 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance"
8.1 | Количество тестов не менее | 10000
8.2 | Количество, шт. | 1
9 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance
9.1 | Процедура проведения анализа:
9.2 | Состав набора:
9.2.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
9.2.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
9.2.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
9.3 | Состав калибровочного раствора:
9.3.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
9.3.2 | -лактат, ммоль/л | 10
9.4 | Состав контрольного раствора 1:
9.4.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4
9.4.2 | -лактат, ммоль/л | 2
9.5 | Состав контрольного раствора 2:
9.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
9.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10
9.6 | Состав контрольного раствора 3:
9.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30
9.6.2 | -лактат, ммоль/л | 25
9.7 | Количество, уп. | 2
10 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
10.1 | Процедура проведения анализа:
10.1.1 | -двухреагентная | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
10.3 | Состав набора:
10.3.1 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
10.3.2 | -сульфаниловый кислота, фл х мл | 1 х 55
10.3.3 | -натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2
10.3.4 | -физиологический раствор, фл х мл | 1 х 250
10.3.5 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
10.4 | Состав кофеинового реагента:
10.4.1 | -кофеин, ммоль/л | 52
10.4.2 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
10.4.3 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
10.5 | Состав сульфонолового реагента:
10.5.1 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
10.5.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
10.6 | Состав нитритного реагент реагента:
10.6.1 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
10.7 | Состав разводящего реагента:
10.7.1 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
10.8 | Состав калибратора:
10.8.1 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
10.9 | Количество, уп. | 3
11 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови
11.1 | Процедура проведения анализа:
11.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
11.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
11.3 | Состав набора:
11.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
11.3.2 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
11.4 | Состав окрашивающего реагента:
11.4.1 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
11.4.2 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
11.4.3 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
11.4.4 | -иодид калия, ммоль/л | 30
11.5 | Состав стандарта:
11.5.1 | -белок, г/л | 80
11.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
11.6 | Количество, шт. | 2
12 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
12.1 | Процедура проведения анализа:
12.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
12.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
12.3 | Состав набора:
12.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
12.3.2 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
12.4 | Состав окрашивающего реагента:
12.4.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
12.4.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
12.5 | Состав стандарта:
12.5.1 | -альбумин, г/л | 40
12.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
12.6 | Количество, шт. | 1
13 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
13.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
13.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
13.3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
13.4 | Кол-во тестов, не менее | 100
13.5 | Состав набора:
13.5.1 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие
13.5.2 | -Разбавитель | Наличие
13.5.3 | -Положительный контроль СРБ | Наличие
13.5.4 | -Отрицательный контроль СРБ | Наличие
13.5.5 | -Слабоположительный контроль СРБ | Наличие
13.5.6 | -Тест-пластина (слайд) | Наличие
13.6 | Количество, уп. | 5
14 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
14.1 | Процедура проведения анализа:
14.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
14.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
14.3 | Стабильность рабочего раствора:
14.3.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
14.4 | Состав набора:
14.4.1 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
14.4.2 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
14.4.3 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
14.5 | Количество, шт. | 2
15 | Креатинин, кинетический метод по Яффе для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
15.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
15.2 | Состав набора:
15.2.1 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
15.2.2 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100
15.2.3 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3
15.3 | Количество, шт. | 2
16 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
16.1 | Процедура проведения анализа:
16.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
16.1.2 | -двухреагентная | Наличие
16.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
16.3 | Стабильность рабочего раствора:
16.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
16.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
16.4 | Состав набора:
16.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
16.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
16.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
16.5 | Состав ферментативного реагента:
16.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
16.5.2 | -АДФ, ммоль/л | 750
16.5.3 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40
16.5.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
16.6 | Состав субстрата:
16.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
16.6.2 | -NADH, ммоль/л | 1.2
16.7 | Состав стандарта:
16.7.1 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
16.8 | Количество, шт. | 2
17 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом
17.1 | Стабильность рабочего раствора:
17.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
17.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
17.2 | Состав набора:
17.2.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80
17.2.2 | -субстрат, фл х мл | 1х 100
17.2.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3
17.3 | Состав ферментативного реагента:
17.3.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
17.3.2 | -АДФ, ммоль/л | 0.6
17.3.3 | -уреаза не менее,Е/л | 6000
17.3.4 | -азид натрия,г/л | 0.95
17.3.5 | -α-кетоглутарат,ммоль/л | 7
17.3.6 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000
17.4 | Состав субстрата:
17.4.1 | -азид натрия, г/л | 0.95
17.4.2 | -NADH, ммоль/л | 0.25
17.5 | Количество, шт. | 3
18 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
18.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
18.2 | Процедура проведения анализа:
18.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
18.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
18.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
18.5 | Состав набора:
18.5.1 | -монореагент фл х мл | 4 х 100
18.5.2 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
18.6 | Состав монореагента:
18.6.1 | -PIPES буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50
18.6.2 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
18.6.3 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
18.6.4 | -ионы магния, ммоль/л | 4.5
18.6.5 | -АТФ, ммоль/л | 2
18.6.6 | -липаза не менее, Е/мл | 1.3
18.6.7 | -пероксидаза не менее, Е/мл | 0.5
18.6.8 | -глицеролкиназа не менее, Е/мл | 0.4
18.6.9 | -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее, Е/мл | 1.5
18.7 | Состав стандарта:
18.7.1 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
18.8 | Количество, шт. | 1
19 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови
19.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
19.2 | Процедура проведения анализа:
19.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
19.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
19.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
19.5 | Состав набора:
19.5.1 | -монореагент фл х мл | 4 х 100
19.5.2 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
19.6 | Состав монореагента:
19.6.1 | -PIPES буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50
19.6.2 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
19.6.3 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
19.6.4 | -ионы магния, ммоль/л | 4.5
19.6.5 | -АТФ, ммоль/л | 2
19.6.6 | -липаза не менее, Е/мл | 1.3
19.6.7 | -пероксидаза не менее, Е/мл | 0.5
19.6.8 | -глицеролкиназа не менее, Е/мл | 0.4
19.6.9 | -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее, Е/мл | 1.5
19.7 | Состав стандарта:
19.7.1 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
19.8 | Количество, шт. | 1
20 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
20.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
20.2 | Процедура проведения анализа:
20.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
20.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
20.4 | Стабильность ферментативного реагента:
20.4.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
20.5 | Состав набора:
20.5.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
20.5.2 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
20.6 | Состав ферментативного реагента:
20.6.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
20.6.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
20.6.3 | -фенол, ммоль/л | 5
20.6.4 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5
20.6.5 | -холестеринэстераза менее, Е/л | 150
20.6.6 | -холестериноксидаза менее, Е/л | 100
20.6.7 | -азид натрия, % | 0.05
20.7 | Состав стандарта:
20.7.1 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
20.8 | Количество, шт. | 1
21 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче
21.1 | Процедура проведения анализа:
21.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
21.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 не менее, месяцев | 6
21.3 | Состав набора:
21.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
21.3.2 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
21.4 | Количество, шт. | 4
22 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
22.1 | Количество определений не менее | 1200
22.2 | Количество, шт. | 1
23 | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
23.1 | Количество определений не менее | 1200
23.2 | Количество, шт. | 1
24 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
24.1 | Количество определений не менее | 100
24.2 | Состав набора:
24.2.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5
24.2.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
24.3 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
24.4 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0
24.5 | Количество, уп. | 19
25 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
25.1 | Состав набора:
25.1.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
25.1.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
25.2 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
25.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
25.4 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
25.4.1 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6
25.4.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48
25.4.3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
25.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
25.5.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
25.6 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0
25.7 | Количество, уп. | 33
26 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность
26.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
26.2 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, не менее,месяцев | 1
26.3 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº не более, мин | 3
26.4 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек, не более | 5
26.5 | Количество, фл. | 20
27 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
27.1 | Количество определений не менее | 200
27.2 | Состав набора:
27.2.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
27.2.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
27.2.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
27.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
27.4 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
27.4.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21
27.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
27.5.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1
27.6 | Количество, уп. | 6
28 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
28.1 | Количество определений не менее | 400
28.2 | Состав набора:
28.2.1 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
28.2.2 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
28.2.3 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
28.3 | Количество, уп. | 4
29 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза
29.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
29.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
29.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
29.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
29.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
29.2 | Состав набора:
29.2.1 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
29.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
29.4 | Стабильность плазмы после разведения:
29.4.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
29.5 | Количество, фл. | 5
30 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
30.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
30.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
30.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
30.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
30.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
30.2 | Состав набора:
30.2.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
30.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
30.4 | Стабильность плазмы после разведения:
30.4.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
30.5 | Количество, фл. | 5
31 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus
31.1 | Количество определяемых параметров не менее | 10
31.2 | Определяемые параметры:
31.2.1 | -глюкоза | Наличие
31.2.2 | -билирубин | Наличие
31.2.3 | -кетоновые тела | Наличие
31.2.4 | -удельный вес | Наличие
31.2.5 | -кровь | Наличие
31.2.6 | -рН | Наличие
31.2.7 | -белок | Наличие
31.2.8 | -уробилиноген | Наличие
31.2.9 | -нитриты | Наличие
31.2.10 | -лейкоциты | Наличие
31.3 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
31.4 | Количество, уп. | 80
32 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека
32.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
32.2 | Концентрации рабочего реагента:
32.2.1 | - глюкозооксидаза, ед | 1.1
32.2.2 | - пероксидаза,ед | 0.13
32.2.3 | -йодид калия, мг | 0.3
32.3 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-2000
32.4 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
32.5 | Количество, уп. | 12
33 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека
33.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
33.2 | Концентрации рабочего реагента:
33.2.1 | - нитропруссид натрия, мг | 0.19
33.3 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-100
33.4 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
33.5 | Количество, уп. | 10
34 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека.
34.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
34.2 | Концентрации рабочего реагента:
34.2.1 | - метиловый красный, % | 0.71
34.2.2 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
34.2.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
34.2.4 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
34.2.5 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
34.2.6 | - пероксидаза, % | 1.3
34.2.7 | -тетраметилбензидин, % | 21
34.2.8 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
34.2.9 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
34.2.10 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
34.3 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
34.4 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9
34.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0-1000,0)
34.6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0-156,0)
34.7 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
34.8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
34.9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4
34.10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5
34.11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5
34.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
34.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4
34.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4
34.15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
34.16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
34.17 | Количество, уп. | 5
35 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
35.1 | Состав набора:
35.1.1 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
35.1.2 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
35.1.3 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
35.2 | Количество, шт. | 2
36 | Мультипанель для качественного определения наркотиков в моче человека
36.1 | Иммунохроматографический метод | Наличие
36.2 | Определяемые параметры:
36.2.1 | -опиаты/морфин/героин | Наличие
36.2.2 | -марихуана | Наличие
36.2.3 | -амфетамин
36.2.4 | -метамфетамин
36.2.5 | -кокаин | Наличие
36.3 | Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги | Наличие
36.4 | Мультипанель непогружного типа с пипеткой | Наличие
36.5 | Количество, шт. | 10
37 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
37.1 | Состав набора:
37.1.1 | фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
37.1.2 | метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
37.1.3 | спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
37.2 | Количество, уп. | 6
38 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I (Thermo Fisher Scientific, США)
38.1 | Количество ячеек в кювете | 12
38.2 | Количество кювет в упаковке не менее | 40 х 25
38.3 | Количество, уп. | 1