Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» января 2010 года  № 2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 2 от 13.01.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 2 от 13.01.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, методов измерения и цены по каждой позиции товара.

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Котировочной заявке |
| Техническое задание |  |  |
| на реактивы для клинико-диагностических методов исследования |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница № 4 |  |  |
| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид) |  |
| 1.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 1.3 | Исследуемый образец: |  |
| 1.3.1 | сыворотка (плазма) |  |
| 1.3.2 | моча |  |
| 1.4 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев |  |
| 1.5 | Состав набора: |  |
| 1.5.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл |  |
| 1.6 | Состав буфера: |  |
| 1.6.1 | МES, ммоль/л |  |
| 1.6.2 | кальция хлорид , ммоль/л |  |
| 1.6.3 | калия тиоцианат, ммоль/л |  |
| 1.6.4 | натрия азид, ммоль/л |  |
| 1.6.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л |  |
| 1.6.6 | детергент, % |  |
| 1.7 | Количество, уп. | 18 |
| 1.8 | Цена, руб. |  |
| 1.9 | Сумма, руб. |  |
| 2 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови |  |
| 2.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 2.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 2.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 2.3.1 | однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 2.3.2 | двухреагентная |  |
| 2.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности |  |
| 2.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 2.5.1 | при температуре 2-8 С0, недель |  |
| 2.5.2 | при температуре 15-25 С0, дней |  |
| 2.6 | Состав набора: |  |
| 2.6.1 | буфер, фл х мл |  |
| 2.6.2 | субстрат, фл х мл |  |
| 2.7 | Состав буфера: |  |
| 2.7.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л |  |
| 2.7.2 | L-аланин, ммоль/л |  |
| 2.7.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л |  |
| 2.8 | Состав субстрата: |  |
| 2.8.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л |  |
| 2.8.2 | NADH, ммоль/л |  |
| 2.9 | Количество, набор | 5 |
| 2.10 | Цена, руб. |  |
| 2.11 | Сумма, руб. |  |
| 3 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови |  |
| 3.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 3.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 3.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 3.3.1 | однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 3.3.2 | двухреагентная |  |
| 3.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности |  |
| 3.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 3.5.1 | при температуре 2-8 С0, недель |  |
| 3.5.2 | при температуре 15-25 С0, дней |  |
| 3.6 | Состав набора: |  |
| 3.6.1 | -буфер, фл х мл |  |
| 3.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 3.7 | Состав буфера: |  |
| 3.7.1 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л |  |
| 3.7.2 | -L-аспартат, ммоль/л |  |
| 3.7.3 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л |  |
| 3.7.4 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л |  |
| 3.7.5 | Состав субстрата: |  |
| 3.7.6 | -2-оксоглутарат, ммоль/л |  |
| 3.7.7 | -NADH, ммоль/л |  |
| 3.8 | Количество, набор | 4 |
| 3.9 | Цена, руб. |  |
| 3.10 | Сумма, руб. |  |
| 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови |  |
| 4.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 4.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 4.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 4.3.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 4.3.2 | -двухреагентная |  |
| 4.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 4.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 4.5.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 4.5.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 4.6 | Состав набора: |  |
| 4.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 4.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 4.7 | Состав ферментативного реагента: |  |
| 4.7.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л |  |
| 4.7.2 | -глюкоза, ммоль/л |  |
| 4.7.3 | -ацетат магния, ммоль/л |  |
| 4.7.4 | -ЭДТА, ммоль/л |  |
| 4.7.5 | -АМФ, ммоль/л |  |
| 4.7.6 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л |  |
| 4.7.7 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л |  |
| 4.7.8 | -NADP, ммоль/л |  |
| 4.7.9 | -гексокиназа не менее, Е/мл |  |
| 4.7.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л |  |
| 4.7.11 | -азид натрия, % |  |
| 4.8 | Состав субстрата: |  |
| 4.8.1 | -АДФ, ммоль/л |  |
| 4.8.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл |  |
| 4.8.3 | -креатинфосфат, ммоль/л |  |
| 4.8.4 | -азид натрия, % |  |
| 4.9 | Количество, шт. | 6 |
| 4.10 | Цена, руб. |  |
| 4.11 | Сумма, руб. |  |
| 5 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови |  |
| 5.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 5.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 5.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 5.3.1. | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 5.3.1. | -двухреагентная |  |
| 5.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 5.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 5.5.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 5.5.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 5.6 | Состав набора: |  |
| 5.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 5.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 5.6.3 | Состав ферментативного реагента: |  |
| 5.6.4 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л |  |
| 5.6.5 | -глюкоза, ммоль/л |  |
| 5.6.6 | -ацетат магния, ммоль/л |  |
| 5.6.7 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л |  |
| 5.6.8 | -АМФ, ммоль/л |  |
| 5.6.9 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л |  |
| 5.6.10 | -НАДФ, ммоль/л |  |
| 5.6.11 | -гексокиназа не менее, Е/мл |  |
| 5.6.12 | -ЭДТА, ммоль/л |  |
| 5.6.13 | -SH стабилизатор, ммоль/л |  |
| 5.6.14 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ |  |
| 5.6.15 | -азид натрия, % |  |
| 5.7 | Состав субстрата: |  |
| 5.7.1 | -АДФ, ммоль/л |  |
| 5.7.2 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл |  |
| 5.7.3 | -креатинфосфат, ммоль/л |  |
| 5.7.4 | -азид натрия, % |  |
| 5.8 | Количество, шт. | 7 |
| 5.9 | Цена, руб. |  |
| 5.10 | Сумма, руб. |  |
| 6 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови |  |
| 6.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 6.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 6.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 6.3.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 6.3.2 | -двухреагентная |  |
| 6.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 6.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 6.5.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель |  |
| 6.5.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 6.6 | Состав набора: |  |
| 6.6.1 | -буфер, фл х мл |  |
| 6.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 6.7 | Состав буфера: |  |
| 6.7.1 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л |  |
| 6.7.2 | -глицилглицин, ммоль/л |  |
| 6.8 | Состав субстрата: |  |
| 6.8.1 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л |  |
| 6.9 | Количество, уп. | 1 |
| 6.10 | Цена, руб. |  |
| 6.11 | Сумма, руб. |  |
| 7 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека |  |
| 7.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 7.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 7.3 | Возможность использования для визуального анализа |  |
| 7.4 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) |  |
| 7.5 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее |  |
| 7.6 | Фасовка не менее, тест-полосок |  |
| 7.7 | Количество, уп. | 25 |
| 7.8 | Цена, руб. |  |
| 7.9 | Сумма, руб. |  |
| 8 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance" |  |
| 8.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 8.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 8.3 | Количество тестов не менее | 10000 |
| 8.4 | Количество, шт. | 1 |
| 8.5 | Цена, руб. |  |
| 8.6 | Сумма, руб. |  |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance |  |
| 9.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 9.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 9.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 9.4 | Состав набора: |  |
| 9.4.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000 |
| 9.4.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100 |
| 9.4.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25 |
| 9.5 | Состав калибровочного раствора: |  |
| 9.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12 |
| 9.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10 |
| 9.6 | Состав контрольного раствора 1: |  |
| 9.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4 |
| 9.6.2 | -лактат, ммоль/л | 2 |
| 9.7 | Состав контрольного раствора 2: |  |
| 9.7.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12 |
| 9.7.2 | -лактат, ммоль/л | 10 |
| 9.8 | Состав контрольного раствора 3: |  |
| 9.8.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30 |
| 9.8.2 | -лактат, ммоль/л | 25 |
| 9.9 | Количество, уп. | 2 |
| 9.10 | Цена, руб. |  |
| 9.11 | Сумма, руб. |  |
| 10 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови |  |
| 10.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 10.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 10.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 10.3.1 | -двухреагентная |  |
| 10.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности |  |
| 10.5 | Состав набора: |  |
| 10.5.1 | -кофеиновый реагент, фл х мл |  |
| 10.5.2 | -сульфаниловый кислота, фл х мл |  |
| 10.5.3 | -натрия нитрит, фл х мл |  |
| 10.5.4 | -физиологический раствор, фл х мл |  |
| 10.5.5 | -калибратор, фл х мл |  |
| 10.6 | Состав кофеинового реагента: |  |
| 10.6.1 | -кофеин, ммоль/л |  |
| 10.6.2 | -бензоат натрия, ммоль/л |  |
| 10.6.3 | -ацетат натрия, ммоль/л |  |
| 10.7 | Состав сульфонолового реагента: |  |
| 10.7.1 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л |  |
| 10.7.2 | -соляная кислота, ммоль/л |  |
| 10.8 | Состав нитритного реагент реагента: |  |
| 10.8.1 | -нитрит натрия, ммоль/л |  |
| 10.9 | Состав разводящего реагента: |  |
| 10.9.1 | -хлорид натрия, ммоль/л |  |
| 10.10 | Состав калибратора: |  |
| 10.10.1 | -билирубин, мкмоль/л |  |
| 10.11 | Количество, уп. | 3 |
| 10.12 | Цена, руб. |  |
| 10.13 | Сумма, руб. |  |
| 11 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови |  |
| 11.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 11.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 11.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 11.3.1 | -однореагентная (монореагент) |  |
| 11.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности |  |
| 11.5 | Состав набора: |  |
| 11.5.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл |  |
| 11.5.2 | -стандарт белка, фл х мл |  |
| 11.6 | Состав окрашивающего реагента: |  |
| 11.6.1 | -гидроксид натрия, ммоль/л |  |
| 11.6.2 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л |  |
| 11.6.3 | -сульфат меди, ммоль/л |  |
| 11.6.4 | -иодид калия, ммоль/л |  |
| 11.7 | Состав стандарта: |  |
| 11.7.1 | -белок, г/л |  |
| 11.7.2 | -азид натрия, % |  |
| 11.8 | Количество, шт. | 2 |
| 11.9 | Цена, руб. |  |
| 11.10 | Сумма, руб. |  |
| 12 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови |  |
| 12.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 12.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 12.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 12.3.1 | -однореагентная (монореагент) |  |
| 12.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности |  |
| 12.5 | Состав набора: |  |
| 12.5.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл |  |
| 12.5.2 | -стандарт альбумина, фл х мл |  |
| 12.6 | Состав окрашивающего реагента: |  |
| 12.6.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л |  |
| 12.6.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л |  |
| 12.7 | Состав стандарта: |  |
| 12.7.1 | -альбумин, г/л |  |
| 12.7.2 | -азид натрия, % |  |
| 12.8 | Количество, шт. | 1 |
| 12.9 | Цена, руб. |  |
| 12.10 | Сумма, руб. |  |
| 13 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови |  |
| 13.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 13.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 13.3 | Метод латексной агглютинации |  |
| 13.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 13.5 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  |
| 13.6 | Кол-во тестов, не менее |  |
| 13.7 | Состав набора: |  |
| 13.7.1 | -СРБ-латекс суспензия |  |
| 13.7.2 | -Разбавитель |  |
| 13.7.3 | -Положительный контроль СРБ |  |
| 13.7.4 | -Отрицательный контроль СРБ |  |
| 13.7.5 | -Слабоположительный контроль СРБ |  |
| 13.7.6 | -Тест-пластина (слайд) |  |
| 13.8 | Количество, уп. | 5 |
| 13.9 | Цена, руб. |  |
| 13.10 | Сумма, руб. |  |
| 14 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче |  |
| 14.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 14.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 14.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 14.3.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 14.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |
| 14.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 14.5.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель |  |
| 14.6 | Состав набора: |  |
| 14.6.1 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл |  |
| 14.6.2 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл |  |
| 14.6.3 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл |  |
| 14.7 | Количество, шт. | 2 |
| 14.8 | Цена, руб. |  |
| 14.9 | Сумма, руб. |  |
| 15 | Креатинин, кинетический метод по Яффе для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче |  |
| 15.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 15.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 15.3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 15.4 | Состав набора: |  |
| 15.4.1 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл |  |
| 15.4.2 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл |  |
| 15.4.3 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл |  |
| 15.5 | Количество, шт. | 2 |
| 15.6 | Цена, руб. |  |
| 15.7 | Сумма, руб. |  |
| 16 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче |  |
| 16.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 16.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 16.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 16.3.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 16.3.2 | -двухреагентная |  |
| 16.4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 16.5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 16.5.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель |  |
| 16.5.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 16.6 | Состав набора: |  |
| 16.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 16.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 16.6.3 | -стандарт мочевины, фл х мл |  |
| 16.7 | Состав ферментативного реагента: |  |
| 16.7.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л |  |
| 16.7.2 | -АДФ, ммоль/л |  |
| 16.7.3 | -уреаза не менее, КЕд/л |  |
| 16.7.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л |  |
| 16.8 | Состав субстрата: |  |
| 16.8.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л |  |
| 16.8.2 | -NADH, ммоль/л |  |
| 16.9 | Состав стандарта: |  |
| 16.9.1 | -мочевина, ммоль/л |  |
| 16.10 | Количество, шт. | 2 |
| 16.11 | Цена, руб. |  |
| 16.12 | Сумма, руб. |  |
| 17 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом |  |
| 17.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 17.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 17.3 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 17.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель |  |
| 17.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 17.4 | Состав набора: |  |
| 17.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 17.4.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 17.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл |  |
| 17.5 | Состав ферментативного реагента: |  |
| 17.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л |  |
| 17.5.2 | -АДФ, ммоль/л |  |
| 17.5.3 | -уреаза не менее,Е/л |  |
| 17.5.4 | -азид натрия,г/л |  |
| 17.5.5 | -α-кетоглутарат,ммоль/л |  |
| 17.5.6 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л |  |
| 17.6 | Состав субстрата: |  |
| 17.6.1 | -азид натрия, г/л |  |
| 17.6.2 | -NADH, ммоль/л |  |
| 17.7 | Количество, шт. | 3 |
| 17.8 | Цена, руб. |  |
| 17.9 | Сумма, руб. |  |
| 18 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови |  |
| 18.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 18.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 18.3 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
| 18.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 18.4.1 | -однореагентная (монореагент) |  |
| 18.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 18.6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее, недель |  |
| 18.7 | Состав набора: |  |
| 18.7.1 | -монореагент фл х мл |  |
| 18.7.2 | -стандарт триглицеридов, фл х мл |  |
| 18.8 | Состав монореагента: |  |
| 18.8.1 | -PIPES буфер (рН 7,5), ммоль/л |  |
| 18.8.2 | -4-хлорфенол, ммоль/л |  |
| 18.8.3 | -4-аминоантипирин, ммоль/л |  |
| 18.8.4 | -ионы магния, ммоль/л |  |
| 18.8.5 | -АТФ, ммоль/л |  |
| 18.8.6 | -липаза не менее, Е/мл |  |
| 18.8.7 | -пероксидаза не менее, Е/мл |  |
| 18.8.8 | -глицеролкиназа не менее, Е/мл |  |
| 18.8.9 | -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее, Е/мл |  |
| 18.9 | Состав стандарта: |  |
| 18.9.1 | -триглицериды, ммоль/л |  |
| 18.10 | Количество, шт. | 1 |
| 18.11 | Цена, руб. |  |
| 18.12 | Сумма, руб. |  |
| 19 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови |  |
| 19.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 19.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 19.3 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
| 19.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 19.4.1. | -однореагентная (монореагент) |  |
| 19.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 19.6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее, недель |  |
| 19.7 | Состав набора: |  |
| 19.7.1 | -монореагент фл х мл |  |
| 19.7.2 | -стандарт триглицеридов, фл х мл |  |
| 19.8 | Состав монореагента: |  |
| 19.8.1 | -PIPES буфер (рН 7,5), ммоль/л |  |
| 19.8.2 | -4-хлорфенол, ммоль/л |  |
| 19.8.3 | -4-аминоантипирин, ммоль/л |  |
| 19.8.4 | -ионы магния, ммоль/л |  |
| 19.8.5 | -АТФ, ммоль/л |  |
| 19.8.6 | -липаза не менее, Е/мл |  |
| 19.8.7 | -пероксидаза не менее, Е/мл |  |
| 19.8.8 | -глицеролкиназа не менее, Е/мл |  |
| 19.8.9 | -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее, Е/мл |  |
| 19.9 | Состав стандарта: |  |
| 19.9.1 | -триглицериды, ммоль/л |  |
| 19.10 | Количество, шт. | 1 |
| 19.11 | Цена, руб. |  |
| 19.12 | Сумма, руб. |  |
| 20 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови |  |
| 20.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 20.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 20.3 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
| 20.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 20.4.1 | -однореагентная (монореагент) |  |
| 20.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 20.6 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
| 20.6.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 20.7 | Состав набора: |  |
| 20.7.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 20.7.2 | -стандарт холестерина, фл х мл |  |
| 20.8 | Состав ферментативного реагента: |  |
| 20.8.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л |  |
| 20.8.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л |  |
| 20.8.3 | -фенол, ммоль/л |  |
| 20.8.4 | -пероксидаза не менее, КЕ/л |  |
| 20.8.5 | -холестеринэстераза менее, Е/л |  |
| 20.8.6 | -холестериноксидаза менее, Е/л |  |
| 20.8.7 | -азид натрия, % |  |
| 20.9 | Состав стандарта: |  |
| 20.9.1 | -холестерин, ммоль/л |  |
| 20.10 | Количество, шт. | 1 |
| 20.11 | Цена, руб. |  |
| 20.12 | Сумма, руб. |  |
| 21 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче |  |
| 21.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 21.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 21.3 | Процедура проведения анализа: |  |
| 21.3.1 | -однореагентная (монореагент) |  |
| 21.4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 не менее, месяцев |  |
| 21.5 | Состав набора: |  |
| 21.5.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл |  |
| 21.5.2 | -стандарт магния, фл х мл |  |
| 21.6 | Количество, шт. | 4 |
| 21.7 | Цена, руб. |  |
| 21.8 | Сумма, руб. |  |
| 22 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) |  |
| 22.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 22.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 22.3 | Количество определений не менее |  |
| 22.4 | Количество, шт. | 1 |
| 22.5 | Цена, руб. |  |
| 22.6 | Сумма, руб. |  |
| 23 | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) |  |
| 23.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 23.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 23.3 | Количество определений не менее |  |
| 23.4 | Количество, шт. | 1 |
| 23.5 | Цена, руб. |  |
| 23.6 | Сумма, руб. |  |
| 24 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови |  |
| 24.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 24.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 24.3 | Количество определений не менее |  |
| 24.4 | Состав набора: |  |
| 24.4.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл |  |
| 24.4.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл |  |
| 24.5 | АПТВ-реагент готов к использованию |  |
| 24.6 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с |  |
| 24.7 | Количество, уп. | 19 |
| 24.8 | Цена, руб. |  |
| 24.9 | Сумма, руб. |  |
| 25 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови |  |
| 25.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 25.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 25.3 | Состав набора: |  |
| 25.3.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл |  |
| 25.3.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл |  |
| 25.4 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) |  |
| 25.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 25.6 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
| 25.6.1 | -при температуре 37 С0 не менее, часов |  |
| 25.6.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов |  |
| 25.6.3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 25.7 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
| 25.7.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов |  |
| 25.8 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с |  |
| 25.9 | Количество, уп. | 33 |
| 25.10 | Цена, руб. |  |
| 25.11 | Сумма, руб. |  |
| 26 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность |  |
| 26.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 26.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 26.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 26.4 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, не менее,месяцев |  |
| 26.5 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº не более, мин |  |
| 26.6 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек, не более |  |
| 26.7 | Количество, фл. | 20 |
| 26.8 | Цена, руб. |  |
| 26.9 | Сумма, руб. |  |
| 27 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови |  |
| 27.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 27.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 27.3 | Количество определений не менее |  |
| 27.4 | Состав набора: |  |
| 27.4.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг |  |
| 27.4.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл |  |
| 27.4.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл |  |
| 27.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 27.6 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |
| 27.6.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 27.7 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
| 27.7.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов |  |
| 27.8 | Количество, уп. | 6 |
| 27.9 | Цена, руб. |  |
| 27.10 | Сумма, руб. |  |
| 28 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза |  |
| 28.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 28.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 28.3 | Количество определений не менее |  |
| 28.4 | Состав набора: |  |
| 28.4.1 | -суспензия каолина, фл х мг |  |
| 28.4.2 | -хлорид кальция, фл х мл |  |
| 28.4.3 | -буфер трис HCL, фл х мл |  |
| 28.5 | Количество, уп. | 4 |
| 28.6 | Цена, руб. |  |
| 28.7 | Сумма, руб. |  |
| 29 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза |  |
| 29.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 29.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 29.3 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
| 29.3.1 | -протромбиновое время свертывания |  |
| 29.3.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) |  |
| 29.3.3 | -тромбиновое время свертывания |  |
| 29.3.4 | -определение концентрации фибриногена |  |
| 29.4 | Состав набора: |  |
| 29.4.2 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл |  |
| 29.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 29.6 | Стабильность плазмы после разведения: |  |
| 29.6.1. | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов |  |
| 29.7 | Количество, фл. | 5 |
| 29.8 | Цена, руб. |  |
| 29.9 | Сумма, руб. |  |
| 30 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) |  |
| 30.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 30.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 30.3 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
| 30.3.1 | -протромбиновое время свертывания |  |
| 30.3.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) |  |
| 30.3.3 | -тромбиновое время свертывания |  |
| 30.3.4 | -определение концентрации фибриногена |  |
| 30.4 | Состав набора: |  |
| 30.4.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл |  |
| 30.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 30.6 | Стабильность плазмы после разведения: |  |
| 30.6.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов |  |
| 30.7 | Количество, фл. | 5 |
| 30.8 | Цена, руб. |  |
| 30.9 | Сумма, руб. |  |
| 31 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus |  |
| 31.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 31.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 31.3 | Количество определяемых параметров не менее |  |
| 31.4 | Определяемые параметры: |  |
| 31.4.1 | -глюкоза |  |
| 31.4.2 | -билирубин |  |
| 31.4.3 | -кетоновые тела |  |
| 31.4.4 | -удельный вес |  |
| 31.4.5 | -кровь |  |
| 31.4.6 | -рН |  |
| 31.4.7 | -белок |  |
| 31.4.8 | -уробилиноген |  |
| 31.4.9 | -нитриты |  |
| 31.4.10 | -лейкоциты |  |
| 31.5 | Количество тест-полосок в упаковке не менее |  |
| 31.6 | Количество, уп. | 80 |
| 31.7 | Цена, руб. |  |
| 31.8 | Сумма, руб. |  |
| 32 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека |  |
| 32.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 32.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 32.3 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности |  |
| 32.4 | Концентрации рабочего реагента: |  |
| 32.4.1 | - глюкозооксидаза, ед |  |
| 32.4.2 | - пероксидаза,ед |  |
| 32.4.3 | -йодид калия, мг |  |
| 32.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл |  |
| 32.6 | Фасовка не менее, тест-полосок |  |
| 32.7 | Количество, уп. | 12 |
| 32.8 | Цена, руб. |  |
| 32.9 | Сумма, руб. |  |
| 33 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека |  |
| 33.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 33.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 33.3 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности |  |
| 33.4 | Концентрации рабочего реагента: |  |
| 33.4.1 | - нитропруссид натрия, мг |  |
| 33.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл |  |
| 33.6 | Фасовка не менее, тест-полосок |  |
| 33.7 | Количество, уп. | 10 |
| 33.8 | Цена, руб. |  |
| 33.9 | Сумма, руб. |  |
| 34 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. |  |
| 34.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 34.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 34.3 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности |  |
| 34.4 | Концентрации рабочего реагента: |  |
| 34.4.1 | - метиловый красный, % |  |
| 34.4.2 | - бромтимоловый синий, % |  |
| 34.4.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % |  |
| 34.4.4 | - тетрабромфеноловый синий, % |  |
| 34.4.5 | - глюкозооксидаза, % |  |
| 34.4.6 | - пероксидаза, % |  |
| 34.4.7 | -тетраметилбензидин, % |  |
| 34.4.8 | - натрия нитропруссид, % |  |
| 34.4.9 | - тетраметилбензидин, % |  |
| 34.4.10 | - куменовая перекись водорода, % |  |
| 34.5 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) |  |
| 34.6 | Диапазон определяемых значений рН не менее |  |
| 34.7 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) |  |
| 34.8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) |  |
| 34.9 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл |  |
| 34.10 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл |  |
| 34.11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более |  |
| 34.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более |  |
| 34.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более |  |
| 34.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более |  |
| 34.15 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более |  |
| 34.16 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более |  |
| 34.17 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов |  |
| 34.18 | Фасовка не менее, тест-полосок |  |
| 34.19 | Количество, уп. | 5 |
| 34.20 | Цена, руб. |  |
| 34.21 | Сумма, руб. |  |
| 35 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов |  |
| 35.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 35.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 35.3 | Состав набора: |  |
| 35.3.1 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл |  |
| 35.3.2 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл |  |
| 35.3.3 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл |  |
| 35.5 | Количество, шт. | 2 |
| 35.6 | Цена, руб. |  |
| 35.7 | Сумма, руб. |  |
| 36 | Мультипанель для качественного определения наркотиков в моче человека |  |
| 36.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 36.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 36.3 | Иммунохроматографический метод |  |
| 36.4 | Определяемые параметры: |  |
| 36.4.1 | -опиаты/морфин/героин |  |
| 36.4.2 | -марихуана |  |
| 36.4.3 | -амфетамин |  |
| 36.4.4 | -метамфетамин |  |
| 36.4.5 | -кокаин |  |
| 36.5 | Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги |  |
| 36.6 | Мультипанель непогружного типа с пипеткой |  |
| 36.7 | Количество, шт. | 10 |
| 36.8 | Цена ед., руб. |  |
| 36.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 37 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов |  |
| 37.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 37.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 37.3 | Состав набора: |  |
| 37.3.1 | фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл |  |
| 37.3.2 | метиленовый синий (готов к применению), фл х мл |  |
| 37.3.3 | спирт солянокислый (концентрат), фл х мл |  |
| 37.4 | Количество, уп. | 6 |
| 37.5 | Цена, руб. |  |
| 37.6 | Сумма, руб. |  |
| 38 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I (Thermo Fisher Scientific, США) |  |
| 38.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 38.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 38.3 | Количество ячеек в кювете |  |
| 38.4 | Количество кювет в упаковке не менее |  |
| 38.5 | Количество, уп. | 1 |
| 38.6 | Цена, руб. |  |
| 38.7 | Сумма, руб. |  |
| 39 | Сумма всего, руб. |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП