РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(Извещение № 89К от 25.12.2009 г)

На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по проведению технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы водопроводно-канализационного комплекса города Перми в рамках мероприятий ведомственной целевой Программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми»

В соответствии с разделом пунктом 2.2 раздела 2 конкурсной документации «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по проведению технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы водопроводно-канализационного комплекса города Перми в рамках мероприятий ведомственной целевой Программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми» направляем Вам разъяснения положений конкурсной документации:

| № п/п | Положения конкурсной документации (пункт, раздел), которые требуют разъяснения | Вопрос участника размещения заказа | Ответ муниципального заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приложение № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» п. 3 «Состав работ» «I этап. Сбор исходной информации по ВКК» | «1. В рамках выполнения работ по первому этапу предполагается техническое обследование головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК и дается их перечень, но отсутствует состав работ. В каких объемах, и по какому составу необходимо производить техническое обследование (по техническим регламентам, ГОСТам, СНИПам и т.д.)? Просим дать полный перечень выполняемых работ по данному этапу». | Состав выполняемых работ, предусмотренных Приложением № 1 к конкурсной документации «Техническое задание», указан в разделе 3 «Состав работ», а требования к выполняемым работам указаны в разделе 6 Приложения № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» «Основные требования». Техническое обследование необходимо производить в соответствии с действующими СНИПам, САНПИНами и в соответсвии с показателями, предусмотренными разделом 6 Приложения № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» «Основные требования». |
| 2. | Приложение № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» п. 3 «Состав работ» «IV этап. Формирование технической базы по управлению коммунальными сетями» | «2. Предполагается создание электронной базы данных обследованных объектов. Просим указать в каком формате должна будет представлена база (перечень параметров, вид представления, единицы измерения, расширение файлов и т.п.), а также указать программные средства в которых должна быть создана база и в каком виде передана заказчику». | Электронная база данных обследованных объектов создается в формате Microsoft Office Excel. Перечень параметров указан в разделе 6 Приложения № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» «Основные требования» пункт 2. Порядок и вид передачи документации по окончанию работ указан в разделе 7 Приложения № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» «Документация, передаваемая Заказчику» и в разделе 5 Муниципального контракта. |
| 3. | Приложение № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» п. 5 «Исходные данные» | «3. Как следует из технического задания затраты на исходные данные заложены в стоимость работ. Причем среди исходных данных есть документы, которые принадлежат третьим лицам. В связи с этим, просим указать суммы затрат по приобретению исходных данных у третьих лиц и юридическую форму получения их (договор с третьими лицами, предоставление информации заказчиком с уплатой денежных средств третьим лицам исполнителем и т.п.)». | В соответствии с разделом 5 Приложения № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» Подрядчику поручается от имени Заказчика (на основании сопроводительного письма Заказчика) получить документацию. Заказчик гарантирует оказание содействия Подрядчику путем подготовки сопроводительного письма в адрес третьих лиц с просьбой представить документы Подрядчику (как на возмездной, так и безвозмездной основе). Вид, юридическая форма получения документов и размер затрат определяются третьими лицами на основании внутренних документов третьих лиц. Расходы на получение Исходных данных включены в стоимость работ по контракту. Стоимость работ, подлежащих выполнению, не подлежит делению на этапы выполнения работ и оплачивается после представления Подрядчиком и принятия Заказчиком результата выполненных работ (всего объема). |