## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «18» января 2010 года №08
На поставку бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов
Бутылка из стекла МТО с гладкой горловиной (типа 2) с одним венчиком с обработанной внутренней поверхностью (группа 2)
Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
Номинальная вместимость, см3 | 500
Полная вместимость, см3 | 540
Масса бутылки, г, не более | 340
Размеры, мм:
Высота | 160 -1,6
Наружный диаметр горловины | 34-1,0
Диаметр дна бутылки | 81 -1,2
Маркировка | На наружной поверхности бутылок должны быть нанесены отметки и оцифровка
Количество, шт. | 8000
Срок поставки товара | Поставка двумя партиями по 4 000 шт ежемесячно. Первая партия: 4 000 шт. в течение 3 дней после заключения муниципального контракта. Вторая партия: 4 000 шт. с 01 по 03 марта 2010г. включительно
Номинальная вместимость, см3 | 250
Полная вместимость, см3 | 270
Масса бутылки, г, не более | 240
Размеры, мм:
Высота | 160 -1,6
Наружный диаметр горловины | 34-1,0
Диаметр дна бутылки | 58 -1,2
Маркировка | На наружной поверхности бутылок должны быть нанесены отметки, оцифровка и точечная отметка
Количество, шт. | 7000
Срок поставки товара | Поставка двумя партиями по 3 500 шт ежемесячно. Первая партия: 3 500 шт. в течение 3 дней после заключения муниципального контракта. Вторая партия: 3 500 шт. в срок с 01 по 03 марта 2010г. включительно
Номинальная вместимость, см3 | 100
Полная вместимость, см3 | 120
Масса бутылки, г, не более | 130
Размеры, мм:
Высота | 105 -1,4
Наружный диаметр горловины | 34-1,0
Диаметр дна бутылки | 50 -1,0
Маркировка | На наружной поверхности бутылок должны быть нанесены отметки, оцифровка и точечная отметка
Количество, шт. | 7000
Срок поставки товара | Поставка двумя партиями по 3 500 шт ежемесячно. Первая партия: 3 500 шт. в течение 3 дней после заключения муниципального контракта. Вторая партия: 3 500 шт. в срок с 01 по 03 марта 2010г. включительно
1. Бутылки должны быть новыми, не бывшими в употреблении и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10782-85.
2. Бутылки должны быть упакованы в термоусадочную пленку.
3. Регистрационное удостоверение и сертификат качества предоставляются с товаром на каждую партию товара.
Главный врач | М.М.Падруль