Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «18» января 2010 года  № 3

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 3 от 18.01.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 3 от 18.01.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, методов измерения и цены по каждой позиции товара.

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  | к Котировочной заявке |  |
| Техническое задание |  |  |
| на реактивы для гематологических методов исследования |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница № 4 |  |  |
| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации |  |
| 1.1 | Объём флакона |  |
| 1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч |  |
| 1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам |  |
| 1.4 | Количественные параметры CBC: |  |
| 1.4.1 | RBC, в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1 |  |
| 1.4.2 | WBC, в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1 |  |
| 1.4.3 | PLT, в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1 |  |
| 1.5 | Концентрация HGB, в интервале 124 ± 4 г/л |  |
| 1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства |  |
| 1.7 | Количество флаконов | 1 |
| 1.8 | Цена, руб. |  |
| 1.9 | Сумма, руб. |  |
| 2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации |  |
| 2.1 | Объём флакона |  |
| 2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч |  |
| 2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам |  |
| 2.4 | Количественные параметры CBC: |  |
| 2.4.1 | RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 |  |
| 2.4.2 | WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 |  |
| 2.4.3 | PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 |  |
| 2.5 | Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л |  |
| 2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства |  |
| 2.7 | Количество флаконов | 1 |
| 2.8 | Цена, руб. |  |
| 2.9 | Сумма, руб. |  |
| 3 | Набор реагентов для определения гемоглобина |  |
| 3.1 | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  |
| 3.2 | В составе набора: |  |
| 3.2.1 | сухой трансформирующий реагент |  |
| 3.2.2 | калибровочный раствор гемиглобинцианида |  |
| 3.3 | Соответствует стандарту ВОЗ |  |
| 3.4 | Количество определений |  |
| 3.5 | Количество наборов | 8 |
| 3.6 | Цена, руб. |  |
| 3.7 | Сумма, руб. |  |
| 4 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана |  |
| 4.1 | Состав красителя: |  |
| 4.1.1 | метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура и эозина, метиленовый синий |  |
| 4.2 | объем флакона |  |
| 4.3 | Срок годности красителя |  |
| 4.4 | Количество флаконов | 4 |
| 4.5 | Цена, руб. |  |
| 4.6 | Сумма, руб. |  |
| 5 | Азур-эозин по Романовскому |  |
| 5.1 | Состав красителя: |  |
| 5.1.1 | метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура и эозина, метиленовый синий |  |
| 5.2 | объем флакона |  |
| 5.3 | Срок годности красителя |  |
| 5.4 | Количество флаконов | 4 |
| 5.5 | Цена, руб. |  |
| 5.6 | Сумма, руб. |  |
| 6 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff |  |
| 6.1 | Состав интегрированной упаковки: !0&(ƆƇ00А. Изотонический раствор ࠀ06.1.10က§0§Изотонический раствор ऀ 0 6.1.1.1 ਀ 0 6.1.1.2 ଀ 0 6.1.1.3 ఀ 0 6.1.1.4 ഀ 0 6.1.1.5 ฀ 0 6.1.1.6 ༀ 0 6.1.1.7 က 0 6.1.1.8 ᄀ 0 6.1.1.90 0 6.2.1.1 ሀ06.1.2 ጀ 0 6.1.2.1 ᐀ 0 6.1.2.2 ᔀ 0 6.1.2.3 ᘀ 0 6.1.2.4 ᜀ 0 6.1.2.5 ᠀ 0 6.1.2.6 ᤀ 0 6.1.2.7 ᨀ 0 6.1.2.80 0 6.1.2.9006.1.2.10006.1.2.110⌀0Лизирующий рас |  |
| 6.1.1 | Изотонический раствор: |  |
| 6.1.1.1 | Объём флакона |  |
| 6.1.1.2 | рН реагента, в пределах |  |
| 6.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах |  |
| 6.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах |  |
| 6.1.1.5 | Фон по PLT |  |
| 6.1.1.6 | Фон по RBC |  |
| 6.1.1.7 | Общее микробное число |  |
| 6.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата |  |
| 6.1.1.9 | Внешний вид |  |
| 6.1.2 | Лизирующий раствор: |  |
| 6.1.2.1 | Объём флакона |  |
| 6.1.2.2 | рН реагента, в пределах |  |
| 6.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах |  |
| 6.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах |  |
| 6.1.2.5 | Фон по WBC |  |
| 6.1.2.6 | Фон по HGB |  |
| 6.1.2.7 | Общее микробное число |  |
| 6.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований |  |
| 6.2 | Смарт-карта, количество исследований |  |
| 6.3 | Внешний вид |  |
| 6.4 | Срок годности |  |
| 6.5 | Количество упаковок | 9 |
| 6.6 | Цена, руб. |  |
| 6.7 | Сумма, руб. |  |
|  | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff |  |
| 7.1 | Объём флакона |  |
| 7.2 | Габариты упаковки |  |
| 7.3 | Концентрация активных компонентов, не более: |  |
| 7.3.1 | Натрия хлорид |  |
| 7.3.2 | Калия хлорид |  |
| 7.3.3 | Калия фосфат однозамещённый |  |
| 7.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый |  |
| 7.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль |  |
| 7.3.6 | Неионный детергент |  |
| 7.3.7 | Метиленовый синий |  |
| 7.4 | Внешний вид |  |
| 7.5 | Срок годности |  |
| 7.6 | Количество упаковок | 8 |
| 7.7 | Цена, руб. |  |
| 7.8 | Сумма, руб. |  |
| 8 | Пробирка |  |
| 8.1 | Объем венозной крови |  |
| 8.2 | Размеры пробирки |  |
| 8.3 | Наполнитель ЭДТА |  |
| 8.4 | Градуировка |  |
| 8.5 | Состав |  |
| 8.6 | Количество штук в упаковке |  |
| 8.7 | Количество упаковок | 39 |
| 8.8 | Цена, руб. |  |
| 8.9 | Сумма, руб. |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП