## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 3 от 18.01.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических методов исследования на 1 квартал 2010 года
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Характеристики товара, метод измерения | Параметры и условия требований к товару
1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации
1.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч | наличие
1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам | наличие
1.4 | Количественные параметры CBC:
1.4.1 | RBC, в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1 | наличие
1.4.2 | WBC, в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1 | наличие
1.4.3 | PLT, в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1 | наличие
1.5 | Концентрация HGB, в интервале 124 ± 4 г/л | наличие
1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
1.7 | Количество флаконов | 1
2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации
2.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч | наличие
2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff по 16 параметрам | наличие
2.4 | Количественные параметры CBC:
2.4.1 | RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 | наличие
2.4.2 | WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 | наличие
2.4.3 | PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 | наличие
2.5 | Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л | наличие
2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
2.7 | Количество флаконов | 1
3 | Набор реагентов для определения гемоглобина
3.1 | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | наличие
3.2 | В составе набора:
3.2.1 | сухой трансформирующий реагент | 5 фл.
3.2.2 | калибровочный раствор гемиглобинцианида | 1 ампула
3.3 | Соответствует стандарту ВОЗ | наличие
3.4 | Количество определений | 1000
3.5 | Количество наборов | 8
4 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана
4.1 | Состав красителя:
4.1.1 | метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура и эозина, метиленовый синий | наличие
4.2 | объем флакона | 1 литр
4.3 | Срок годности красителя | не менее 1,5 года
4.4 | Количество флаконов | 4
5 | Азур-эозин по Романовскому
5.1 | Состав красителя:
5.1.1 | метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура и эозина, метиленовый синий | наличие
5.2 | объем флакона | 1 литр
5.3 | Срок годности красителя | не менее 1,5 года
5.4 | Количество флаконов | 4
6 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
6.1 | Состав интегрированной упаковки:
6.1.1 | Изотонический раствор:
6.1.1.1 | Объём флакона | не менее 15 л
6.1.1.2 | рН реагента, в пределах | 7±0,1
6.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах | 309,5±10,5 мОсм/кг
6.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах | 19,25±0,15 мСим/см
6.1.1.5 | Фон по PLT | не более 5*10^9 л-1
6.1.1.6 | Фон по RBC | не более 0,04*10^12 л-1
6.1.1.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
6.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата | не более 1,75%
6.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
6.1.2 | Лизирующий раствор:
6.1.2.1 | Объём флакона | не менее 500 мл
6.1.2.2 | рН реагента, в пределах | 9,32±0,55
6.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах | 520,5 ± 9,5 мОсм/кг
6.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах | 6,125±0,125 мСим/см
6.1.2.5 | Фон по WBC | не более 0,4*10^9 л-1
6.1.2.6 | Фон по HGB | не более 2 г/л
6.1.2.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
6.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований | не более 3,5%
6.2 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680
6.3 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
6.4 | Срок годности | не менее 2х лет
6.5 | Количество упаковок | 9
7 | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
7.1 | Объём флакона | 0,25 л
7.2 | Габариты упаковки | 5,3х5,3х12,3 см
7.3 | Концентрация активных компонентов, не более:
7.3.1 | Натрия хлорид | 8 г/л
7.3.2 | Калия хлорид | 0,15 г/л
7.3.3 | Калия фосфат однозамещённый | 0,18 г/л
7.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый | 4,6 г/л
7.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль | 0,3 г/л
7.3.6 | Неионный детергент | 2 г/л
7.3.7 | Метиленовый синий | 30 г/л
7.4 | Внешний вид | прозрачная жидкость голубого цвета
7.5 | Срок годности | не менее 1 года
7.6 | Количество упаковок | 8
8 | Пробирка
8.1 | Объем венозной крови | не менее 2 мл
8.2 | Размеры пробирки | 55х12 мм
8.3 | Наполнитель ЭДТА | наличие
8.4 | Градуировка | наличие
8.5 | Состав | полипропилен
8.6 | Количество штук в упаковке | не менее 100 шт
8.7 | Количество упаковок | 39