Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №6 от 19.01.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфохлорантин-Д» или эквивалент с такими же характеристиками | Средство дезинфицирующее, фасованное в полимерные банки по 800гр | банка | 252 |  |  |
| 2 | «Абсолюцид форте» или эквивалент с такими же характеристиками | Средство дезинфицирующее (алкилдиметилбензиламмония хлорид 22,5%, глутаровый альдегид 10% ) рН раствора 4,5%, срок годности рабочего раствора 15 суток для обработки фиброгастроскопа «Фуджинон», согласно требованию инструкции производителя. Наличие копии дилерского договора или доверенности производителя обязательно! | Флакон 1 литр | 20 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)