## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от "19" января 2010г. № 09
На поставку устройств полимерных для вливаний кровезаменителей и инфузионных растворов.
Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
Общая характеристика | Изделие состоит из прозрачных трубок, полужесткой прозрачной капельницы с фильтром, металлической иглы диаметром 2.6мм для прокола пробки бутылки, инъекционного узла, роликового зажима, воздуховода диаметром 2мм. Устройство укомплектовано атравматичной силиконированной инъекционной иглой импортного производства 0.8*38мм. Длина изделия не менее 1400мм. Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа.
Требуемое количество, м | 20 000шт.
Срок поставки: ежемесячно двумя партиями | 10 000 шт. - первая партия в течение 3 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта
10 000 шт. - вторая партия в срок с 01 по 03 марта 2010г. включительно
Стерилизация | Стерильно
Пирогенность | Апирогенно
Токсичность | Нетоксично
Упаковка | Индивидуальный полимерный пакет №1
Остаточный срок годности | Не менее 70%
Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
Главный врач | М.М.Падруль