## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «21» января 2010 года №10
на поставку костного цемента средней вязкости Smartset или эквивалент
Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, количество
Костный цемент средней вязкости Smartset или эквивалент
1.Состав:
Порошок: | 40г
-полиметил метилметакрилат | 67.05%
-метилметакрилат/стирол сополимер | 21.1%
-перекись бензоила | 1.85%
-сульфат бария | 10%
Жидкость: | 18.88г
-метилметакрилат | 98%
-N, N - диметил-р-толуидин | < 2%
-гидрохинон | 75 ppm
2.Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности | 8.5 минут
3.Остаточный срок годности: | не менее 70 %
4.Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
Главный врач | М.М.Падруль