Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №7 от 21.01.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 18000 |  |  |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 24000 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 7000 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 5700 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)