Приложение № 1

к извещению о проведению запроса котировок

от 22.01.2010г. № 9

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мукасол | 5 фл по 100 мл | уп. | 2 |  |  |
| 2 | Среда №1 | фас. 0,25 кг | фас. | 2 |  |  |
| 3 | Среда №199 | фас. 0,5 кг | фас. | 2 |  |  |
| 4 | Среда для определения сульфитредуцирующих клостридий | Сожержащая 1,5% агара, для приготовления плотной агаризированной среды, расход сухой среды: 27 г/дм3 | кг | 2 |  |  |
| 5 | Среда Блоурокка | жидкая | л | 3 |  |  |
| 6 | Среда МРС-2 | жидкая | л | 3 |  |  |
| 7 | Плазма кроличья | 1,0 мл n10 | кор. | 10 |  |  |
| 8 | Гемофилюс-медиум с ростовой добавкой для гемофильной палочки | набор 0,5 кг + 2 фл. | наб. | 1 |  |  |
| 9 | Сыворотки неадсорбированные коклюшные и паракоклюшные (родовые) | 10 апм. по 1 мл | уп. | 1 |  |  |
| 10 | Комплект сывороток | Сыворотки диагностические коклюш. к аглютин. 1,2,3, и паракоклюш. к аглют. 14 адсорб. сухие для РА | наб. | 1 |  |  |
| 11 | Натрий азотнокислый | субстанция, квалификация: ч., фас. 1 кг | фас. | 1 |  |  |
| 12 | Тест-система ЦМВ-IgM | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, t реакции 37°С. Время реакции 1 час 25 мин. Тип выявляемых антител: IgM. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения. | компл. | 10 |  |  |
| 13 | Тест-система ЦМВ-IgG | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, предусмотрено определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов до 5 суток. Время реакции 1 час 25 мин., не нужен шейкер. Тип выявляемых антител: IgG. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения. | компл. | 10 |  |  |
| 14 | Тест-система ВПГ-IgМ | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность: двухстадийный. Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца, мкл: 10. Типы выявляемых антител (для тест-систем, предназначенных для выявления антител): IgM. Количество определений (включая контроли): 96, стрипированный. Температура инкубации с образцами и конъюгатом: 37 єС. Время реакции (включая время цветной реакции): 1 час 25 мин. Наличие контролей, стоп-реагентов, пакета для планшета. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов, цветная маркировка этикеток компонентов, цветовая индикация компонентов, цветовая индикация внесения исследуемых образцов. Количество флаконов с каждым компонентом: по 1 фл., ФСБ-Т - 2фл. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС. Наличие штатива для флаконов, наличие наконечников для автоматических дозаторов (16 шт.), наличие ванночек для реагентов (2 шт.), наличие пленки для заклеивания планшетов (2шт.). Срок годности набора: 9 мес. На | компл. | 6 |  |  |
| 15 | Тест-система ВПГ-IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. Непрямой ИФА. Стадийность: двухстадийный. Объем исследуемого образца 10 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие пленки для заклеивания планшетов 2 шт. Наличие регистрационного удостоверения. 12x 8 анализов | компл. | 6 |  |  |
| 16 | Тест-система для определения Lamblia intestinalis а/т | 96 опр., материал-сыворотка крови | компл. | 6 |  |  |
| 17 | Тест-система Гельминты-IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови. Непрямой ИФА - вариант иммуноферментной реакции, двухстадийный, чувствительность 100 % по СПП+, возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл. Типы выявляемых антител: IgG, количество определений: 3 х 64, стрипированный. Температура инкубации с образцами и конъюгатом - 37°С. Возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме, время реакции 1 час 25 мин., 2x5 промывок, 15 флаконов. Наличие цветной маркировки крышек и этикеток компонентов, наличие цветовой индикации внесения исследуемых образцов, количество флаконов с каждым компонентом по 1 фл.-К, ФСБ-Т, РПРС, СБР, ТМБ, стоп-реагент - по 2 фл.. Наличие: штатив, наконечник, ванночка для реагентов, пленка для заклеивания планшетов, планшет. Срок годности набора 9 мес. Наличие регистрационного удостоверения | компл. | 6 |  |  |
| 18 | Тест-система Аскарида-IgG | Непрямой ИФА, двухстадийный, возможность определения титра антител. Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: в 100 раз. Типы выявляемых антител: IgG. Количество лунок, используемых для постановки контролей: 3 (для 1 стрипа), 4 (для 2 и более стрипов). Количество определений (вкл. контроли): 96, стрипированный. Количество независимых постановок: 12. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Длина волны при учете результатов: 450 или 450/620 нм. Возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме. Время реакции: 1 час 25 минут. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов. Цветная маркировка этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов. Наличие цветовой индикации внесения исследуемых образцов. Количество флаконов с каждым компонентом: по 1 фл. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Штатив для флаконов, наконечники для автоматических дозатор | компл. | 3 |  |  |
| 19 | Тест-система токсоплазмоз IgG | Вариант иммуноферментной реакции двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем образца 10 мкл. Выявление иммуноглобудинов класса IgG. Срок хранения 5 суток. Число независимых постановок: 4 – количественных, 12 – качественных. Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции | компл. | 3 |  |  |
| 20 | Тест-система ЦМВ-IgG авидность | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, трехстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, Наличие контролей и стоп-реагента, РС, РРС, БДА, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие сертификата ISO | компл. | 2 |  |  |
| 21 | Тест-система HBs Ag комплект №3 | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийный, чувствительность 0,05 МЕ по ОСО, при t - 44° время инкубации 1 час – режим инкубации в шейкере 1 или при t - 44° время инкубации 2 часа – режим инкубации в шейкере 2, объем исследования образца 100 мкл. Температура инкубации с образцами 37°-44°. Время реакции 1 час 25 мин.в шейкере, 2 часа 25 мин. в термостате, наличие пленки для заклеивания планшета. 96 определений. Наличие цветной маркировки на крышке флаконов. Наличие штатива для флаконов, наконечников, ваночек для реактивов | компл. | 5 |  |  |
| 22 | Тест-система анти ВГС комплект №2 | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийный вариант. Чувствительность 100% по ОСО+. Специфичность 100% по ОСО-. Объем исследуемого образца 40 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:2,5. Типы выявляемых антител IgG IgM. 96 определений (включая контроли). Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции 1 час 20 мин. Наличие растворов, готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РС. Наличие наконечников для автоматич.дозаторов - 16 шт., ванночек для реагентов -2 шт., пленки для заклеивания планшетов-3 шт. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения | компл. | 8 |  |  |
| 23 | Тест-система HBcor Ag сум. антитела | Тип иммуноферментной реакции – конкурентный ИФА, одностадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 50 мкл, время инкубации 1 час 25 мин. Цветная маркировка крышек флаконов. 96 определений. Срок годности набора 9 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции | компл. | 2 |  |  |
| 24 | Тест-система гепатит С-IgM | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийная, чувствительность 100% СПП+, время реакции 1 час 30 мин., t инкубации 37°, объем исследования образца 20 мкл. Наличие цветовой индикации внесения исследуемых образцов. Возможность вычета неспецифического фона в 2-х волновом режиме. 96 определений. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения | компл. | 3 |  |  |
| 25 | Диагностикум коклюшный жидкий для РА | 5 мл/амп. №10 | уп. | 3 |  |  |
| 26 | Диагностикум столбнячный | Эритроцитарный, жидкий, макро метод, 80 опр., 16 фл. | уп. | 1 |  |  |
| 27 | Диагностикум дифтерийный | макро метод, 80 опр., 16 фл. | уп. | 1 |  |  |
| 28 | Диагностический набор для латекс-агглютинации инф. мононуклеоза | 20 тестов, И.Х. | уп. | 2 |  |  |
| 29 | Диагностикум сальмонеллезный, эритроцит. Vi-антигенный жидкий | комплект | уп. | 2 |  |  |
| 30 | Диски с антибиотками: |  |  |  |  |  |
| 31 | оптохин | n100 | фл. | 5 |  |  |
| 32 | ампициллин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 33 | амикацин | n100 | фл. | 15 |  |  |
| 34 | амоксиклав | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 35 | амфотерицин Б | n100 | фл. | 15 |  |  |
| 36 | бензил пенициллин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 37 | бацитрацин 0,04 ED | n100 | фл. | 5 |  |  |
| 38 | ванкомицин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 39 | гентамицин 10 мкг | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 40 | доксициклин | n100 | фл. | 10 |  |  |
| 41 | клотримазол | n100 | фл. | 15 |  |  |
| 42 | линкомицин | n100 | фл. | 10 |  |  |
| 43 | левомицетин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 44 | левофлоксацин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 45 | ломефлоксацин | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 46 | оксациллин 1 мкг | n100 | фл. | 20 |  |  |
| 47 | азтреонам | n100 | фл. | 1 |  |  |
| 48 | Набор для латекс-метода диагностики ротовирусов | ротавирус, экспресс-тесты, 20 тестов | наб. | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_________________                                    ________________                            ____________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)