## Sheet1
Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок от 28.01.2010 №6
Техническое задание
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. изм. | Количество
1 | Микропробирка типа "эппендорф" с антикоагулянтом для капиллярной крови "ЮНИВЕТ - I" или эквивалент 100шт./уп. | для забора капиллярной крови с ЭДТА Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект | уп. | 45
2 | Изотонический разбавитель | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | уп. | 4
3 | Лизирующий раствор | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | уп. | 6
4 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Medonic M Series, Medonic 530/620 Mimmer, Odin, Loke, Thor, Swelab alfa, Unicell по 16 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней В комплекте штрих-коды для внесения целевых значений контрольного материала в память анализатора. | фл. | 2
5 | Пробирка цилиндрическая | Материал - полистирол, нестерильная, размер 12*75 мм, 500 шт/уп. Для анализа крови на гематологическом анализаторе, при использовани методики с разведением. | уп. | 1
6 | Пробка для пробирок 12мм | 1000 шт/уп. | уп. | 1
Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в соответствии с графиком поставки. Первая партия ( микропробирка типа ""эппендорф"" с антикоагулянтом для капиллярной крови ""ЮНИВЕТ - I"" или эквивалент (100шт./уп) - 25 упаковок; изотонический разбавитель - 2 упаковки; лизирующий раствор - 3 упаковки; гематологический контрольный материал - 2 флакона; пробирки цилиндрические - 1 упаковка; пробки для пробирок 12мм - 1 упаковка) поставляется в течение 3(Три) рабочих дней после подписания муниципального контракта. Отгрузка второй партии производится с 15 марта 2010 года по 19 марта 2010 года. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик."
Главный врач МУЗ "ГДКБ №1" О.Г. Токмакова