Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от 03.02.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности и результате выполнения работ, оказания услуг  приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Калибратор TruCal HDL/LDL | Калибратор НDL и LDL холестерина, | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультикалибратор Tru Cal U, 1*3.0 мл | 1*3.0 млЛиофилизированная, универсальная калибровочная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Альфа-Амилаза | Метод:EPS G-7 (4,6-этилиден-(G7)-п-нитрофенил-(G1)-a-D-мальтогептазид) кинетический., l= 405 нм 125 мл (5х20 мл + 1х25 мл)Биреактив Диасис | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Билирубин общий | Биреагент, Р1 500 мл +Р2 17 мл + калибратор 3 фл. (лиофилизат), Метод определения Конечная точка, метод Ендрашика, Соотношение проба:реагент - 1:15, Линейный диапазон мкмоль/л 2-305, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор реагентов для рф NycoCard 24теста | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Глюкоза ФС (Диасис) | 5 минут Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 400 мг/дл Время реакции 5 минут Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Железо сывороточное | Метод с ференом, колориметрический,конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/длСтандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл+ 2 x 3 мл стандарт) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Калий | нефелометрически, без депротеин., 2*50 мл | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реагентов КЛИНИ-ТЕСТ(фракции белка) | Набор реагенов для электрофоретического разделения белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетат целлюлозы с поледующим денситометрическим определением белковых фракций. Буферный р-р, 4-кратный концентрат 4х125мл; краситель 125мл. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сыворотка N (Serodos) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверительные и | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сыворотка P (Serodos) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или пределах, превышающих норму, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверител | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сыворотка N (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверительные и | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сыворотка P (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или пределах, превышающих норму, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверител | флак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрат сист раствора глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Натрий | 50 мл/уп | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Тимоловая проба | 500 мл/уп | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ферм.мембр д.ан.глюк-сенсор | Для анализатора глюкозы | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Хлориды | Метод с тиоцианатом ртути, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 130 ммоль/л Стандарт 100 ммоль/л 500 нм, Hg 546 нм125 мл (5 x 25 мл +1 x 3 мл стандарт | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Холестерин ЛПВП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-5,2 , Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микопробирка Юнивет-I 200мклсЭДТА | Микопробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови с ЭДТА, со встроенным перемешивающим устройством и капилляром для взятия крови.100 шт/уп | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Щелочная фосфатаза | Метод кинетический, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 4500 Е/л 405 (400 – 420) нм 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) Диасис | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.