## ТЗ
Приложение № 1
Техническое задание
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 2 | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 2 | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 6 | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 15 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 27 | Количество, набор | 1 | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения , фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 6 | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 27 | Количество, набор | 6 | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лямблия-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие
| 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, шт | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 27 | Количество, набор | 2 | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гельминты-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие
| 5 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | -планшетов не менее, шт. | 2 | Указать
| 9 | -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 10 | -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 2 х 10,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 15 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 | Указать
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 2 | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | IgE-общий - тест-система иммуноферментная для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е | Наличие
| 5 | Исследуемый образец:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -плазма | Наличие
| 8 | -амниотическая жидкость | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 15 | Указать
| 10 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать
| 11 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 12 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 13 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 13 | Указать
| 14 | Состав набора:
| 15 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к IgE человека, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 16 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgE человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мкл | 1 х 150,0 | Указать
| 17 | -калибровочные растворы с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 6 х 120,0 | Указать
| 18 | -контрольный образец с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 1 х 120,0 | Указать
| 19 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 20 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 21 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 22 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 23 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 24 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 25 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 26 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 27 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 28 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2.5 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 1 | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 4 | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, шт. | 4 | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 12 х 10
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, шт. | 1 | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие
| 5 | Состав раствора:
| 6 | -гипохлорит 5% | Наличие
| 9 | Объем, л | 1 | Указать
| 10 | Срок годности не менее, мес. | 24 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 25 | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2), фл х мг | 2 х 2,0 | Указать
| 6 | -растворитель для АДФ, фл х мл | 2 х 2,5 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Адреналин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -адреналин (эпинефрин, м.м. 183,2), фл | 1 | Указать
| 6 | -растворитель для адреналина, фл х мл | 1 х 8,5 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл х мг | 1 х 120,0 | Указать
| 6 | -растворитель для коллагена, фл х мл | 1 х 6,5 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 120 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -ристомицин, фл х мг | 1 х 7,5 | Указать
| 6 | -растворитель для ристомицина, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 10 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) , мг | 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | -скарификатор стерильный не менее, шт. | 1 | Указать
| 11 | -стеклянная палочка не менее, шт. | 1 | Указать
| 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать
| 15 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
27 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 450 | Указать
| 5 | Количество, фл. | 5 | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 3 | Указать
29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 8 | Количество, шт. | 1 | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод pCO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 8 | Количество, шт. | 1 | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12 | Указать
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с нормальными значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12 | Указать
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Референтный электрод для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 8 | Количество, шт. | 1 | Указать
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-33, руб. |  |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
|  | Печать |  | Подпись____________