ИЗВЕЩЕНИЕ № 3  от  «05»  февраля  2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по восстановлению пропускной способности

объектов ливневой канализации

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по восстановлению пропускной способности объектов ливневой канализации.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по восстановлению пропускной способности

объектов ливневой канализации

1.     Промывка канализационных трубопроводов с представлением Заказчику телевизионного обследования после промывки.

- Объект производства работ: ливневой коллектор вдоль Бродовского тракта.

- Объем производимых работ: 57 м.

Промывка канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм, заиленность трубопровода составляет 65%.

Сроки выполнения работ: 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Место нахождение  объекта: г. Пермь,  Свердловский район, Бродовский тракт.

Максимальная цена контракта: 491 664,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим  за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по восстановлению пропускной способности объектов ливневой канализации, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения №1)                            по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «17» февраля 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Зам. директора | В.В. Баранов |
| --- | --- |

МП