Приложение №1

Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры и характеристики товара | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм (26Gx2/5") |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 8000,00 |  |  |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23Gх1 1/4") |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 12 000 |  |  |
| 3 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм (22Gх1 ½") |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 20000 |  |  |
| 4 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21Gх1 ½") |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 12000 |  |  |
| 5 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21Gх1 ½") |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 7000 |  |  |
| 6 | Система инфузионная ПР или эквивалент | С металлической иглой в пробку | шт. | 14 000 |  |  |
| 7 | Система трансфузионная ПК 21-01 или эквивалент | С металлической иглой в пробку | шт. | 1 500 |  |  |
| 8 | Катетер Нелатона или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина катетера 40±2 см;  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа;  Размер Ch/Fr 12 | шт. | 400 |  |  |
| 9 | Катетер Нелатона или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина катетера 40±2 см;  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа;  Размер Ch/Fr 14 | шт. | 400 |  |  |
| 10 | Катетер Нелатона или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина катетера 40±2 см;  Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа;  Размер Ch/Fr 16 | шт. | 200 |  |  |
| 11 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;  Длина катетера 45±2 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 14 | шт. | 100 |  |  |
| 12 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Кapkon или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;  Длина катетера 45±2 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 16 | шт. | 100 |  |  |
| 13 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;  Длина катетера 45±2 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 14 | шт. | 100 |  |  |
| 14 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon или эквивалент |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;  Длина катетера 45±2 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 16 | шт. | 100 |  |  |
| 15 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина 110 ±2см;  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; | шт. | 100 |  |  |
| 16 | Зонд желудочный |  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 18  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина 110 ±2см;  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 20 | шт. | 100 |  |  |
| 17 | Зонд желудочный |  Стерильный, однократного применения;  Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов;  Длина 110 ±2см;  Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см;  Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия;  Размер Ch/Fr 30 | шт. | 50 |  |  |
| 18 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения;  Материал- силикон;  Количество отверстий- 25;  Наличие наконечника в виде оливы;  Наружный диаметр- 8мм;  Наружный диаметр- 3мм;  Длина 300 см. | шт. | 10 |  |  |
| 19 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный |  Стерильный, однократного применения;  Материал- силикон;  Количество отверстий- 25;  Наличие наконечника в виде оливы;  Наружный диаметр- 14мм;  Наружный диаметр- 10мм;  Длина 300 см. | шт. | 10 |  |  |
| 20 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный комбинированный |  Стерильный, однократного применения;  Материал желудочного канала- силикон, кишечного канала- рентгеноконтрастный полиуретан;  Диаметр желудочного канала- 7мм;  Диаметр кишечного канала- 3мм;  Длина 160 см. | шт. | 10 |  |  |
| 21 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный комбинированный |  Стерильный, однократного применения;  Материал желудочного канала- силикон, кишечного канала- рентгеноконтрастный полиуретан;  Диаметр желудочного канала- 21мм;  Диаметр кишечного канала- 9мм;  Длина 160 см. | шт. | 10 |  |  |
| 22 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения;  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь  Наличие рентгеноконтрастной полосы  Наличие прозрачной камеры возврата крови  Наличие дополнительного порта  Наличие крыльев катетера  Размер Ch/Fr 17 | шт. | 200 |  |  |
| 23 | Катетер внутривенный |  Стерильный, однократного применения;  Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь  Наличие рентгеноконтрастной полосы  Наличие прозрачной камеры возврата крови  Наличие дополнительного порта  Наличие крыльев катетера  Размер Ch/Fr 18 | шт. | 200 |  |  |
| 24 | Магистраль ДШВ |  Стерильна, однократного применения;  Размер 1*1,5 | шт. | 400 |  |  |
| ИТОГО 400 000,00р. |  |  |  |  |  |  |

Поставка товара март, апрель 2010 года равными долями, транспортом поставщика.

Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующая - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа апреля 2010 года.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.