Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «09» февраля 2010 года  № 02\02\10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказания услуг по содержанию и техническому обслуживанию нежилого помещения по адресу: город Пермь, Кировского района, ул. Шишкина, 3.

- Место оказания услуг: г. Пермь, ул. Шишкина, 3

- Объекты и виды оказания услуг:

  - Фундаменты (ленточные свайные):

- Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя;

- Проверка состояния продухов в цоколе здания (заделка и открытие).

  - Стены и фасады:

- Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов;

- Восстановление облицовки дверей, окон.

  - Перекрытия:

- Визуальный осмотр;

- Перекопка засыпки;

- Проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, проверка степени разрушения перекрытии и отдельных элементов.

  - Крыши:

- Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы;

- Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи;

- Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера;

- Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора;

- Мелкий ремонт борова и изоляции;

- Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок;

- Укрепление ходовых мостиков;

- Закрытие на  замок выходов на крыши;

- Перекопка пароизоляционного слоя;

- Очистка крыши от наледи и снега.

  - Оконные и дверные заполнения в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Мелкий  ремонт  дверных  и  оконных  переплетов;

- Ремонт  приборов  (ручки, шпингалеты и т.п.);

- Утепление  оконных  и  дверных  проемов;

- Замена разбитых стекол.

  - Подъезды, лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки:

- Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей;

- Укрепление ступеней лестничного марша;

- Крепление ограждений (перил) лестничного марша;

- Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания;

- Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах.

  - Полы в подъездах, технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Периодическая  проверка технического  состояния полов;

- Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям

  - Внутренняя система центрального отопления и горячего водоснабжения:

- Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.);

- Укрепление трубопроводов и приборов;

- Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов;

- Восстановление разрушенной изоляции;

- Регулировка, наладка приборов;

- Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения;

- Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках.

  - Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации:

- Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках  и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.);

- Гидравлические испытания трубопроводов;

- Мелкий ремонт разрушенной изоляции;

- Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в т.ч. выпуска (2 раза в год);

- Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения;

- Проверка канализационной вытяжки;

- Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках.

  - Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах;

- Измерение сопротивления изоляции;

- Проверка заземления (в случае выявления неисправностей, их устранение);

- Замена ламп дневного освещения, мелкий ремонт выключателей, розеток;

- Контроль за соблюдением режима потребления эл. энергии.

  - Придомовая территория:

- Уборка придомовой территории;

- Зимняя уборка: подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда;

- Летняя уборка: подметание, уборка покрытия и газонов от листьев, сучьев, мусора; Очистка урн от мусора;

- Вывоз  снега с территории (по дополнительному соглашению).

  - Места общего пользования, подвалы, технические подполья:

- Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых

  - Внутренняя система вентиляции:

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов