Приложение №1 к запросу котировок №168 от 09.02.2010г.

Техническое задание на перчатки хирургические.

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. | Латексные с валиком, длина 250 мм опудренные, гладкие, универсальной формы, нестерильные, светлые, размер S Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 4000 |  |  |
|  | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. | Латексные с валиком, длина 250 мм опудренные, гладкие, универсальной формы, нестерильные, светлые, размер M Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 8000 |  |  |
|  | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 6 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 2000 |  |  |
|  | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 7 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6000 |  |  |
|  | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 8 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 1000 |  |  |

|  | Перчатки хирургические стерильные для хирургических операций с повышенным риском инфицирования | Внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией прокола; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; Латексные, текстурированные, стерильные, неопудренные, усиленная манжета без валика с клейкой полосой, длина не менее 290 мм, внутреннее покрытие — силикон + увлажнитель, наружная поверхность обработана силиконом, цвет - зеленый или синий, размер 7. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 6,5 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 100 |  |  |
|  | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 7 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 300 |  |  |
|  | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 8 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 100 |  |  |
|  | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 8,5 Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 100 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 250000,00 |

Поставка равными долями 1 раз в месяц, первая поставка в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - не позднее 5-го апреля 2010 года, по согласованию с заказчиком, транспортом поставщика.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.