Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

(указываются на усмотрение участника размещения заказа)

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

(указываются на усмотрение участника размещения заказа)

Кому: МУЗ «ГКБ №4»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с Техничеким заданием, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
|  | Система для инфузий |  |
| 1 | Торговое наименование | Указать |
| 2 | Производитель | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 7 | Игла в пробку | Нержавеющая сталь, длина не менее 30 мм, длина канюли 7 мм, боковое отверстие в игле |
| 8 | Воздуховодная игла | Нержавеющая сталь, длина не менее 30 мм, длина канюли 7 мм, боковое отверстие в игле |
| 9 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |
| 10 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |
| 11 | Размер иглы, мм | 0,8х38 |
| 12 | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |
| 13 | Системы пасфасованы в коробки | по 500 шт |
| 14 | Требуемое количество, шт | 36 000 |
| 15 | Цена за ед. |  |
| 16 | Сумма |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки:                                                       указать

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614107, г.Пермь, КИМ, 2, МУЗ «ГКБ №4», аптека, 1 этаж

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                        (подпись)

М.П.