## Лист3
Приложение № 2 к Извещению № 2 от "10" февраля 2010 г
Техническое задание на реактивы для БХЛ МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"
№ п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики |  | Качественные характеристики | Единица измерения | количество
1 | Тимоловый реактив | Набор для определения степени помутнения раствора при осаждении бета-глобулинов, гамма-глобулинов, липопротеинов сыворотки крови тимолом. Набор расчитан на 330 определении 1) Концентрат тимолового реактива 2х10 мл 2) Барий хлористый 0,0481 ммоль/л-3 мл 3) Серная кислота 2,5 ммоль/л - 10 мл | или эквивалент | Требования к качестенным характеристикам поставляемых товаров: Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ и нормам качества. Срок годности товара не менее 70% от общего срока годности. Товар должен поставляться в таре и упаковке соответствующей Госстандартом и техническим условиям. | набор | 3
2 | Белок общий | Биуретовый метод. Монореагент. Линейность до 15г/дл. Стандарт 5,0 г/дл. 1 000 мл (1х 1000 мл + 1х10 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 8
3 | Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив. Линейность до 2 000Ед/л 125 мл (5х20 мл Р1 и 1х25 мл Р2) | или эквивалент |  | набор | 6
4 | Альбумин | С Бромкрезоловым зеленым (БКЗ) Моногеагент. Колибратор - альбумин 60 г/л. Линейность до 60 г/л. 200 мл. | или эквивалент |  | набор | 6
5 | Гликогемоглобин HbA1 | Определение концентрации гликогемоглобина HbA1 через избирательное сепарирование HbA1 с помощью катион-обменной смолы в лизированной цельной крови, быстрый ионообменный метод, количество анализов - 20, состав набора - лизирующий реагент, ионообменная смола, стандат, пластиковые пробирки, сепараторы. | или эквивалент |  | набор | 18
6 | Калий | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови, турбиметрический метод без депротеинизации; 2 x 50 мл.; состав набора - Р1 монореагент (NaOH - 500 ммоль/л, тетрафенилборат - 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы), Р2 калибратор (калий 5 ммоль/л). | или эквивалент |  | набор | 3
7 | Стрептокиназа сухая гарлизит | Набор для исследования фибронолитической активности, растворитель для стрептокиназы в комплекте, количество определений - 200. | или эквивалент |  | набор | 50
8 | Ревматоидный фактор (латекс-тест) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, кол-во определений - 100; состав набора: Р1- РФ-латекс суспензия, Р2- разбавитель, Р3- положительный контроль РФ > 16 МЕ/мл, Р4- отрицательный контроль РФ < 6-16 МЕ/мл, Р5- слабоположительный контроль РФ 6-16 МЕ/мл, тест-пластина (слайд) | или эквивалент |  | набор | 10
9 | Антистрептолизин-о (латекс-тест) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О (АСО) в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, количество определений - 100; состав набора: Р1- АСО-латекс суспензия, Р2- разбавитель, Р3 -положительный контроль АСО > 250 МЕ/мл, Р4- отрицательный контроль АСО < 150-250 МЕ/мл, Р5- слабоположительный контроль АСО = 150-250 МЕ/мл, тест-пластина (слайд). | или эквивалент |  | набор | 10
10 | Капилляры для СРП | Стеклянные, длина 10 см, толщина 1 мм | или эквивалент |  | шт. | 1000
11 | С-реактивный белок | Латекс-реагент, метод латекс-агглютинации, качественное и полуколичественное определение; количество определений - 100 при объеме 20 мкл, 200 при объеме 10 мкл. | или эквивалент |  | набор | 30
12 | Экспресс-люпус-тест | Для скрининга антикоогулянтов волчаночного типа.Состав: 1) АПТВ ВА " - " - реагент с низкой чувствительностью к волчаночному антикоогулянту (лиофилизированный) 2х2,5 мл; 2) АПТВ ВА " + " - реагент с высокой чувствительностью к волчаночному антикоогулянту 1х5,0; 3) Контрольная плазма, положительная на волчаночный антикоогулянт - 1 х 0,5 мл; 4) Кальций хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) 1х2,0 мл | или эквивалент |  | набор | 1
13 | Тромбо-тест | Набор для опрелеления тромбинового времени, определяющего последнюю стадию перехода растворимого фибриногена в нерастворимый фибрин. Состав: 1) Тромбин человека(лиофилизированный)- 2 фл. 2) Растворительтромбина (стабилизатор) - 1 фл. | или эквивалент |  | набор | 2
14 | Пакет с растворами Solucions Pack Na/K | 800 мл, комплект рабочих растворов | или эквивалент |  | набор | 1
15 | SLE латекс-тест | Латексный экспресс-тест для качественного определения антител в ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой в сыворотке крови человека, набор на 50 определений; состав набора - Р1 СКВ латексный реагент (0,8 или 2,0 мл), Р2 положительный контроль (0,5 мл), Р3 отрицательный контроль (1,0 мл), слайд с 6 тестовыми ячейками. | или эквивалент |  | набор | 1
16 | Мочевина | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом, 400 мл, состав набора - Р1 0,05 М трис-буфер (pH 8,0), Р2 стабилизированный раствор ферментов (уреаза - 8000 Ед/л, глумататдегидрогеназа - 700 Ед/л), Р3 стартовый реагент (НАДH2 - 160 мг/л), калибратор - раствор мочевины (13,3 ммоль/л (800 мг/л)). | или эквивалент |  | набор | 5
17 | АДФ | Набор для индуцированной агрегации тромбоцитов. Состав: АДФ 2х2,0 мл; растворитель для АДФ 2х2,5 мл. Расчитан на 1000 определений. | или эквивалент |  | набор | 1
18 | Щелочная фосфотаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови, оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером, 250 мл, состав набора: Р1 - буфер, Р2 - субстрат. | или эквивалент |  | набор | 1
19 | Аланинаминотрансфераза ФС | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 500 мл (5х80 мл Р1+1х100 мл Р2) | или эквивалент |  | набор | 10
20 | Аспартатаминотрансфераза ФС | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 350 Е/л, 340, 365 нм, 500 мл (5х80мл P1+1х100 мл Р2) | или эквивалент |  | набор | 10
21 | Т4 свободный | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 5-100 пмоль/л. Чувствительность: 2,5 пмоль/л. Комплектация: 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л Т4 св., калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | или эквивалент |  | набор | 6
22 | ТТГ | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л. Чувствительность: 0,1. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Наличие инструкции по использованию. | или эквивалент |  | набор | 6
23 | Тех-пластин-тест | Набор для оценки протромбинового времени свертывания, для тестирования факторов протромбинового комплекса (II, V, VII, Х) и контроля за лечением антикоогулянтами непрямого действия. Тех-пластин-лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5 мл суспензии (25 определений) - 4 флакона с указанным международным индексом чувствительности (МИЧ) | или эквивалент |  | набор | 10
24 | ПСА общий на 96 определений | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0-30 т/мл (+,- 10%) Чувствительность: 0,3 т/мл. Комплектация: 5 калибраторов: 0; 1,5; 5; 10; 30 т/мл ПСА общего, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | или эквивалент |  | набор | 8
27
28
25 | СА -125 на 96 определений | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0-500 МЕ/л (+,- 10%) Чувствительность: 0,3 т/мл. Комплектация: калибраторы: 0; 25; 50; 100; 200; 400 ЕД/мл СА-125, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства. | или эквивалент |  | набор | 2
26 | Антитромбин - III | Набор основан на коагуолологическом методе Абильдгаарда. Состав: 1) Лиофильно высушенный тромбин - 3 фл.; 2) Лиофильно высушенная аттестованная плазма-колибратор- 1 фл.; 3) КонцентратИмидазолового буфера - 1 фл х 5 мл.; 4)Стабилизатор 1 фл.х 1 мл. Расчитан на 80 определений. | или эквивалент |  | набор | 1
27 | Клини-тест для электрофореза белков на ацетатцеллюлозной пленке | Набор для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы. Состав:1) Концентрат буферного раствора 2 х 125 мл; 2) Краситель пунцовый 125 мл; 3) Контрольная сыворотка, лиофилизированная - 1фл.; 4) Растворитель - 3 мл. Для электрофоретического разделения на приборах типаУЭФ-01 Астра. | или эквивалент |  |  | 1
28 | Промывочный раствор | Набор реагентов для ежедневной очистки (промывки) электродов в ионоселективном анализаторе EasyLyte. | или эквивалент |  | набор | 1
29 | Контрольные растворы лактата и глюкозы | Контрольные растворы предназначенны для колибровки анализатора Super Glucosa. Ambulans. 3 фл по 0,25мл с повышенным - 11,0 ммоль/л; нормальным - 6,5 ммоль/л и пониженным содержанием глюкозы и лактата. | или эквивалент |  | набор | 1
30 | Термобумага | Рулон шириной 110 мм | или эквивалент |  | шт. | 170
31 | Термобумага | Рулон шириной 80 мм | или эквивалент |  | шт. | 10
| Итого: |  |  | 370 524,00 руб
|  | Главный врач МУЗ "ГКП № 4" |  |  | Н. М. Зуева