Приложение № 2

к Извещению № 5

от 10 февраля 2010 года

Техническое задание на расходный материал для

МУЗ «ГКП №4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Автоматический скарификатор (ланцет безопасный), лезвие 23G, глубина прокола – 1,8 мм, стерильный | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | Автоматический механизм, убирающий иглу, | Наличие |  |
|  | 7 | Невозможность повторного использования | Наличие |  |
|  | 8 | Исключение риска случайного укола. | Наличие |  |
|  | 9 | - Граненая поверхность корпуса вокруг кнопки спуска, исключающая возможность выскальзывания скарификатора при нажатии | Наличие |  |
|  | 10 | -Безопасная кнопка спуска, исключающая возможность случайного нажатия | Наличие | Указать |
|  | 11 | - Прозрачный корпус и контактная поверхность скарификатора для обеспечения максимально точного позиционирования места прокола. | Наличие | Указать |
|  | 12 | -Тройная заточка иглы скарификатора. | Наличие |  |
|  | 13 | -Силиконизированные иглы лезвия | Наличие | Указать |
|  | 14 | -Глубина проникновения иглы не более 1,8 мм | Указать | Указать |
|  | 15 | -Цветовая кодировка по типу прокола. | Указать |  |
|  | 16 | - Соответствующий тип прокола в линейке продукции. | Указать | Указать |
|  | 17 | - Эргономичная округленная форма ланцета без граней. | Наличие | Указать |
|  | 18 | Количество, штук | 5 000 | 5 000 |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Мундштук одноразовый картонный к прибору Spirolab III | Наличие |  |
|  | 5 | Размеры 28 х 65х 1,0 мм | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия РОСС RU | Наличие |  |
|  | 7 | Токсикологическое заключение | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, штук | 5 000 | 5 000 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Мундштук одноразовый картонный к прибору Смокелайзер | Наличие |  |
|  | 5 | Размеры 20х50х1,0 мм | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия РОСС RU | Наличие |  |
|  | 7 | Токсикологическое заключение | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, штук | 5 000 | 5 000 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Электроды одноразовые к анализатору водных секторов тела АВС -01 | Наличие |  |
|  | 5 | Размеры 23х35х1,0 мм | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия РОСС RU | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, штук | 20 000 | 20 000 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Одноразовая пипетка для взятия крови (30 мкл) | Наличие |  |
|  | 5 | Упакован в пластиковый контейнер по 25 шт. | Наличие |  |
|  | 6 | Инструкция пользователя внутри пакета | Наличие |  |
|  | 7 | Наличие ярлыка с каталожным номером компании производителя | Указать |  |
|  | 8 | Количество, штук | 5 000 | 5 000 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 249 700,00 руб |  |