Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» февраля 2010 года  № 16

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 16 от 11.02.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 16 от 11.02.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик и потребительских свойств.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на Аспиратор-Ирригатор ENDOMAT по HAMOU со встроенным модулем централизованного управления  Karl Storz ® или эквивалент

для доукомплектования эндовидеосистемы с набором эндоскопических инструментов

для проведения артроскопических операций Karl Storz®

| №п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель |  |
| 2 | Общие технические характеристики: |  |
| 2.1 | Система промывания функционирует через роликовый насос |  |
| 2.2 | Автоматическая установка максимальных параметров в зависимости от выбранного набора трубок |  |
| 2.3 | Наличие эргономичных клавиш для точной предварительной установки параметров отсасывания, промывания |  |
| 2.4 | Наличие встроенный SCB-модуля |  |
| 2.5 | Обеспечивение надежного контроля заданного и фактического параметров отсасывания и промывания благодаря близкому расположению индикаторов |  |
| 2.6 | Рабочее напряжение переменного тока в диапазоне, В |  |
| 2.7 | Частота, Гц |  |
| 2.8 | Давление отрегулированное в диапазоне, мм. рт. ст. (кПа) |  |
| 2.9 | Поток отрегулированный в диапазоне, мл/мин |  |
| 2.10 | Давление отсасывания отрегулированное в диапазоне, бар (кПа) |  |
| 2.11 | Габаритные размеры ширина х высота х глубина, мм |  |
| 3 | Комплектность поставки: |  |
| 3.1 | блок ENDOMAT HAMOU со встроенным модулем централизованного управления | 1 шт |
| 3.2 | сетевой кабель | 1 шт |
| 3.3 | соединительный кабель SCB длиной 100 см | 1 шт |
| 3.4 | набор трубок HYST, одноразовые стерильные для промывания | 30 шт. |
| 3.5 | набор трубок LAP, одноразовые стерильные для промывания | 30 шт. |
| 3.6 | пакеты для отсасывания с фильтром 2 л, одноразовые | 1 шт |
| 4 | Общие требования: |  |
| 4.1 | Год выпуска |  |
| 4.2. | Соответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): |  |
| 5 | Предоставление вспомогательных услуг: |  |
| 5.1 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 5.2 | Проведение инструктажа для эксплуатирующего, технического и обслуживающего персонала Заказчика |  |
| 5.3 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |
| 5.4 | Инструкции по эксплуатации на русском языке |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП