Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» февраля 2010 года  № 17

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 17 от 11.02.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 17 от 11.02.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик и потребительских свойств.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на инсуффлятор-электронный CO2 Эндофлятор (ENDOFLATOR) Karl Storz® или эквивалент для доукомплектования эндовидеосистемы с набором эндоскопических инструментов для проведения артроскопических операций Karl Storz®

| №п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инсуффлятор-Электронный CO2 Эндофлятор (ENDOFLATOR) с принадлежностями | 1 комплект |
| 1.1 | Модель | указать |
| 1.2 | Наличие показаний нижеперечисленных параметров: |  |
| 1.2.1 | Рабочий режим |  |
| 1.2.2 | Давление инсуффляции в диапазоне, мм. рт. ст. (Па) |  |
| 1.2.3 | Внутрибрюшное давление в диапазоне, мм рт.ст. (Па) |  |
| 1.2.4 | Поток газа в диапазоне, л/мин. |  |
| 1.2.5 | Расход газа в диапазоне, л |  |
| 1.2.6 | Наличие системы безопасности SECUVENT: постоянный контроль внутрибрюшного давления; возможность немедленного редуцирования возникшего избыточного давления |  |
| 1.2.7 | Наличие встроенного SCB-модуля |  |
| 1.2.8 | Обеспечение автоматического электронного контроля и поддержки уровня газа, в том числе при утечке газа во время замены инструментов |  |
| 1.2.9 | Оптическая и акустическая предупредительная сигнализация избыточного давления |  |
| 1.2.10 | Возможность выбора и изменения значений заданных параметров вручную с помощью клавиш |  |
| 1.2.10 | Удобная система контроля процесса инсуффляции благодаря дисплеям заданного и фактического значений, расположенным рядом |  |
| 1.2.11 | Рабочее напряжение переменного тока в диапазоне, В |  |
| 1.2.12 | Частота, Гц |  |
| 1.2.13 | Используемый газ |  |
| 1.2.14 | Контрольно-измерительная система |  |
| 1.2.15 | Габаритные размеры (Ширина х Высота х Глубина), мм |  |
| 1.2.16 | В комплекте: |  |
|  | Электронный CO2 ENDOFLATOR | 1 шт. |
|  | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  | Соединительный кабель SCB длиной 100 см | 1 шт. |
|  | Набор силиконовых трубок, стерилизуемых | 1 упак. |
|  | Универсальный ключ | 1 шт. |
|  | Газовый фильтр СО2, стерильный, одноразовый, 10 шт. в упаковке | 1 упак. |
| 2 | Шланг высокого давления с соединением по немецкому стандарту | 1 шт. |
| 2.1 | Длина изделия, см |  |
| 3 | Общие требования: |  |
| 3.1 | Год выпуска |  |
| 3.2 | Соответствие эндоскопического оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): |  |
| 4 | Предоставление вспомогательных услуг: |  |
| 4.1 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию не менее |  |
| 4.2 | Проведение инструктажа для эксплуатирующего, технического и обслуживающего персонала Заказчика |  |
| 4.3 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |
| 4.4 | Инструкции по эксплуатации на русском языке |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП