Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №15 от 18.02.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Викрил 1 (4) 2,5м W9001 или эквивалент | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 250 см, лигатура Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, подробное техническое описание на русском языке. | упак | 22 |  |  |
| 2 | Викрил 1 (4) 90см W9468 или эквивалент | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 90см, игла колющая таперкат 40мм, ½ Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, подробное техническое описание на русском языке. | упак | 31 |  |  |
| 3 | Викрил плюс 1 (4) 90 см W9468Н или эквивалент | Нить синтетическая, рассасывающая, полифиламентная, плетеная, фиолетовая, стерильная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция с триклозаном, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 90см, игла колющая таперкат 40мм, ½ Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, подробное техническое описание на русском языке. | упак | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)