УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

глава администрации

Индустриального района г. Перми

_________________ А.А. Сапунов

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение ремонтных работ помещений общественного центра по адресу : г.Пермь, ул.Мира,76

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями); - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Индустриального района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Почтовый адрес |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: admindus@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342)227-94-91 |
| Контактное лицо |  | Корепанова Лариса Владимировна, Курганова Ольга Алексеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь,ул.Мира,76 |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение ремонтных работ помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Мира,76 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 4 323 500,00 (Четыре миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Город Пермь, Индустриальный район, ул.Мира,76 Период проведения работ: с момента подписания муниципального контракта по 15.07.2010 г. (включительно) |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4 к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3 к контракту), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры (счета для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком поэтапно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на составление сметной документации, страхование, материалы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 к документации об аукционе. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. Копии свидетельств о допуске: Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301-4510302, 4510304) Работы бетонные (4520131) Работы по монтажу металлических конструкций (4520108, 4520127) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530278, 4530645, 4530658) |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.200__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 216 175,00 (Двести шестнадцать тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек). |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; ИНН 5905006167. КПП; КПП 590501001. Р/с; р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; БИК 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.200__г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15, каб.607, 617 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «20» февраля 2010 года Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «12» марта 2010 года 10:00 (время местное) непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | В любое время до «12» марта 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7 к документации об аукционе), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «19»февраля_ Указывается дата размещения извещения на официальном сайте и опубликования в официальном бюллетене |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| День начала рассмотрения |  | «12» марта 2010 года Совпадает со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) - Совпадает со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 |
| Дата проведения аукциона |  | - «25»марта 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:45 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. - 4) В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок, в течении которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта - не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт и обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 864 700,00 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек). В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; ИНН 5905006167. КПП; КПП 590501001. Р/с; р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; БИК 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонтные работы помещений общественного центра по ул.Мира,76 на территории Индустриального райна г.Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь: 383,8 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная цена: 4 323 500,00рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Все работы должны производиться в соответствии с действующим Законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | (ГОСТы,СНИПы,идр.),требованиями санитарных норм,норм пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 15 июля 2010г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Разборка:стен кирпичных ,перегородок |  | м3 |  |  | 16,68 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов:оконных с подоконными досками |  | 100 м2 |  |  | 1,01472 |  |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных (Тамбур зап.выхода-пом.64) |  | 100 м2 |  |  | 0,0263 |  |
| 4 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича (пом.1, гл.вход) |  | м3 |  |  | 0,46 |  |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | м3 |  |  | 3,94 |  |
| 6 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (пом.51, 54 ) |  | м2 |  |  | 4 |  |
| 7 | Демонтаж металлических решеток (окон-28 шт, дверь зап.выход-1шт,фрамуги -1шт) |  | т |  |  | 1,041 |  |
| 8 | Демонтаж элементов каркаса:из брусьев-под панелями из ДСП (пом.3, 4) |  | м3 |  |  | 0,294 |  |
| 9 | Демонтаж облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика :по деревянной обрешетке (пом.3, 4 ) |  | 100 м2 |  |  | 0,28313 |  |
| 10 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 |  |  | 1,1 |  |
| 11 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 |  |  | 3,573 |  |
| 12 | Разборка подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 |  |  | 0,592 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из линолеума |  | 100 м2 |  |  | 2,41 |  |
| 14 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  |  | 2,58 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 |  |  | 0,1552 |  |
| 16 | Разборка покрытий полов: цементных (мозаичных)-пом.63 |  | 100 м2 |  |  | 0,173 |  |
| 17 | пом.15, 16, 20,21,22,23,24, 45,48 Разборка дверных блоков:шкафных- встроенные шкафы |  | 10 шт |  |  | 0,9 |  |
| 18 | Разборка дверных блоков:антресольных |  | 10 шт |  |  | 0,9 |  |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 |  |  | 0,97848 |  |
| 20 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 м2 |  | м2 |  |  | 97,848 |  |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. |  | 100 пог.м |  |  | 0,459 |  |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) |  | пог.м |  |  | 45,9 |  |
| 23 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  |  | 0,1377 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  | 100 м2 |  |  | 0,325 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:стен (откосов -наружных) |  | 100 м2 |  |  | 0,325 |  |
| 26 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом ( внутр. откосы) |  | 100 м2 |  |  | 0,8114 |  |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы оконные) |  | 100 м2 |  |  | 0,8114 |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы) |  | 100 м2 |  |  | 0,8114 |  |
| 29 | Монтаж раздвижных решеток |  | т |  |  | 1,9 |  |
| 30 | Раздвижные решетки на окна |  | шт |  |  | 27 |  |
| 31 | Гардероб : Перегородки из ПВХ с остеклением.: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Перегородка -применит.) |  | 100 м2 |  |  | 0,06635 |  |
| 32 | Перегородка из ПВХ с остеклением |  | м2 |  |  | 6,635 |  |
| 33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (окно приема одежды) |  | 100 м2 |  |  | 0,0195 |  |
| 34 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 |  | м2 |  |  | 1,95 |  |
| 35 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м (дверь в гардероб) |  | 100 м2 |  |  | 0,018 |  |
| 36 | Блоки дверные пластиковые |  | м2 |  |  | 1,8 |  |
| 37 | Тамбур входа :Перегородка из ПВХ с остеклением: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Перегородка -применит.) |  | 100 м2 |  |  | 0,05035 |  |
| 38 | Перегородка тамбура из ПВХ |  | м2 |  |  | 5,035 |  |
| 39 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м (дверь в перегородке из ПВХ) |  | 100 м2 |  |  | 0,02 |  |
| 40 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные |  | м2 |  |  | 2 |  |
| 41 | Перегородки санузла: Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке |  | 100 м2 |  |  | 0,1864 |  |
| 42 | Перегородка санузла из ПВХ |  | м2 |  |  | 18,64 |  |
| 43 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м |  | 100 м2 |  |  | 0,0556 |  |
| 44 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные |  | м2 |  |  | 5,56 |  |
| 45 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом (пом.63) |  | 100 м2 |  |  | 0,15152 |  |
| 46 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 |  | м3 |  |  | 0,78 |  |
| 47 | Пом.50 -Запасной выход -Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 |  | м2 |  |  | 2,63 |  |
| 48 | Двери металлические двупольные входные в здание (Индив.заказ) |  | шт |  |  | 1 |  |
| 49 | Главный вход-Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий . |  | т |  |  | 0,061 |  |
| 50 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 |  | м2 |  |  | 2 |  |
| 51 | Двери металлические - входные в здание -Инд.заказ |  | шт |  |  | 1 |  |
| 52 | Установка доводчиков |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  |
| 53 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (доводчик) |  | шт |  |  | 4 |  |
| 54 | Пом.64- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (Зап.выход) |  | 100 м2 |  |  | 0,0263 |  |
| 55 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных |  | комплект |  |  | 1 |  |
| 56 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни |  | шт |  |  | 1 |  |
| 57 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  |  | 2 |  |
| 58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  |  | 0,054 |  |
| 59 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | комплект |  |  | 3 |  |
| 60 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни |  | шт |  |  | 3 |  |
| 61 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  |  | 6 |  |
| 62 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (пом.65/1-тамбур) |  | т |  |  | 0,01654 |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 |  |  | 0,234 |  |
| 64 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | комплект |  |  | 13 |  |
| 65 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни |  | шт |  |  | 13 |  |
| 66 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  |  | 26 |  |
| 67 | Встроенные шкафы: Установка дверных блоков:шкафных-двупольных |  | 10 шт |  |  | 0,9 |  |
| 68 | Блоки дверные шкафные |  | м2 |  |  | 11,664 |  |
| 69 | Установка дверных блоков:антресольных |  | 10 шт |  |  | 0,9 |  |
| 70 | Блоки дверные антресольные |  | м2 |  |  | 3,24 |  |
| 71 | Приборы дверные накладные |  | комплект |  |  | 9 |  |
| 72 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (9*2+9*2)=36шт |  | шт |  |  | 36 |  |
| 73 | Установка по месту шкафных :полок |  | 100 м2 |  |  | 0,0648 |  |
| 74 | Стояки сантехнические (пом.45,48,61,64) : Замена полотен дверных |  | 100 полотен |  |  | 0,05 |  |
| 75 | Полотна дверные деревянные |  | м2 |  |  | 5,75 |  |
| 76 | Приборы дверные накладные |  | комплект |  |  | -5 |  |
| 77 | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей |  | комплект |  |  | 5 |  |
| 78 | Ниша (пом.61) Устройство полок -(5шт) |  | м2 |  |  | 1,763 |  |
| 79 | Стенки ниши |  | м2 |  |  | 2,073 |  |
| 80 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  |  | 2,5 |  |
| 81 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 |  |  | 2,5 |  |
| 82 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 |  |  | 0,58 |  |
| 83 | Устройство покрытий: из досок паркетных (ламинат) |  | 100 м2 |  |  | 2,35 |  |
| 84 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы (к-1.04) |  | м2 |  |  | -244,4 |  |
| 85 | Ламинат (к-1.02) |  | м2 |  |  | 239,7 |  |
| 86 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 (встр.шкафы) |  | 100 м2 |  |  | 0,045 |  |
| 87 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м |  |  | 2,51 |  |
| 88 | Очистка поверхности щетками (от грибка) |  | м2 |  |  | 280 |  |
| 89 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) |  | 100 м2 |  |  | 2,8 |  |
| 90 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 |  |  | 0,17 |  |
| 91 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 |  |  | 3,336 |  |
| 92 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими ( с К-1.03) |  | м2 |  |  | 343,61 |  |
| 93 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 |  |  | 2,2728 |  |
| 94 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом |  | 100 м2 |  |  | 1,56 |  |
| 95 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (исключить за декоративные экраны) 19.44м2 * 1.07 =20.80м2 |  | м2 |  |  | -20,8 |  |
| 96 | Декоративная защита на радиаторы (Экраны) |  | м2 |  |  | 19,44 |  |
| 97 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (санузел) 8.563 м2 *1.07 = 9.16м2- заменить на влагостойкие |  | м2 |  |  | -9,16 |  |
| 98 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм (санузел) |  | м2 |  |  | 9,16 |  |
| 99 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону (Санузел,пом. 19, 25) |  | 100 м2 |  |  | 0,742 |  |
| 100 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен |  | 100 м2 |  |  | 4,5323 |  |
| 101 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:простыми и средней плотности |  | 100 м2 |  |  | 4,5323 |  |
| 102 | Обои обыкновенного качества (К-1.13) |  | 100 м2 |  |  | -5,1215 |  |
| 103 | Обои под покраску |  | м2 |  |  | 512,15 |  |
| 104 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 100 м2 |  |  | 3,6332 |  |
| 105 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:простыми и средней плотности (по ГКЛ) |  | 100 м2 |  |  | 3,6332 |  |
| 106 | Обои обыкновенного качества (К-1.13) |  | 100 м2 |  |  | -4,1055 |  |
| 107 | Обои под покраску |  | м2 |  |  | 410,55 |  |
| 108 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен ( обои) |  | 100 м2 |  |  | 8,1655 |  |
| 109 | Уголки перфорированные алюминиевые (Оформление проемов,углов....) |  | м |  |  | 420 |  |
| 110 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:стен |  | 100 м2 |  |  | 0,55422 |  |
| 111 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 |  |  | 0,55422 |  |
| 112 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 |  |  | 0,23 |  |
| 113 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 |  |  | 0,1636 |  |
| 114 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 |  |  | 0,2945 |  |
| 115 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (откосы дверные) |  | 100 м2 |  |  | 0,0942 |  |
| 116 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (дверные откосы) |  | 100 м2 |  |  | 0,0942 |  |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (дверные откосы) |  | 100 м2 |  |  | 0,0942 |  |
| 118 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных ) |  | 100 м2 |  |  | 0,15 |  |
| 119 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен (дверных откосов) |  | 100 м2 |  |  | 0,15 |  |
| 120 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (дверей- антресолей,встр.шкафов,стояков) |  | 100 м2 |  |  | 1,39 |  |
| 121 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (пом.62,65)- доступ к с/стоякам в коридоре |  | 100 м2 |  |  | 0,113 |  |
| 122 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (внутри встроенных шкафов и антресолей) |  | 100 м2 |  |  | 0,51 |  |
| 123 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза-мет.двери пом.65 |  | 100 м2 |  |  | 0,04 |  |
| 124 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза |  | 100 м2 |  |  | 0,75 |  |
| 125 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  | 100 м2 |  |  | 0,165 |  |
| 126 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических |  | 1000 м2 |  |  | 0,0024 |  |
| 127 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов:2 |  | 100 ям |  |  | 0,02 |  |
| 128 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2 |  | 100 м3 |  |  | 0,005 |  |
| 129 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:1, 2 |  | 100 м3 |  |  | 0,005 |  |
| 130 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  | 100 отверстий |  |  | 0,02 |  |
| 131 | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм |  | 100 отверстий |  |  | 0,02 |  |
| 132 | Монтаж опорных стоек для пролетов:до 24 м |  | т |  |  | 0,042 |  |
| 133 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:до 25 м |  | т |  |  | 0,0138 |  |
| 134 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:до 24 м при высоте здания до 25 м |  | т |  |  | 0,067 |  |
| 135 | Конструкции стальные |  | т |  |  | 0,1228 |  |
| 136 | Устройство по фермам настила:рабочего толщиной 25 мм разреженного (обрешетка-снизу, сверху) |  | 100 м2 |  |  | 0,114 |  |
| 137 | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа при высоте здания до 25 м (снизу, сверху, торец) |  | 100 м2 |  |  | 0,12 |  |
| 138 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) |  | т |  |  | 0,0996 |  |
| 139 | Устройство бетонной подготовки -(площадка крыльца) |  | 100 м3 |  |  | 0,0072 |  |
| 140 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 3,5 (М50) |  | м3 |  |  | -0,73 |  |
| 141 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200) |  | м3 |  |  | 0,73 |  |
| 142 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 40 |  | 10 м2 |  |  | 0,24 |  |
| 143 | Тротуарная плитка |  | м2 |  |  | 2,4 |  |
| 144 | Обрамление угловой сталью площадки входа (примен.) |  | т |  |  | 0,0095 |  |
| 145 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:плоских |  | 100 м2 |  |  | 0,0104 |  |
| 146 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:стен (откосы дверные) |  | 100 м2 |  |  | 0,0104 |  |
| 147 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  |  | 0,0385 |  |
| 148 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 (за 2 раза) |  | 100 м2 |  |  | 0,0385 |  |
| 149 | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 9 |  |
| 150 | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки |  | 100 шт |  |  | 0,8 |  |
| 151 | Демонтаж осветительных приборов:Патроны, подвесы |  | 100 шт |  |  | 0,13 |  |
| 152 | Демонтаж осветительных приборов:Бра, плафоны |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  |
| 153 | Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп |  | 100 шт |  |  | 0,52 |  |
| 154 | Трубы винипластоаые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (гофротруба) |  | 100 м |  |  | 11 |  |
| 155 | Трубки защитные гофрированные |  | м |  |  | 1100 |  |
| 156 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 |  | 100 м |  |  | 11 |  |
| 157 | Кабели с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м |  |  | 5,5 |  |
| 158 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,7 |  |
| 159 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,85 |  |
| 160 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,02 |  |
| 161 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,08 |  |
| 162 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные |  | шт |  |  | 1 |  |
| 163 | Счетчик 3-х фазный СТЭ-561 (10-100А) |  | шт |  |  | 1 |  |
| 164 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями масса щитка, кг, до 6 |  | шт |  |  | 1 |  |
| 165 | Щит учета ЩУВ-1-9-У 3-х фаз.10-100А |  | шт |  |  | 1 |  |
| 166 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 |  | шт |  |  | 1 |  |
| 167 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 80 А, тип-Д -1857 |  | шт |  |  | 1 |  |
| 168 | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт |  |  | 0,8 |  |
| 169 | Светильник люминесцентный ЛПО-46 4х18-005 |  | шт |  |  | 80 |  |
| 170 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 |  | 10 шт |  |  | 32 |  |
| 171 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  | 10 шт |  |  | 32 |  |
| 172 | Светильник для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт |  |  | 0,15 |  |
| 173 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 |  | шт |  |  | 5 |  |
| 174 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" |  | шт |  |  | 10 |  |
| 175 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт |  |  | 0,25 |  |
| 176 | Legrand-Декор Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -71811 или эквивалент |  | шт |  |  | 25 |  |
| 177 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт |  |  | 0,15 |  |
| 178 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт |  |  | 15 |  |
| 179 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт |  |  | 0,03 |  |
| 180 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 или эквивалент |  | шт |  |  | 3 |  |
| 181 | Звонок электрический с кнопкой |  | 100 компл |  |  | 0,02 |  |
| 182 | Legrand-Летен-Нептун Звонок тональный для скр. уст-ки -80583 или эквивалент |  | шт |  |  | 2 |  |
| 183 | Legrand-Летен-Нептун Кнопка для откр. уст-ки с подсветкой -80207 или эквивалент |  | шт |  |  | 2 |  |
| 184 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  |
| 185 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт |  |  | 0,3 |  |
| 186 | Штепсельные розетки |  | шт |  |  | 34 |  |
| 187 | Legrand Коробка распаечная для откр. 70x70x40, IP-55 -67030 или эквивалент |  | шт |  |  | 50 |  |
| 188 | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 или эквивалент |  | шт |  |  | 80 |  |
| 189 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  | 10 шт |  |  | 0,5 |  |
| 190 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 |  | 100 м |  |  | 11,5 |  |
| 191 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60. |  | 10 шт |  |  | 1 |  |
| 192 | Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин |  | 100 приборов |  |  | 0,13 |  |
| 193 | Демонтаж санитарных приборов:унитазов |  | 100 приборов |  |  | 0,05 |  |
| 194 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг-коридор (тамбур входа) |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |
| 195 | Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл |  |  | 0,8 |  |
| 196 | Установка моек:на два отделения (пом.25) |  | 10 компл |  |  | 0,1 |  |
| 197 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  | шт |  |  | 9 |  |
| 198 | Установка унитазов:с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 компл |  |  | 0,4 |  |
| 199 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  | шт |  |  | 4 |  |
| 200 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм |  | 100 м |  |  | 0,27 |  |
| 201 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:50 мм (пом.59,60) |  | 100 м |  |  | 0,02 |  |
| 202 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:100 мм (пом.60) |  | 100 м |  |  | 0,01 |  |
| 203 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:до 40 мм |  | 100 м |  |  | 0,16 |  |
| 204 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 100 шт |  |  | 0,18 |  |
| 205 | Снятие:кранов водоразборных или туалетных |  | 100 шт |  |  | 0,08 |  |
| 206 | Смена вентиляционных решеток |  | 100 шт |  |  | 0,13 |  |
| 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц (вент.короба) |  | 100 м2 |  |  | 0,1623 |  |
| 208 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный |  | т |  |  | 39,5 |  |
| 209 | Перевозка навалочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза - 1 |  | т |  |  | 39,5 |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт №________

на  выполнение ремонтных работ помещений общественного центра по адресу:

г.Пермь, ул.Мира,76

г. Пермь                                                                                          «___» ____________ 2010 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 01.02.2010 № 31 о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона  на  выполнение ремонтных работ помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Мира,76 и  решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от _________ № ____).

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт помещений общественного центра по адресу: г.Пермь,  ул.Мира,76, представить Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно оплатить их согласно настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложением №1 к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

1.3. Место проведения работ: Индустриальный район г.Перми,  помещение общественного центра по адресу: г.Пермь,  ул.Мира,76.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 15.07.2010г. включительно.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей, включая НДС.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, утилизация мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов, страхование и др.).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати)  банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры (счета – для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. При этом оплата за выполненные работы осуществляется согласно расчета стоимости с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент ___. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

3.4.  Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается Сторонами непосредственно после выполнения работ.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

4. Гарантии

Подрядчик гарантирует:

  - Качество выполнения всех работ в соответствии с существующей проектной документацией, локальными сметными расчетами  и действующими  техническими  нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

  - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца  со дня подписания акта о приема-сдачи выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

- Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, СанПиНов

5.2. Выполнить работы  в установленном п.2 настоящего контракта  сроки.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, оформлять акты освидетельствования  скрытых работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Самостоятельно приобретать материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

5.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- охрану объекта производства работ;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

5.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

Подрядчик   вправе:

  - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнения работ  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

  - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью Индустриального района г.Перми – Ермакову Ларису Степановну, тел.227-92-58, имеющего право:

- присутствовать на местах выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объёмом выполняемых работ;

- производить проверку общего журнала работ;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполняемых работ с указанием причин;

- принимать выполненные работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  выполнением работ.

  - В целях осуществления независимого контроля за выполнением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведения экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

  - Данные общих журналов работ и акты освидетельствования скрытых работ служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточный осмотр,  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.  На основании актов освидетельствования скрытых работ (Форма Ф-3) Заказчик даёт разрешение на производство последующих работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

Заказчик обязан:

6.5. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

  - Оплатить  выполненные Подрядчиком и принятые работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- Ответственность сторон

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

- Приемка результатов работ

8.1. Приемка  результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка  результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2).

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Действие и прекращение действия контракта

10.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

10.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40302810900000000007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045744000 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________________ А.А.Сапунов М.п. | Подрядчик: _________________ / ____________ / М.п. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от____________2010г. Расчет стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Мира,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 323 500 |  |  |  |  |  |  | 4 323 |  |  | руб. |  |  |
| Основание: |  | Норм. трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 844,89 |  |  |  |  |  |  | 5 844,89 |  |  | чел/час |  |  |
| Составлена в ценах на 3 квартал 2009 г. |  |  |  | Сметная зар. плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,362 |  |  | 541,362 |  |  |
| № п / п | Обоснование сметной стоимости |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т | Количество [ед. изм.] | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Завтраты труда рабочих, не занятых обслуживанием ме- ханизмов, чел - час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  | Основной заработ- ной платы |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная заработн. плата |  |  | в т.ч. заработн. плата |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. заработн. платы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих мех |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы-общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-001-4 |  | Разборка:стен кирпичных ,перегородок | 16.68 [м3] | 285,39 103,91 |  |  | 181,48 15,73 |  |  |  | 4 760,31 |  | 1 733,22 |  | 3 027,09 262,38 |  |  | 8,24 1,15 |  | 137,44 19,18 |  |  |
| 2 | ТЕР 46-04-012-1 |  | Разборка деревянных заполнений проемов:оконных с подоконными досками | 1.01472 [100 м2] | 2484,57 2170,10 |  |  | 314,47 105,88 |  |  |  | 2 521,14 |  | 2 202,04 |  | 319,10 107,44 |  |  | 188,54 7,74 |  | 191,32 7,85 |  |  |
| 3 | ТЕР 46-04-012-3 |  | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных (Тамбур зап.выхода-пом.64) | 0.0263 [100 м2] | 1510,47 1196,00 |  |  | 314,47 105,88 |  |  |  | 39,72 |  | 31,45 |  | 8,27 2,78 |  |  | 103,91 7,74 |  | 2,73 0,20 |  |  |
| 4 | ТЕР 46-03-007-3 |  | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича (пом.1, гл.вход) | 0.46 [м3] | 557,79 156,95 |  |  | 400,84 34,75 |  |  |  | 256,59 |  | 72,20 |  | 184,39 15,99 |  |  | 12,30 2,54 |  | 5,66 1,17 |  |  |
| 5 | ТЕР 46-02-007-1 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 3.94 [м3] | 699,62 169,85 |  |  | 3,39 |  |  |  | 2 756,51 |  | 669,21 |  | 13,36 |  |  | 14,63 |  | 57,64 |  |  |
| 6 | ТЕР 09-04-014-1 |  | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (пом.51, 54 ) К2=0.7*1.15, К3=0.7*1.25, К7=0.7*1.15 | 4 [м2] | 43,30 28,41 |  |  | 14,89 |  |  |  | 143,60 |  | 91,48 |  | 52,12 |  |  | 2,10 |  | 6,76 |  |  |
| 7 | ТЕР 09-06-001-2 |  | Демонтаж металлических решеток (окон-28 шт, дверь зап.выход-1шт,фрамуги -1шт) К2=0.7*1.15, К3=0.7*1.25, К7=0.7*1.15 | 1.041 [т] | 791,43 617,10 |  |  | 174,33 1,89 |  |  |  | 675,92 |  | 517,13 |  | 158,79 1,72 |  |  | 50,79 0,31 |  | 42,56 0,32 |  |  |
| 8 | ТЕР 10-01-010-1 |  | Демонтаж элементов каркаса:из брусьев-под панелями из ДСП (пом.3, 4) К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15 | 0.294 [м3] | 299,03 268,65 |  |  | 30,38 |  |  |  | 81,59 |  | 72,66 |  | 8,93 |  |  | 22,50 0,36 |  | 6,09 0,11 |  |  |
| 9 | ТЕР 15-01-050-1 |  | Демонтаж облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика :по деревянной обрешетке (пом.3, 4 ) К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15 | 0.28313 [100 м2] | 743,83 655,46 |  |  | 88,37 1,50 |  |  |  | 195,75 |  | 170,73 |  | 25,02 0,42 |  |  | 50,15 0,87 |  | 13,06 0,25 |  |  |
| 10 | ТЕРр 63-7-5 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 1.1 [100 м2] | 1059,99 831,42 |  |  | 228,57 27,22 |  |  |  | 1 165,99 |  | 914,56 |  | 251,43 29,94 |  |  | 74,30 1,99 |  | 81,73 2,19 |  |  |
| 11 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 3.573 [100 м2] | 115,23 115,23 |  |  |  |  |  |  | 411,72 |  | 411,72 |  |  |  |  | 10,40 |  | 37,16 |  |  |
| 12 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Разборка подвесных потолков типа "Байкал" по каркасу из оцинкованного профиля К2=0.6*1.15, К3=0.6*1.25, К7=0.6*1.15 | 0.592 [100 м2] | 1765,36 1370,91 |  |  | 394,45 10,40 |  |  |  | 735,13 |  | 559,99 |  | 175,14 4,62 |  |  | 102,46 5,34 |  | 41,85 3,16 |  |  |
| 13 | ТЕРр 57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 2.41 [100 м2] | 131,48 126,20 |  |  | 5,28 1,78 |  |  |  | 316,86 |  | 304,14 |  | 12,72 4,29 |  |  | 11,39 0,13 |  | 27,45 0,31 |  |  |
| 14 | ТЕРр 57-3-1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 2.58 [100 м] | 41,77 41,77 |  |  |  |  |  |  | 107,77 |  | 107,77 |  |  |  |  | 3,77 |  | 9,73 |  |  |
| 15 | ТЕРр 57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 0.1552 [100 м2] | 907,43 848,92 |  |  | 58,51 19,70 |  |  |  | 140,83 |  | 131,75 |  | 9,08 3,06 |  |  | 69,87 1,44 |  | 10,84 0,22 |  |  |
| 16 | ТЕРр 57-2-4 |  | Разборка покрытий полов: цементных (мозаичных)-пом.63 | 0.173 [100 м2] | 3933,65 1351,08 |  |  | 2582,57 287,28 |  |  |  | 680,52 |  | 233,74 |  | 446,78 49,70 |  |  | 111,20 21,00 |  | 19,24 3,63 |  |  |
| 17 | ТЕР 10-01-058-1 |  | пом.15, 16, 20,21,22,23,24, 45,48 Разборка дверных блоков:шкафных- встроенные шкафы К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15 | 0.9 [10 шт] | 123,75 83,99 |  |  | 39,76 3,30 |  |  |  | 105,32 |  | 69,54 |  | 35,78 2,97 |  |  | 7,10 0,48 |  | 5,88 0,43 |  |  |
| 18 | ТЕР 10-01-058-2 |  | Разборка дверных блоков:антресольных К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15 | 0.9 [10 шт] | 51,04 38,68 |  |  | 12,36 0,94 |  |  |  | 43,15 |  | 32,03 |  | 11,12 0,85 |  |  | 3,27 0,15 |  | 2,71 0,14 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 138,42 |  | 8 325,36 |  | 4 739,12 486,16 |  |  |  |  | 699,85 39,16 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 759,21 |  | 58 943,55 |  | 17 582,14 3 442,02 |  |  |  |  | 699,85 39,16 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.1-5, Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.6-7, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.8,17-18, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.9,12, Н43=77% * 0.94 по поз.10-11, Н43=80% * 0.94 по поз.13-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 148,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% * 0.85 по поз.1-5, Н49=85% * 0.85 по поз.6-7, Н49=63% * 0.85 по поз.8,17-18, Н49=55% * 0.85 по поз.9,12, Н49=50% по поз.10-11, Н49=68% по поз.13-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 521,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 429,38 |  | 58 943,55 |  | 17 582,14 3 442,02 |  |  |  |  | 699,85 39,16 |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 10-01-034-4 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.97848 [100 м2] | 17684,29 2010,17 |  |  | 416,36 9,03 |  |  |  | 17 700,61 |  | 2 261,95 |  | 509,25 11,04 |  |  | 161,33 4,23 |  | 181,54 4,14 |  |  |
| 20 | ТССЦ 203-9095-112 |  | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | 97.848 [м2] | 859,98 |  |  |  |  |  |  | 84 147,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 10-01-035-1 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.459 [100 пог.м] | 4954,03 257,46 |  |  | 13,24 0,55 |  |  |  | 2 293,15 |  | 135,90 |  | 7,60 0,32 |  |  | 21,19 0,19 |  | 11,19 0,09 |  |  |
| 22 | ТССЦ 101-1497-210 |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | 45.9 [пог.м] | 104,37 |  |  |  |  |  |  | 4 790,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 12-01-010-01 |  | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.1377 [100 м2] | 8320,86 1369,91 |  |  | 23,38 3,14 |  |  |  | 1 174,88 |  | 216,93 |  | 4,02 0,54 |  |  | 112,75 0,27 |  | 17,85 0,04 |  |  |
| 24 | ТЕРр 61-21-1 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 0.325 [100 м2] | 7128,05 5142,58 |  |  | 4,12 |  |  |  | 2 316,62 |  | 1 671,34 |  | 1,34 |  |  | 389,00 |  | 126,43 |  |  |
| 25 | ТЕР 15-04-025-8 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:стен (откосов -наружных) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.325 [100 м2] | 1428,17 659,05 |  |  | 8,92 0,14 |  |  |  | 497,01 |  | 246,32 |  | 3,62 0,06 |  |  | 51,01 0,12 |  | 19,06 0,04 |  |  |
| 26 | ТЕР 10-06-038-01 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом ( внутр. откосы) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.8114 [100 м2] | 7832,27 930,24 |  |  | 5,14 |  |  |  | 6 469,37 |  | 868,02 |  | 5,21 |  |  | 72,00 |  | 67,18 |  |  |
| 27 | ТЕР 15-04-006-3 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы оконные) | 0.8114 [100 м2] | 153,52 89,60 |  |  | 1,18 0,14 |  |  |  | 124,57 |  | 72,70 |  | 0,96 0,11 |  |  | 6,55 0,02 |  | 5,31 0,02 |  |  |
| 28 | ТЕР 15-04-005-5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.8114 [100 м2] | 1234,50 324,23 |  |  | 8,15 0,14 |  |  |  | 1 042,79 |  | 302,54 |  | 8,27 0,14 |  |  | 25,41 0,11 |  | 23,71 0,09 |  |  |
| 29 | ТЕР 09-06-001-2 |  | Монтаж раздвижных решеток К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 1.9 [т] | 915,70 617,10 |  |  | 174,33 1,89 |  |  |  | 1 998,50 |  | 1 348,36 |  | 414,03 4,49 |  |  | 50,79 0,31 |  | 110,98 0,59 |  |  |
| 30 | Прайс-лист |  | Раздвижные решетки на окна | 27 [шт] | 3173,80 |  |  |  |  |  |  | 85 692,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 248,00 |  | 7 124,06 |  | 954,30 16,70 |  |  |  |  | 563,25 5,01 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 652,27 |  | 50 438,35 |  | 3 540,45 118,23 |  |  |  |  | 563,25 5,01 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.19,21,26, Н43=120% * 0.94*0.9 по поз.23, Н43=79% * 0.94 по поз.24, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.25,27-28, Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.29] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 717,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз.19,21,26, Н49=65% * 0.85 по поз.23, Н49=50% по поз.24, Н49=55% * 0.85 по поз.25,27-28, Н49=85% * 0.85 по поз.29] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 170,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 540,24 |  | 50 438,35 |  | 3 540,45 118,23 |  |  |  |  | 563,25 5,01 |  |  |
|  |  |  | Раздел 3. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 10-01-034-2 |  | Гардероб : Перегородки из ПВХ с остеклением.: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Перегородка -применит.) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.06635 [100 м2] | 13828,80 1712,38 |  |  | 374,54 9,03 |  |  |  | 940,79 |  | 130,66 |  | 31,06 0,75 |  |  | 137,43 4,23 |  | 10,49 0,28 |  |  |
| 32 | Прайс-лист |  | Перегородка из ПВХ с остеклением | 6.635 [м2] | 1502,16 |  |  |  |  |  |  | 9 966,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР 10-01-034-5 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (окно приема одежды) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0195 [100 м2] | 20630,11 2336,87 |  |  | 493,39 24,08 |  |  |  | 411,53 |  | 52,40 |  | 12,03 0,59 |  |  | 187,55 5,33 |  | 4,21 0,10 |  |  |
| 34 | ТССЦ 203-9095-201 |  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | 1.95 [м2] | 889,18 |  |  |  |  |  |  | 1 733,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 10-01-047-4 |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м (дверь в гардероб) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.018 [100 м2] | 8085,80 1974,40 |  |  | 466,24 14,36 |  |  |  | 152,97 |  | 40,87 |  | 10,49 0,32 |  |  | 160,52 4,62 |  | 3,32 0,08 |  |  |
| 36 | Прайс-лист |  | Блоки дверные пластиковые | 1.8 [м2] | 1928,33 |  |  |  |  |  |  | 3 470,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР 10-01-034-2 |  | Тамбур входа :Перегородка из ПВХ с остеклением: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (Перегородка -применит.) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.05035 [100 м2] | 13828,80 1712,38 |  |  | 374,54 9,03 |  |  |  | 713,92 |  | 99,15 |  | 23,57 0,57 |  |  | 137,43 4,23 |  | 7,96 0,21 |  |  |
| 38 | Прайс-лист |  | Перегородка тамбура из ПВХ | 5.035 [м2] | 890,90 |  |  |  |  |  |  | 4 485,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР 10-01-047-4 |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м (дверь в перегородке из ПВХ) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.02 [100 м2] | 8085,80 1974,40 |  |  | 466,24 14,36 |  |  |  | 169,97 |  | 45,41 |  | 11,66 0,36 |  |  | 160,52 4,62 |  | 3,69 0,09 |  |  |
| 40 | ТССЦ 203-9057-101 |  | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | 2 [м2] | 1640,36 |  |  |  |  |  |  | 3 280,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 09-04-010-3 |  | Перегородки санузла: Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.1864 [100 м2] | 5559,52 4547,27 |  |  | 986,21 265,39 |  |  |  | 1 209,39 |  | 974,75 |  | 229,79 61,84 |  |  | 322,73 19,95 |  | 69,18 3,72 |  |  |
| 42 | Прайс-лист |  | Перегородка санузла из ПВХ | 18.64 [м2] | 1573,34 |  |  |  |  |  |  | 29 327,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР 10-01-047-4 |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0556 [100 м2] | 8085,80 1974,40 |  |  | 466,24 14,36 |  |  |  | 472,51 |  | 126,24 |  | 32,40 1,00 |  |  | 160,52 4,62 |  | 10,26 0,26 |  |  |
| 44 | ТССЦ 203-9057-101 |  | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | 5.56 [м2] | 1640,36 |  |  |  |  |  |  | 9 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 10-05-001-02 |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом (пом.63) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.15152 [100 м2] | 12915,05 1330,76 |  |  | 10,09 |  |  |  | 1 987,51 |  | 231,88 |  | 1,91 |  |  | 103,00 |  | 17,95 |  |  |
| 46 | ТССЦ 104-0103 |  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 0.78 [м3] | 652,98 |  |  |  |  |  |  | 509,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 953,49 |  | 1 701,36 |  | 352,91 65,43 |  |  |  |  | 127,06 4,74 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 974,83 |  | 12 045,62 |  | 1 309,29 463,26 |  |  |  |  | 127,06 4,74 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.31,33,35,37,39,43,45, Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.41] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 748,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз.31,33,35,37,39,43,45, Н49=85% * 0.85 по поз.41] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 070,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 794,63 |  | 12 045,62 |  | 1 309,29 463,26 |  |  |  |  | 127,06 4,74 |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Двери , встроенные шкафы, антресоли,ниша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР 09-04-014-2 |  | Пом.50 -Запасной выход -Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2.63 [м2] | 113,40 26,11 |  |  | 19,15 |  |  |  | 321,14 |  | 78,97 |  | 62,96 |  |  | 1,93 |  | 5,84 |  |  |
| 48 | Прайс-лист |  | Двери металлические двупольные входные в здание (Индив.заказ) | 1 [шт] | 3843,00 |  |  |  |  |  |  | 3 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРр 53-25-1 |  | Главный вход-Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий . | 0.061 [т] | 11178,09 2040,32 |  |  | 84,26 6,43 |  |  |  | 681,86 |  | 124,46 |  | 5,14 0,39 |  |  | 165,88 0,67 |  | 10,12 0,04 |  |  |
| 50 | ТЕР 09-04-014-1 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2 [м2] | 88,24 28,41 |  |  | 14,89 |  |  |  | 192,45 |  | 65,34 |  | 37,23 |  |  | 2,10 |  | 4,83 |  |  |
| 51 | Прайс-лист |  | Двери металлические - входные в здание -Инд.заказ | 1 [шт] | 3629,00 |  |  |  |  |  |  | 3 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр 56-12-7 |  | Установка доводчиков | 0.04 [100 шт] | 1903,32 695,47 |  |  |  |  |  |  | 76,13 |  | 27,82 |  |  |  |  | 57,24 |  | 2,29 |  |  |
| 53 | ТССЦ 101-0961 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (доводчик) | 4 [шт] | 387,18 |  |  |  |  |  |  | 1 548,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР 10-01-039-3 |  | Пом.64- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (Зап.выход) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0263 [100 м2] | 32721,06 1467,40 |  |  | 301,92 |  |  |  | 868,34 |  | 44,38 |  | 9,93 |  |  | 115,00 3,90 |  | 3,48 0,10 |  |  |
| 55 | ТССЦ 101-0890 |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | 1 [комплект] | 85,58 |  |  |  |  |  |  | 85,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТССЦ 101-0951 |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 1 [шт] | 83,70 |  |  |  |  |  |  | 83,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТССЦ 101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 [шт] | 18,33 |  |  |  |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР 10-01-039-1 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.054 [100 м2] | 32012,53 1362,94 |  |  | 1262,06 178,42 |  |  |  | 1 756,76 |  | 84,64 |  | 85,19 12,04 |  |  | 104,28 13,34 |  | 6,48 0,72 |  |  |
| 59 | ТССЦ 101-0889 |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | 3 [комплект] | 85,56 |  |  |  |  |  |  | 256,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТССЦ 101-0951 |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 3 [шт] | 83,70 |  |  |  |  |  |  | 251,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТССЦ 101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 6 [шт] | 18,33 |  |  |  |  |  |  | 109,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРр 53-25-1 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (пом.65/1-тамбур) | 0.01654 [т] | 11178,09 2040,32 |  |  | 84,26 6,43 |  |  |  | 184,89 |  | 33,75 |  | 1,39 0,11 |  |  | 165,88 0,67 |  | 2,74 0,01 |  |  |
| 63 | ТЕР 10-01-039-3 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.234 [100 м2] | 32721,06 1467,40 |  |  | 301,92 |  |  |  | 7 725,90 |  | 394,88 |  | 88,31 |  |  | 115,00 3,90 |  | 30,95 0,91 |  |  |
| 64 | ТССЦ 101-0889 |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | 13 [комплект] | 85,56 |  |  |  |  |  |  | 1 112,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТССЦ 101-0951 |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | 13 [шт] | 83,70 |  |  |  |  |  |  | 1 088,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТССЦ 101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 26 [шт] | 18,33 |  |  |  |  |  |  | 476,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР 10-01-058-1 |  | Встроенные шкафы: Установка дверных блоков:шкафных-двупольных К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.9 [10 шт] | 2128,56 83,99 |  |  | 39,76 3,30 |  |  |  | 1 935,99 |  | 86,93 |  | 44,73 3,71 |  |  | 7,10 0,48 |  | 7,35 0,43 |  |  |
| 68 | ТССЦ 203-0438 |  | Блоки дверные шкафные | 11.664 [м2] | 181,68 |  |  |  |  |  |  | 2 119,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР 10-01-058-2 |  | Установка дверных блоков:антресольных К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.9 [10 шт] | 2237,18 38,68 |  |  | 12,36 0,94 |  |  |  | 2 021,47 |  | 40,03 |  | 13,91 1,06 |  |  | 3,27 0,15 |  | 3,38 0,14 |  |  |
| 70 | ТССЦ 203-0442 |  | Блоки дверные антресольные | 3.24 [м2] | 202,26 |  |  |  |  |  |  | 655,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТССЦ 203-9155 |  | Приборы дверные накладные | 9 [комплект] | 11,34 |  |  |  |  |  |  | 102,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТССЦ 101-0953 |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (9*2+9*2)=36шт | 36 [шт] | 18,33 |  |  |  |  |  |  | 659,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР 10-01-057-2 |  | Установка по месту шкафных :полок К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0648 [100 м2] | 9980,93 1626,79 |  |  | 322,03 25,78 |  |  |  | 667,79 |  | 121,23 |  | 26,08 2,09 |  |  | 140,12 3,89 |  | 10,44 0,25 |  |  |
| 74 | ТЕРр 56-21-6 |  | Стояки сантехнические (пом.45,48,61,64) : Замена полотен дверных | 0.05 [100 полотен] | 2969,08 1629,06 |  |  | 170,94 23,67 |  |  |  | 148,45 |  | 81,45 |  | 8,55 1,18 |  |  | 114,00 3,03 |  | 5,70 0,15 |  |  |
| 75 | ТССЦ 202-9062 |  | Полотна дверные деревянные | 5.75 [м2] | 160,34 |  |  |  |  |  |  | 921,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТССЦ 203-9155 |  | Приборы дверные накладные | -5 [комплект] | 11,34 |  |  |  |  |  |  | -56,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТССЦ 101-0896 |  | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей | 5 [комплект] | 51,27 |  |  |  |  |  |  | 256,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТССЦ 203-9152 |  | Ниша (пом.61) Устройство полок -(5шт) | 1.763 [м2] | 79,64 |  |  |  |  |  |  | 140,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТССЦ 203-9125 |  | Стенки ниши | 2.073 [м2] | 130,96 |  |  |  |  |  |  | 271,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 172,43 |  | 1 183,88 |  | 383,42 20,58 |  |  |  |  | 93,60 2,75 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 246,72 |  | 8 381,88 |  | 1 422,49 145,70 |  |  |  |  | 93,60 2,75 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.47,50, Н43=86% * 0.94 по поз.49,62, Н43=82% * 0.94 по поз.52,74, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.54,58,63,67,69,73] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 879,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=85% * 0.85 по поз.47,50, Н49=70% по поз.49,62, Н49=62% по поз.52,74, Н49=63% * 0.85 по поз.54,58,63,67,69,73] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 008,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 134,88 |  | 8 381,88 |  | 1 422,49 145,70 |  |  |  |  | 93,60 2,75 |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2.5 [100 м2] | 1364,22 446,07 |  |  | 56,56 17,37 |  |  |  | 3 613,18 |  | 1 282,45 |  | 176,75 54,28 |  |  | 39,51 1,27 |  | 113,59 3,18 |  |  |
| 81 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 К2=2*1.15, К3=2*1.25, К5=2, К7=2*1.15 | 2.5 [100 м2] | 226,03 5,65 |  |  | 9,80 2,87 |  |  |  | 1 146,64 |  | 32,49 |  | 61,25 17,94 |  |  | 0,50 0,21 |  | 2,88 0,53 |  |  |
| 82 | ТЕР 11-01-027-12 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.58 [100 м2] | 20521,73 1055,14 |  |  | 152,37 38,99 |  |  |  | 12 016,50 |  | 703,78 |  | 110,47 28,27 |  |  | 88,37 3,06 |  | 58,94 1,77 |  |  |
| 83 | ТЕР 11-01-034-01 |  | Устройство покрытий: из досок паркетных (ламинат) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2.35 [100 м2] | 12791,73 470,84 |  |  | 181,27 6,43 |  |  |  | 30 333,04 |  | 1 272,45 |  | 532,48 18,89 |  |  | 35,19 1,13 |  | 95,10 2,66 |  |  |
| 84 | ТССЦ 102-0257 |  | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы (к-1.04) | -244.4 [м2] | 114,62 |  |  |  |  |  |  | -28 013,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Прайс-лист |  | Ламинат (к-1.02) | 239.7 [м2] | 117,41 |  |  |  |  |  |  | 28 143,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР 11-01-036-02 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 (встр.шкафы) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.045 [100 м2] | 4296,60 501,59 |  |  | 52,93 4,79 |  |  |  | 197,33 |  | 25,96 |  | 2,98 0,27 |  |  | 42,40 0,85 |  | 2,19 0,04 |  |  |
| 87 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2.51 [100 м] | 686,99 124,87 |  |  | 2,32 |  |  |  | 1 772,82 |  | 360,44 |  | 7,28 |  |  | 8,99 0,03 |  | 25,95 0,08 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 209,56 |  | 3 677,57 |  | 891,21 119,65 |  |  |  |  | 298,65 8,26 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 567,47 |  | 26 037,21 |  | 3 306,39 847,12 |  |  |  |  | 298,65 8,26 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=123% * 0.94*0.9 по поз.80-83,86-87] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 975,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=75% * 0.85 по поз.80-83,86-87] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 138,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 681,51 |  | 26 037,21 |  | 3 306,39 847,12 |  |  |  |  | 298,65 8,26 |  |  |
|  |  |  | Раздел 6. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР 13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками (от грибка) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 280 [м2] | 10,94 10,94 |  |  |  |  |  |  | 3 522,68 |  | 3 522,68 |  |  |  |  | 0,90 |  | 289,80 |  |  |
| 89 | ТЕРр 62-42-1 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) | 2.8 [100 м2] | 52,70 41,77 |  |  |  |  |  |  | 147,56 |  | 116,96 |  |  |  |  | 3,77 |  | 10,56 |  |  |
| 90 | ТЕРр 61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.17 [100 м2] | 3898,35 2879,49 |  |  | 27,22 9,17 |  |  |  | 662,72 |  | 489,51 |  | 4,63 1,56 |  |  | 228,35 0,67 |  | 38,82 0,11 |  |  |
| 91 | ТЕР 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 3.336 [100 м2] | 1765,36 1370,91 |  |  | 394,45 10,40 |  |  |  | 6 904,22 |  | 5 259,36 |  | 1 644,86 43,37 |  |  | 102,46 5,34 |  | 393,08 17,81 |  |  |
| 92 | ТССЦ 101-2414-101 |  | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими ( с К-1.03) | 343.61 [м2] | 48,94 |  |  |  |  |  |  | 16 816,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР 10-05-009-02 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 2.2728 [100 м2] | 8223,41 865,64 |  |  | 6,46 |  |  |  | 18 988,95 |  | 2 262,54 |  | 18,35 |  |  | 67,00 |  | 175,12 |  |  |
| 94 | ТЕР 10-05-009-01 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 1.56 [100 м2] | 7770,62 917,32 |  |  | 5,14 |  |  |  | 12 338,82 |  | 1 645,67 |  | 10,02 |  |  | 71,00 |  | 127,37 |  |  |
| 95 | ТССЦ 120-0011 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (исключить за декоративные экраны) 19.44м2 * 1.07 =20.80м2 | -20.8 [м2] | 28,69 |  |  |  |  |  |  | -596,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Прайс-лист |  | Декоративная защита на радиаторы (Экраны) | 19.44 [м2] | 87,46 |  |  |  |  |  |  | 1 700,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТССЦ 120-0011 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (санузел) 8.563 м2 *1.07 = 9.16м2- заменить на влагостойкие | -9.16 [м2] | 28,69 |  |  |  |  |  |  | -262,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТССЦ 120-0014 |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм (санузел) | 9.16 [м2] | 38,32 |  |  |  |  |  |  | 351,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР 15-01-019-5 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону (Санузел,пом. 19, 25) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.742 [100 м2] | 11807,80 2086,89 |  |  | 45,24 25,22 |  |  |  | 9 002,05 |  | 1 780,74 |  | 41,96 23,39 |  |  | 159,67 1,65 |  | 136,25 1,22 |  |  |
| 100 | ТЕР 15-04-027-5 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 4.5323 [100 м2] | 238,86 162,22 |  |  | 2,73 0,14 |  |  |  | 1 195,96 |  | 845,51 |  | 15,47 0,79 |  |  | 11,99 0,04 |  | 62,49 0,18 |  |  |
| 101 | ТЕР 15-06-001-1 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:простыми и средней плотности К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 4.5323 [100 м2] | 895,84 424,07 |  |  | 1,18 0,14 |  |  |  | 4 349,86 |  | 2 210,31 |  | 6,69 0,79 |  |  | 33,63 0,02 |  | 175,28 0,09 |  |  |
| 102 | ТССЦ 101-1830 |  | Обои обыкновенного качества (К-1.13) | -5.1215 [100 м2] | 292,95 |  |  |  |  |  |  | -1 500,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Прайс-лист |  | Обои под покраску | 512.15 [м2] | 8,53 |  |  |  |  |  |  | 4 368,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР 15-04-006-4 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 3.6332 [100 м2] | 321,84 223,26 |  |  | 1,95 0,14 |  |  |  | 1 292,76 |  | 932,82 |  | 8,86 0,64 |  |  | 16,32 0,03 |  | 68,19 0,11 |  |  |
| 105 | ТЕР 15-06-001-4 |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:простыми и средней плотности (по ГКЛ) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 3.6332 [100 м2] | 717,42 348,54 |  |  | 1,18 0,14 |  |  |  | 2 797,55 |  | 1 456,26 |  | 5,36 0,64 |  |  | 27,64 0,02 |  | 115,48 0,07 |  |  |
| 106 | ТССЦ 101-1830 |  | Обои обыкновенного качества (К-1.13) | -4.1055 [100 м2] | 292,95 |  |  |  |  |  |  | -1 202,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Прайс-лист |  | Обои под покраску | 410.55 [м2] | 8,53 |  |  |  |  |  |  | 3 501,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР 15-04-005-5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен ( обои) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 8.1655 [100 м2] | 1234,50 324,23 |  |  | 8,15 0,14 |  |  |  | 10 494,08 |  | 3 044,63 |  | 83,19 1,43 |  |  | 25,41 0,11 |  | 238,61 0,90 |  |  |
| 109 | Прайс-лист |  | Уголки перфорированные алюминиевые (Оформление проемов,углов....) | 420 [м] | 10,20 |  |  |  |  |  |  | 4 284,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР 15-02-019-3 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:стен К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.55422 [100 м2] | 3686,90 678,20 |  |  | 44,44 28,99 |  |  |  | 2 105,89 |  | 432,25 |  | 30,79 20,08 |  |  | 51,89 1,87 |  | 33,07 1,04 |  |  |
| 111 | ТЕРр 62-16-2 |  | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.55422 [100 м2] | 1450,43 319,19 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 803,86 |  | 176,90 |  | 4,83 0,76 |  |  | 25,95 0,16 |  | 14,38 0,09 |  |  |
| 112 | ТЕРр 62-17-2 |  | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.23 [100 м2] | 1546,08 393,48 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 355,59 |  | 90,50 |  | 2,00 0,32 |  |  | 31,99 0,16 |  | 7,36 0,04 |  |  |
| 113 | ТЕРр 62-8-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.1636 [100 м2] | 1488,01 754,36 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 243,43 |  | 123,41 |  | 1,42 0,22 |  |  | 61,33 0,16 |  | 10,03 0,03 |  |  |
| 114 | ТЕРр 62-7-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 0.2945 [100 м2] | 1341,26 629,64 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 395,01 |  | 185,43 |  | 2,57 0,40 |  |  | 51,19 0,16 |  | 15,08 0,05 |  |  |
| 115 | ТЕР 10-05-009-02 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (откосы дверные) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0942 [100 м2] | 8223,41 865,64 |  |  | 6,46 |  |  |  | 787,02 |  | 93,77 |  | 0,76 |  |  | 67,00 |  | 7,26 |  |  |
| 116 | ТЕР 15-04-006-4 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (дверные откосы) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0942 [100 м2] | 321,84 223,26 |  |  | 1,95 0,14 |  |  |  | 33,52 |  | 24,19 |  | 0,23 0,02 |  |  | 16,32 0,03 |  | 1,77 |  |  |
| 117 | ТЕР 15-04-005-5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (дверные откосы) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0942 [100 м2] | 1234,50 324,23 |  |  | 8,15 0,14 |  |  |  | 121,06 |  | 35,12 |  | 0,96 0,02 |  |  | 25,41 0,11 |  | 2,75 0,01 |  |  |
| 118 | ТЕРр 61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных ) | 0.15 [100 м2] | 6916,33 4887,85 |  |  | 47,13 15,87 |  |  |  | 1 037,45 |  | 733,18 |  | 7,07 2,38 |  |  | 383,06 1,16 |  | 57,46 0,17 |  |  |
| 119 | ТЕР 15-04-005-3 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен (дверных откосов) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.15 [100 м2] | 1707,53 547,40 |  |  | 12,43 0,27 |  |  |  | 268,92 |  | 94,43 |  | 2,33 0,05 |  |  | 42,90 0,17 |  | 7,40 0,03 |  |  |
| 120 | ТЕР 15-04-025-6 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (дверей- антресолей,встр.шкафов,стояков) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 1.39 [100 м2] | 526,32 335,53 |  |  | 1,95 0,14 |  |  |  | 802,22 |  | 536,34 |  | 3,39 0,24 |  |  | 25,97 0,03 |  | 41,51 0,04 |  |  |
| 121 | ТЕРр 62-10-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (пом.62,65)- доступ к с/стоякам в коридоре | 0.113 [100 м2] | 1517,68 816,10 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 171,49 |  | 92,22 |  | 0,98 0,15 |  |  | 66,35 0,16 |  | 7,50 0,02 |  |  |
| 122 | ТЕРр 62-7-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (внутри встроенных шкафов и антресолей) | 0.51 [100 м2] | 1341,26 629,64 |  |  | 8,71 1,37 |  |  |  | 684,04 |  | 321,12 |  | 4,44 0,70 |  |  | 51,19 0,16 |  | 26,11 0,08 |  |  |
| 123 | ТЕРр 62-29-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза- мет.двери пом.65 | 0.04 [100 м2] | 622,79 233,25 |  |  | 0,77 |  |  |  | 24,91 |  | 9,33 |  | 0,03 |  |  | 18,72 0,01 |  | 0,75 |  |  |
| 124 | ТЕРр 62-33-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза | 0.75 [100 м2] | 1245,30 821,61 |  |  | 0,77 |  |  |  | 933,98 |  | 616,21 |  | 0,58 |  |  | 65,94 0,01 |  | 49,46 0,01 |  |  |
| 125 | ТЕРр 62-32-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 0.165 [100 м2] | 1351,40 927,71 |  |  | 0,77 |  |  |  | 222,98 |  | 153,07 |  | 0,13 |  |  | 80,60 0,01 |  | 13,30 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 148,11 |  | 27 284,46 |  | 1 901,90 97,95 |  |  |  |  | 2126,24 22,10 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 708,16 |  | 193 173,97 |  | 7 056,03 693,47 |  |  |  |  | 2126,24 22,10 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.88, Н43=80% * 0.94 по поз.89,111-114,121-125, Н43=79% * 0.94 по поз.90,118, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.91,99-101,104-105,108,110,116-117,119-120, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.93-94,115] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 076,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% * 0.85 по поз.88, Н49=50% по поз.89-90,111-114,118,121-125, Н49=55% * 0.85 по поз.91,99-101,104-105,108,110,116-117,119-120, Н49=63% * 0.85 по поз.93-94,115] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 456,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 241,19 |  | 193 173,97 |  | 7 056,03 693,47 |  |  |  |  | 2126,24 22,10 |  |  |
|  |  |  | Раздел 7. Крыльцо гл.входа в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРр 68-13-2 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0.0024 [1000 м2] | 3227,17 683,30 |  |  | 2543,87 214,78 |  |  |  | 7,75 |  | 1,64 |  | 6,11 0,52 |  |  | 57,76 15,70 |  | 0,14 0,04 |  |  |
| 127 | ТЕР 01-02-031-4 |  | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов:2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.02 [100 ям] | 1991,99 168,42 |  |  | 1823,57 304,92 |  |  |  | 49,46 |  | 3,87 |  | 45,59 7,62 |  |  | 15,20 16,59 |  | 0,35 0,33 |  |  |
| 128 | ТЕР 01-02-061-2 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.005 [100 м3] | 1034,21 1034,21 |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 5,95 |  |  |  |  | 97,20 |  | 0,56 |  |  |
| 129 | ТЕР 01-02-005-1 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:1, 2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.005 [100 м3] | 501,30 152,24 |  |  | 349,06 41,59 |  |  |  | 3,06 |  | 0,88 |  | 2,18 0,26 |  |  | 12,53 3,04 |  | 0,07 0,02 |  |  |
| 130 | ТЕРр 69-2-1 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 0.02 [100 отверстий] | 83,74 66,70 |  |  | 17,04 |  |  |  | 1,67 |  | 1,33 |  | 0,34 |  |  | 5,49 |  | 0,11 |  |  |
| 131 | ТЕРр 69-2-3 |  | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм К2=5, К3=5, К7=5 | 0.02 [100 отверстий] | 96,27 76,67 |  |  | 19,60 |  |  |  | 9,63 |  | 7,67 |  | 1,96 |  |  | 6,31 |  | 0,63 |  |  |
| 132 | ТЕР 09-03-012-12 |  | Монтаж опорных стоек для пролетов:до 24 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.042 [т] | 579,20 84,09 |  |  | 328,11 33,88 |  |  |  | 28,30 |  | 4,06 |  | 17,23 1,78 |  |  | 6,59 2,32 |  | 0,32 0,10 |  |  |
| 133 | ТЕР 09-03-015-1 |  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:до 25 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0138 [т] | 534,61 196,74 |  |  | 218,01 27,86 |  |  |  | 8,53 |  | 3,12 |  | 3,76 0,48 |  |  | 15,79 1,75 |  | 0,25 0,02 |  |  |
| 134 | ТЕР 09-03-014-1 |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:до 24 м при высоте здания до 25 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.067 [т] | 1648,47 788,47 |  |  | 448,62 69,42 |  |  |  | 125,88 |  | 60,75 |  | 37,57 5,81 |  |  | 63,28 4,01 |  | 4,88 0,27 |  |  |
| 135 | ТССЦ 201-9002 |  | Конструкции стальные | 0.1228 [т] | 7793,05 |  |  |  |  |  |  | 956,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР 10-01-083-2 |  | Устройство по фермам настила:рабочего толщиной 25 мм разреженного (обрешетка-снизу, сверху) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.114 [100 м2] | 3009,41 294,19 |  |  | 76,01 7,23 |  |  |  | 350,27 |  | 38,57 |  | 10,83 1,03 |  |  | 23,33 0,78 |  | 3,06 0,09 |  |  |
| 137 | ТЕР 09-04-002-1 |  | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа при высоте здания до 25 м (снизу, сверху, торец) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.12 [100 м2] | 973,57 442,33 |  |  | 352,10 47,23 |  |  |  | 135,36 |  | 61,04 |  | 52,82 7,08 |  |  | 35,50 2,93 |  | 4,90 0,35 |  |  |
| 138 | ТССЦ 101-9910 |  | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | 0.0996 [т] | 16773,00 |  |  |  |  |  |  | 1 670,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕР 06-01-001-1 |  | Устройство бетонной подготовки -(площадка крыльца) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0072 [100 м3] | 42570,18 1994,40 |  |  | 1652,80 282,96 |  |  |  | 311,64 |  | 16,51 |  | 14,88 2,55 |  |  | 180,00 10,51 |  | 1,49 0,08 |  |  |
| 140 | ТССЦ 401-0041 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 3,5 (М50) | -0.73 [м3] | 356,44 |  |  |  |  |  |  | -260,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТССЦ 401-0046 |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200) | 0.73 [м3] | 464,38 |  |  |  |  |  |  | 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕР 27-07-005-1 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 40 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.24 [10 м2] | 165,23 142,07 |  |  | 18,53 0,82 |  |  |  | 45,88 |  | 39,21 |  | 5,56 0,25 |  |  | 10,50 0,06 |  | 2,90 0,01 |  |  |
| 143 | Прайс-лист |  | Тротуарная плитка | 2.4 [м2] | 151,13 |  |  |  |  |  |  | 362,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТЕРр 56-23-1 |  | Обрамление угловой сталью площадки входа (примен.) | 0.0095 [т] | 5907,63 561,44 |  |  | 27,53 5,20 |  |  |  | 56,12 |  | 5,33 |  | 0,26 0,05 |  |  | 44,00 0,48 |  | 0,42 |  |  |
| 145 | ТЕР 15-02-031-1 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:плоских К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0104 [100 м2] | 4538,55 2697,67 |  |  | 83,70 28,18 |  |  |  | 51,62 |  | 32,26 |  | 1,09 0,37 |  |  | 204,06 2,06 |  | 2,44 0,02 |  |  |
| 146 | ТЕР 15-04-025-8 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:стен (откосы дверные) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0104 [100 м2] | 1428,17 659,05 |  |  | 8,92 0,14 |  |  |  | 15,91 |  | 7,88 |  | 0,12 |  |  | 51,01 0,12 |  | 0,61 |  |  |
| 147 | ТЕР 13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.0385 [100 м2] | 304,42 80,23 |  |  | 9,86 0,14 |  |  |  | 12,27 |  | 3,55 |  | 0,47 0,01 |  |  | 5,31 0,02 |  | 0,24 |  |  |
| 148 | ТЕР 13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К2=2*1.15, К3=2*1.25, К5=2, К7=2*1.15 | 0.0385 [100 м2] | 549,22 49,48 |  |  | 6,47 0,14 |  |  |  | 42,98 |  | 4,38 |  | 0,62 0,01 |  |  | 3,83 0,02 |  | 0,34 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 331,37 |  | 298,00 |  | 201,39 27,82 |  |  |  |  | 23,71 1,33 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 069,99 |  | 2 109,84 |  | 747,14 196,95 |  |  |  |  | 23,71 1,33 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=104% * 0.94 по поз.126, Н43=80% * 0.94*0.9 по поз.127-128, Н43=95% * 0.94*0.9 по поз.129, Н43=78% * 0.94 по поз.130-131, Н43=90% * 0.94*0.9 по поз.132-134,137,147-148, Н43=118% * 0.94*0.9 по поз.136, Н43=105% * 0.94*0.9 по поз.139,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.126, Н49=45% * 0.85 по поз.127-128, Н49=50% * 0.85 по поз.129, Н49=50% по поз.130-131, Н49=85% * 0.85 по поз.132-134,137, Н49=63% * 0.85 по поз.136, Н49=65% * 0.85 по поз.139, Н49=95% * 0.85 по поз.142, Н49=62% по поз.144, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 568,68 |  | 2 109,84 |  | 747,14 196,95 |  |  |  |  | 23,71 1,33 |  |  |
|  |  |  | Раздел 8. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕРр 67-3-1 |  | Демонтаж кабеля | 9 [100 м] | 107,22 106,81 |  |  | 0,41 0,14 |  |  |  | 964,98 |  | 961,29 |  | 3,69 1,26 |  |  | 9,64 0,01 |  | 86,76 0,09 |  |  |
| 150 | ТЕРр 67-4-1 |  | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки | 0.8 [100 шт] | 64,71 64,71 |  |  |  |  |  |  | 51,77 |  | 51,77 |  |  |  |  | 5,84 |  | 4,67 |  |  |
| 151 | ТЕРр 67-4-2 |  | Демонтаж осветительных приборов:Патроны, подвесы | 0.13 [100 шт] | 41,44 41,44 |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  | 5,39 |  |  |  |  | 3,74 |  | 0,49 |  |  |
| 152 | ТЕРр 67-4-4 |  | Демонтаж осветительных приборов:Бра, плафоны | 0.04 [100 шт] | 120,99 119,77 |  |  | 1,22 0,41 |  |  |  | 4,84 |  | 4,79 |  | 0,05 0,02 |  |  | 10,81 0,03 |  | 0,43 |  |  |
| 153 | ТЕРр 67-4-5 |  | Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп | 0.52 [100 шт] | 207,20 203,95 |  |  | 3,25 1,09 |  |  |  | 107,74 |  | 106,05 |  | 1,69 0,57 |  |  | 17,89 0,08 |  | 9,30 0,04 |  |  |
| 154 | ТЕРм 08-02-409-4 |  | Трубы винипластоаые по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 (гофротруба) | 11 [100 м] | 2095,73 365,27 |  |  | 531,13 217,44 |  |  |  | 23 053,03 |  | 4 017,97 |  | 5 842,43 2 391,84 |  |  | 27,30 12,20 |  | 300,30 134,20 |  |  |
| 155 | ТССЦ 300-1380 |  | Трубки защитные гофрированные | 1100 [м] | 5,50 |  |  |  |  |  |  | 6 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕРм 08-02-148-1 |  | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 | 11 [100 м] | 754,14 169,63 |  |  | 512,24 54,33 |  |  |  | 8 295,54 |  | 1 865,93 |  | 5 634,64 597,63 |  |  | 12,40 3,78 |  | 136,40 41,58 |  |  |
| 157 | ТЕРм 08-02-401-1 |  | Кабели с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 5.5 [100 м] | 3926,00 690,41 |  |  | 982,73 458,58 |  |  |  | 21 593,01 |  | 3 797,26 |  | 5 405,02 2 522,19 |  |  | 51,60 25,20 |  | 283,80 138,60 |  |  |
| 158 | ТССЦ 501-0586-069 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 0.7 [1000 м] | 5100,26 |  |  |  |  |  |  | 3 570,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТССЦ 501-0586-070 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 0.85 [1000 м] | 7607,16 |  |  |  |  |  |  | 6 466,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ТССЦ 501-0586-071 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 0.02 [1000 м] | 11281,07 |  |  |  |  |  |  | 225,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ТССЦ 501-0586-101 |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2 | 0.08 [1000 м] | 15398,45 |  |  |  |  |  |  | 1 231,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ТЕРм 08-03-600-2 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 [шт] | 14,93 12,26 |  |  | 2,31 0,18 |  |  |  | 14,93 |  | 12,26 |  | 2,31 0,18 |  |  | 0,87 0,02 |  | 0,87 0,02 |  |  |
| 163 | Прайс-лист |  | Счетчик 3-х фазный СТЭ-561 (10-100А) | 1 [шт] | 565,69 |  |  |  |  |  |  | 565,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ТЕРм 08-03-599-9 |  | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями масса щитка, кг, до 6 | 1 [шт] | 155,33 47,34 |  |  | 4,07 0,18 |  |  |  | 155,33 |  | 47,34 |  | 4,07 0,18 |  |  | 3,36 0,02 |  | 3,36 0,02 |  |  |
| 165 | Прайс-лист |  | Щит учета ЩУВ-1-9-У 3-х фаз.10-100А | 1 [шт] | 568,29 |  |  |  |  |  |  | 568,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ТЕРм 08-03-526-2 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | 1 [шт] | 326,74 31,39 |  |  | 2,77 0,09 |  |  |  | 326,74 |  | 31,39 |  | 2,77 0,09 |  |  | 2,32 0,01 |  | 2,32 0,01 |  |  |
| 167 | ТССЦ 545-9444 |  | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 80 А, тип-Д -1857 или эквивалент | 1 [шт] | 269,40 |  |  |  |  |  |  | 269,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ТЕРм 08-03-594-11 |  | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0.8 [100 шт] | 20545,75 4466,53 |  |  | 3015,07 1390,45 |  |  |  | 16 436,60 |  | 3 573,22 |  | 2 412,06 1 112,36 |  |  | 317,00 77,20 |  | 253,60 61,76 |  |  |
| 169 | ТССЦ 546-0601-026 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-46 4х18-005 | 80 [шт] | 458,16 |  |  |  |  |  |  | 36 652,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТССЦ 546-0110 |  | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 32 [10 шт] | 117,50 |  |  |  |  |  |  | 3 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ТССЦ 546-0401 |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 32 [10 шт] | 25,93 |  |  |  |  |  |  | 829,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ТЕРм 08-03-593-6 |  | Светильник для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0.15 [100 шт] | 5856,75 1244,15 |  |  | 1866,77 804,31 |  |  |  | 878,51 |  | 186,62 |  | 280,02 120,65 |  |  | 88,30 45,10 |  | 13,25 6,77 |  |  |
| 173 | ТССЦ 546-0601-082 |  | Светильник накаливания НПП 03-100-02 | 5 [шт] | 112,38 |  |  |  |  |  |  | 561,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ТССЦ 546-0601-074 |  | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | 10 [шт] | 73,15 |  |  |  |  |  |  | 731,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ТЕРм 08-03-591-5 |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.25 [100 шт] | 549,63 462,15 |  |  | 9,26 0,74 |  |  |  | 137,42 |  | 115,54 |  | 2,32 0,19 |  |  | 32,80 0,08 |  | 8,20 0,02 |  |  |
| 176 | ТССЦ 545-9405 |  | Legrand-Декор Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -71811 или эквивалент | 25 [шт] | 94,95 |  |  |  |  |  |  | 2 373,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ТЕРм 08-03-591-2 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0.15 [100 шт] | 541,18 453,70 |  |  | 9,26 0,74 |  |  |  | 81,18 |  | 68,06 |  | 1,39 0,11 |  |  | 32,20 0,08 |  | 4,83 0,01 |  |  |
| 178 | ТССЦ 545-1201 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 15 [шт] | 8,50 |  |  |  |  |  |  | 127,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ТЕРм 08-03-591-1 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0.03 [100 шт] | 1356,35 556,55 |  |  | 17,69 0,55 |  |  |  | 40,69 |  | 16,70 |  | 0,53 0,02 |  |  | 39,50 0,06 |  | 1,19 |  |  |
| 180 | ТССЦ 545-9554 |  | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 или эквивалент | 3 [шт] | 31,22 |  |  |  |  |  |  | 93,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ТЕРм 08-03-604-1 |  | Звонок электрический с кнопкой | 0.02 [100 компл] | 3302,88 1077,89 |  |  | 55,40 1,84 |  |  |  | 66,06 |  | 21,56 |  | 1,11 0,04 |  |  | 76,50 0,20 |  | 1,53 |  |  |
| 182 | ТССЦ 545-9558 |  | Legrand-Летен-Нептун Звонок тональный для скр. уст-ки -80583 или эквивалент | 2 [шт] | 448,32 |  |  |  |  |  |  | 896,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ТССЦ 545-9559 |  | Legrand-Летен-Нептун Кнопка для откр. уст-ки с подсветкой -80207 или эквивалент | 2 [шт] | 45,75 |  |  |  |  |  |  | 91,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ТЕРм 08-03-591-10 |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 0.04 [100 шт] | 1650,87 1072,25 |  |  | 74,73 2,21 |  |  |  | 66,04 |  | 42,89 |  | 2,99 0,09 |  |  | 76,10 0,24 |  | 3,04 0,01 |  |  |
| 185 | ТЕРм 08-03-591-9 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 0.3 [100 шт] | 764,18 536,83 |  |  | 9,26 0,74 |  |  |  | 229,26 |  | 161,05 |  | 2,78 0,22 |  |  | 38,10 0,08 |  | 11,43 0,02 |  |  |
| 186 | ТССЦ 500-9013 |  | Штепсельные розетки | 34 [шт] | 8,50 |  |  |  |  |  |  | 289,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ТССЦ 545-9121 |  | Legrand Коробка распаечная для откр. 70x70x40, IP-55 -67030 или эквивалент | 50 [шт] | 14,94 |  |  |  |  |  |  | 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ТССЦ 545-9142 |  | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 или эквивалент | 80 [шт] | 21,14 |  |  |  |  |  |  | 1 691,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ТССЦ 546-0051 |  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 0.5 [10 шт] | 21,30 |  |  |  |  |  |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ТЕР 46-03-011-1 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 | 11.5 [100 м] | 845,12 204,41 |  |  | 640,71 55,54 |  |  |  | 9 718,89 |  | 2 350,72 |  | 7 368,17 638,71 |  |  | 15,64 4,06 |  | 179,86 46,69 |  |  |
| 191 | ТССЦ 500-9006-4 |  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60. | 1 [10 шт] | 24,90 |  |  |  |  |  |  | 24,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 056,86 |  | 17 437,80 |  | 26 968,04 7 386,35 |  |  |  |  | 1305,63 429,84 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 945,59 |  | 123 459,60 |  | 100 051,43 52 295,37 |  |  |  |  | 1305,63 429,84 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=85% * 0.94 по поз.149-153, Н43=95% * 0.94 по поз.154,156-157,162,164,166,168,172,175,177,179,181,184-185, Н43=110% * 0.94*0.9 по поз.190] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 992,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% по поз.149-154,156-157,162,164,166,168,172,175,177,179,181,184-185, Н49=70% * 0.85 по поз.190] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 076,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 014,45 |  | 123 459,60 |  | 100 051,43 52 295,37 |  |  |  |  | 1305,63 429,84 |  |  |
|  |  |  | Раздел 9. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин | 0.13 [100 приборов] | 633,85 623,29 |  |  | 10,56 3,56 |  |  |  | 82,40 |  | 81,03 |  | 1,37 0,46 |  |  | 51,30 0,26 |  | 6,67 0,03 |  |  |
| 193 | ТЕРр 65-4-2 |  | Демонтаж санитарных приборов:унитазов | 0.05 [100 приборов] | 787,44 775,66 |  |  | 11,78 3,97 |  |  |  | 39,37 |  | 38,78 |  | 0,59 0,20 |  |  | 63,84 0,29 |  | 3,19 0,01 |  |  |
| 194 | ТЕРр 65-19-1 |  | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг-коридор (тамбур входа) | 0.01 [100 шт] | 1321,91 1230,90 |  |  | 91,01 30,64 |  |  |  | 13,22 |  | 12,31 |  | 0,91 0,31 |  |  | 110,00 2,24 |  | 1,10 0,02 |  |  |
| 195 | ТЕР 17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.8 [10 компл] | 1612,80 296,17 |  |  | 22,65 1,78 |  |  |  | 1 330,31 |  | 272,48 |  | 22,65 1,78 |  |  | 21,65 0,35 |  | 19,92 0,28 |  |  |
| 196 | ТЕР 17-01-005-02 |  | Установка моек:на два отделения (пом.25) | 0.1 [10 компл] | 5242,95 346,24 |  |  | 56,53 8,76 |  |  |  | 524,29 |  | 34,62 |  | 5,65 0,88 |  |  | 25,31 1,03 |  | 2,53 0,10 |  |  |
| 197 | ТССЦ 300-1527 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | 9 [шт] | 117,50 |  |  |  |  |  |  | 1 057,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ТЕР 17-01-003-01 |  | Установка унитазов:с бачком непосредственно присоединенным К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.4 [10 компл] | 3720,27 333,38 |  |  | 43,53 4,38 |  |  |  | 1 512,46 |  | 153,35 |  | 21,77 2,19 |  |  | 24,64 0,71 |  | 11,33 0,28 |  |  |
| 199 | ТССЦ 300-1520 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | 4 [шт] | 28,18 |  |  |  |  |  |  | 112,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ТЕРр 65-1-1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм | 0.27 [100 м] | 482,52 410,03 |  |  | 11,79 1,37 |  |  |  | 130,28 |  | 110,71 |  | 3,18 0,37 |  |  | 34,66 0,10 |  | 9,36 0,03 |  |  |
| 201 | ТЕРр 65-2-1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:50 мм (пом.59,60) | 0.02 [100 м] | 834,85 828,35 |  |  | 6,50 2,19 |  |  |  | 16,70 |  | 16,57 |  | 0,13 0,04 |  |  | 68,80 0,16 |  | 1,38 |  |  |
| 202 | ТЕРр 65-2-2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:100 мм (пом.60) | 0.01 [100 м] | 1040,01 1027,01 |  |  | 13,00 4,38 |  |  |  | 10,40 |  | 10,27 |  | 0,13 0,04 |  |  | 85,30 0,32 |  | 0,85 |  |  |
| 203 | ТЕР 16-02-005-01 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:до 40 мм К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 | 0.16 [100 м] | 4644,98 844,93 |  |  | 129,04 2,99 |  |  |  | 768,64 |  | 155,47 |  | 25,81 0,60 |  |  | 60,83 1,06 |  | 11,19 0,17 |  |  |
| 204 | ТЕРр 65-5-1 |  | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0.18 [100 шт] | 3897,20 1046,52 |  |  | 3,87 |  |  |  | 701,50 |  | 188,37 |  | 0,70 |  |  | 81,00 0,05 |  | 14,58 0,01 |  |  |
| 205 | ТЕРр 65-3-1 |  | Снятие:кранов водоразборных или туалетных | 0.08 [100 шт] | 69,67 69,26 |  |  | 0,41 0,14 |  |  |  | 5,57 |  | 5,54 |  | 0,03 0,01 |  |  | 5,70 0,01 |  | 0,46 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 305,36 |  | 1 079,50 |  | 82,92 6,88 |  |  |  |  | 82,56 0,93 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 367,95 |  | 7 642,86 |  | 307,64 48,71 |  |  |  |  | 82,56 0,93 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=74% * 0.94 по поз.192-194,200-202,205, Н43=128% * 0.94*0.9 по поз.195-196,198,203, Н43=103% * 0.94 по поз.204] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 417,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% по поз.192-194,200-202,205, Н49=83% * 0.85 по поз.195-196,198,203, Н49=60% по поз.204] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 883,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 668,74 |  | 7 642,86 |  | 307,64 48,71 |  |  |  |  | 82,56 0,93 |  |  |
|  |  |  | Раздел 10. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ТЕРр 57-13-1 |  | Смена вентиляционных решеток | 0.13 [100 шт] | 1436,02 411,33 |  |  |  |  |  |  | 186,68 |  | 53,47 |  |  |  |  | 34,45 |  | 4,48 |  |  |
| 207 | ТЕРр 62-31-5 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц (вент.короба) | 0.1623 [100 м2] | 836,40 434,68 |  |  | 0,77 |  |  |  | 135,74 |  | 70,55 |  | 0,12 |  |  | 35,34 0,01 |  | 5,74 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,42 |  | 124,02 |  | 0,12 |  |  |  |  | 10,22 |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ФОТ=7.08,ЭММ=3.71,Материалы=3.97] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 665,68 |  | 878,06 |  | 0,45 |  |  |  |  | 10,22 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=80% * 0.94 по поз.206-207] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=68% по поз.206, Н49=50% по поз.207] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,16 |  | 878,06 |  | 0,45 |  |  |  |  | 10,22 |  |  |
|  |  |  | Раздел 11. Перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ТССЦп 1-1-29-3 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, груз - Мусор строительный | 39.5 [т] | 1,78 |  |  | 1,78 |  |  |  | 70,31 |  |  |  | 70,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ТССЦп 3-3-20-1 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км, класс груза - 1 | 39.5 [т] | 18,70 |  |  | 18,70 |  |  |  | 738,65 |  |  |  | 738,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,96 |  |  |  | 808,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с индексами к элементам затрат [ЭММ=5.77] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 667,70 |  |  |  | 4 667,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 667,70 |  |  |  | 4 667,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 556 574,50 |  | 483 110,94 |  | 139 991,15 58 250,83 |  |  |  |  | 5330,77 514,12 |  |  |
|  | Всего c индексом 3 квартала 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 556 574,50 |  | 541 361,77 |  |  |  |  |  |  | 5844,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 361,77 |  |  |  |  |  |  | 5844,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 361,77 |  |  |  |  |  |  | 5844,89 |  |  |
| 210 | МДС 81-35.2004 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 131,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 627 705,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составление сметы-1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 277,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 663 983,05 |  | 541 361,77 |  |  |  |  |  |  | 5844,89 |  |  |
|  |  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 516,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 323 500,00 |  | 541 361,77 |  |  |  |  |  |  | 5844,89 |  |  |
|  | Понижающий коэффициент__________________________ Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________ рублей ___копеек. Заказчик: администрация Индустриального района города Перми лице главы администрации; Подрядчик:. ___________/А. А. Сапунов /; ______________/ ____________/. |  |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Договор залога

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |