## Лист1
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Медицинское оборудование для лаборатории
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Общие требования
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от «___» _____, сроком до «___»__________
| 6 | Назначение:
| 7 | Применяется для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем | Наличие
| 8 | Применение:
| 9 | Для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории)
| 10 | Стандартное исполнение:
| 11 | Ламинарный бокс на подставке | Наличие
| 12 | Переднее стекло | Наклонное
| 13 | Встроенные розетки не менее, шт. | 2
| 14 | Выдвижной УФО рабочей камеры | Наличие
| 15 | Подсветка рабочей камеры | Наличие
| 16 | Плоская секционная съемная столешница | Наличие
| 17 | Материал секционной столешници | Нержавеющяя сталь
| 18 | Фронтальное стекло | Поднимающееся
| 19 | Фронтальное и боковые стекла | Закаленные
| 20 | Система управления:
| 21 | Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия | Наличие
| 22 | Таймер работы УФО рабочей камеры | Наличие
| 23 | Счетчик наработки УФО | Наличие
| 24 | Часы | Наличие
| 25 | Технологический таймер | Наличие
| 26 | Система автоматического поддержания потока воздуха | Наличие
| 27 | Технические характеристики:
| 28 | Внешние габариты ламинарного бокса, без подставки мм (ШхГхВ) | 1170x740x1305
| 29 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса, мм (ШхГхВ) | 1105х610х670
| 30 | Количество ступеней фильтрации | 2
| 31 | Класс фильтра HEPA по ГОСТ Р 51251-99 | Н14
| 32 | Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного бокса по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5ИСО
| 33 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99.9995
| 34 | Класс защиты ламинарного (согласно классификации ВОЗ) | II A
| 35 | Степень рециркуляции, % | 72
| 36 | Скорость воздушного потока в диапазоне не менее, м/с | от 0,36 до 0,44
| 37 | Потребляемая мощность, Вт | 600
| 38 | Уровень звуковой мощности ламинарного бокса в диапазоне не более, дБА | от 55 до 57
| 39 | Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса, Лк | 1000
| 40 | Мощность лампы УФО, Вт | 30
| 41 | Производительность по поступающему в рабочую камеру воздуху, м3/час | 700
| 42 | Общая производительность ламинарного бокса, м3/час | 913
| 43 | Масса ламинарного бокса, кг | 160
| 44 | Требуемое количество, шт. | 2
| 45 | Цена за ед.
| 46 | Сумма |  | 0
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Общие требования
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от «___» _____, сроком до «___»__________
| 6 | Электрод измерительный pO2 | Наличие
| 7 | Для анализатора газов крови и электролитов EasyStat (Медика, США) | Наличие
| 8 | Требуемое количество, шт. | 2
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма |  | 0
3 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Общие требования
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № __ от «___» _____, сроком до «___»__________
| 6 | Электрод измерительный pСO2 | Наличие
| 7 | Для анализатора газов крови и электролитов EasyStat (Медика, США) | Наличие
| 8 | Требуемое количество, шт. | 2
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма |  | 0
Итого : |  |  |  | 0