ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 от  «19» февраля 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на «Инженерное обследование строительных конструкций фонтана

на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на инженерное обследование строительных конструкций фонтана на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми.

Состав работ выполняется в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на «Инженерное обследование строительных конструкций фонтана

на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми»

| 1 | Основание для проведения работ | Планируемый капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Полное наименование объекта | Фонтан на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми |
| 3 | Место нахождение | Россия, г. Пермь, Ленинский район в 65 квартале |
| 4 | Назначение объекта | Фонтан |
| 5 | Данные о предыдущих обследованиях | Нет |
| 6 | Вид обследования | Внеочередное |
| 7 | Цели обследования | Определение комплекса мероприятий по обеспечению пригодности к эксплуатации строительных конструкций фонтана |
| 8 | Объем работ (порядок выполнения работ) | Обследование выполнить согласно п. 8 «Детальное (инструментальное) обследование», СП 13-102-2003 Состав работ: - Изучение проекта и материалов инженерно-геологических изысканий; - Составление ведомостей дефектов сооружения и схем расположения дефектов; - Испытания материалов строительных конструкций; - Анализ технического состояния сооружения; - Разработка рекомендаций; - Мониторинг (наблюдение) конструкций в период ремонтных работ (в течение 1 – 2 месяцев) с корректировкой технического отчёта (при необходимости). |
| 9 | Результат работы, форма отчетности | Технический отчёт: «Заключение о техническом состоянии и пригодности к эксплуатации строительных конструкций фонтана на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми». Заключение представляется на бумажном носителе в 5-ти экземплярах (в виде отчетов отдельными томами) и экземпляр на электронном носителе. |
| 10 | Необходимость разработки проектной документации на капремонт | Определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит. |
| 11 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Обеспечение доступа к объекту. 2. Предоставление сети переменного тока 220 в. 3. Предоставление возможности вскрытия строительных конструкций. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию конструкций. |
| 12 | Особые условия | В процессе ремонтных работ, выводы технического отчёта могут быть скорректированы. |

Сроки выполнения работ:  7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 499 000,00  рублей.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, предоставления счета-фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на инженерное обследование строительных конструкций фонтана на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «04» марта 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП