Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

на «Инженерное обследование строительных конструкций фонтана

на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми»

| 1 | Основание для проведения работ | Планируемый капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Полное наименование объекта | Фонтан на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми |
| 3 | Место нахождение | Россия, г. Пермь, Ленинский район в 65 квартале |
| 4 | Назначение объекта | Фонтан |
| 5 | Данные о предыдущих обследованиях | Нет |
| 6 | Вид обследования | Внеочередное |
| 7 | Цели обследования | Определение комплекса мероприятий по обеспечению пригодности к эксплуатации строительных конструкций фонтана |
| 8 | Объем работ (порядок выполнения работ) | Обследование выполнить согласно п. 8 «Детальное (инструментальное) обследование», СП 13-102-2003 Состав работ: - Изучение проекта и материалов инженерно-геологических изысканий; - Составление ведомостей дефектов сооружения и схем расположения дефектов; - Испытания материалов строительных конструкций; - Анализ технического состояния сооружения; - Разработка рекомендаций; - Мониторинг (наблюдение) конструкций в период ремонтных работ (в течение 1 – 2 месяцев) с корректировкой технического отчёта (при необходимости). |
| 9 | Результат работы, форма отчетности | Технический отчёт: «Заключение о техническом состоянии и пригодности к эксплуатации строительных конструкций фонтана на эспланаде в квартале 65 Ленинского района г. Перми». Заключение представляется на бумажном носителе в 5-ти экземплярах (в виде отчетов отдельными томами) и экземпляр на электронном носителе. |
| 10 | Необходимость разработки проектной документации на капремонт | Определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит. |
| 11 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Обеспечение доступа к объекту. 2. Предоставление сети переменного тока 220 в. 3. Предоставление возможности вскрытия строительных конструкций. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию конструкций. |
| 12 | Особые условия | В процессе ремонтных работ, выводы технического отчёта могут быть скорректированы. |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)