Приложение № 4 к извещению

№ ** от _____________ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный  ремонт узла управления и устройство узла коммерческого     учёта тепловой энергии в здании по адресу у. Васькина,5

В соответствии с проектом ОВ-У-107/09  выполнить капитальный  ремонт узла управления и устройство узла коммерческого   учёта тепловой энергии на вводе в пристрой к  зданию  по адресу у. Васькина,5 для полного  коммерческого учёта потребления теплоносителя (вода).

Монтаж первичного преобразователя производится на горизонтальном участке трубопровода. Монтаж преобразователей температуры производится на горизонтальных участках трубопровода под углом к оси трубопровода 900.

Работы выполнить в соответствии с правилами технической  эксплуатации тепловых электроустановок, правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭ и Т).

В соответствии с требованиями нормативных документов и органов Госстандарта РФ счётчики должны иметь сертификаты и разрешены  к использованию в качестве средств коммерческого учёта.

Узел учёта сдать в установленном порядке ООО «Пермгазэнергосервис» филиал «Прикамье».

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________