Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 24 февраля 2010 года №21

Техническое задание

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Размеры | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые, латексные, опудреннные | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, нестерильные, опудренные | S | 12000 |
|  |  | M | 6000 |
|  |  | XL | 3000 |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудреннные | для длительных диагностических процедур и стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом | S | 24000 |
|  |  | M | 12000 |
|  |  | L | 1500 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудреннные | гипоаллергенные; для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия от обычных латексных перчаток; улучшенный захват инструментов, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, толщина (средний палец) не менее 0,15мм, цветные | S | 3000 |
|  |  | M | 1500 |
|  |  | XL | 1500 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова