Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «25» февраля 2010 года № 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 50 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 4х3 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |  |
|  | 13 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |  |
|  | 15 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 30 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2х150 |  |
|  | 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1х3,5 |  |
|  | 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1х5 |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 |  |
|  | 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 15 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |  |
|  | 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 17 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |  |
|  | 18 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 20 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  |
|  | 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 |  |
|  | 22 | Количество, уп. | 3 |  |
| 3 | 1 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие |  |
|  | 2 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |  |
|  | 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |  |
|  | 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 5х1 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность плазмы после разведения: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 |  |
|  | 12 | количество упаковок | 2 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 |  |
|  | 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 13 | Состав монореагента: |  |  |
|  | 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 |  |
|  | 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |  |
|  | 16 | -детергенты | Наличие |  |
|  | 17 | -стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -калий, ммоль/л | 5 |  |
|  | 20 | Количество, уп. | 1 |  |
| 5 | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |  |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |  |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |  |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |  |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |  |
|  | 22 | Количество, уп. | 10 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 3 х 100 |  |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 3 х 100 |  |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |  |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |  |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |  |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |  |
|  | 25 | Количество, шт. | 2 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, л | 3 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - метиловый красный, % | 0,71 |  |
|  | 8 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 |  |
|  | 9 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 |  |
|  | 10 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 |  |
|  | 11 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |  |
|  | 12 | - пероксидаза, % | 1,3 |  |
|  | 13 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |  |
|  | 14 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |  |
|  | 15 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 |  |
|  | 16 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 |  |
|  | 17 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |  |
|  | 18 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 |  |
|  | 19 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |  |
|  | 20 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |  |
|  | 21 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |  |
|  | 22 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |  |
|  | 23 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 |  |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 |  |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 |  |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 |  |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 |  |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 |  |
|  | 29 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  |
|  | 30 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  |
|  | 31 | Количество, уп. | 5 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |  |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 |  |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |  |
|  | 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |  |
|  | 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  |
|  | 23 | -NADP, ммоль/л | 2 |  |
|  | 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 |  |
|  | 26 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 27 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 |  |
|  | 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 |  |
|  | 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |  |
|  | 31 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 32 | Количество, уп. | 2 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 |  |
|  | 11 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 1 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 4х20 |  |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1х20 |  |
|  | 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -лизиновый буфер, моль/л | 0,2 |  |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 18 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 |  |
|  | 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40,0 |  |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |  |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 10 | -контрольный раствор со средней конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 11 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 2 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Ревматоидный фактор. Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания РФ в сыворотке крови методом агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее |  |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент желтого цвета не менее, тестов | 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолизином-О не более, % | 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 2 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-полоски URISCAN 2 Gluketo strip (ГлюКето 2) или эквивалент. Тест полоски для определения глюкозы и кетонов в моче. 100 шт/уп | 100/уп |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 10 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-полоски URISCAN 1 Protein strip ( белок) или эквивалент. Тест полоски для определения белка в моче. 100 шт/уп | 100/уп |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 5 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гемофан или эквалент. Тест полоски для определения крови в моче. 50 шт/уп | 50шт/уп |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 5 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | иктофан или эквивалент. Тест полски для определения уробилиногена, билирубина в моче. 50 шт/уп. | 50 шт/уп |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 1 | набор реагентов для определения белка в моче пирогалловым красным. 500 мл-1 фл | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, фл. | 1 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 1 | контрольный материал для гематологичес анализатора Bekman Coulter . Гематологический контроль на 8 показателей. Вариант нормы | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, фл. | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | мочевая кислота. набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке и моче. мкмоль/л | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | жидкий монореагент. Буферный раствор уриказы, пероксидазы, 4- аминоантипирина, ДХГБС, готовый к использованию, флх мл | 2х50 |  |
|  | 7 | калибровочный раствор мочевой кислоты, мкмоль/л | 500 |  |
|  | 8 | линейность до мкмоль/л | 1500 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Мочевина. набор реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче уреазным-глутаматдегидрогеназным методом (УФ) методом. | Наличие |  |
|  | 5 | реагент1- раствор альфа-кетоглутарата, уреазы,глутаматдегидрогеназы, фл хмл | 2х80 |  |
|  | 6 | Реагент 2: раствор, содержащий НАДН. Фл х мл | 2 х20 |  |
|  | 7 | Реагент 3:калибровочный раствор мочевины-8,3ммоль/л | 1х3,0 |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза. набор реаг. для опр. активности АЛТ в сывор.крови кинетическим методом. | Наличие |  |
|  | 5 | Реагент 1- буферно- ферментный раствор, содержащий L-аланин. Фл х мл | 5х80 |  |
|  | 6 | линейность в диапазоне. Е/л | 5-260 |  |
|  | 7 | Реагент 2- раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДФ. Альфа-кетоглутарат и азид натрия | 1х100 |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза.Набор реаг. для опр. активности АСТ в сывор.крови кинетическим методом. |  |  |
|  | 5 | Реагент 1- буферно- ферментный раствор, содержащий L-аспартат, фл х мл | 5х80 |  |
|  | 3 | Реагент 2- раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДФ. Алфа-кетоглутарат и азид натрия. Фл х мл | 1х100 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 1 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Щелочная фосфатаза. Набор реаг. для опр. активности щел.фосфатазы кинетическим методом. | Наличие |  |
|  | 5 | Реагент 1- буферный раствор, содержащий диатаноламин, магний хлористый и азид натрия, фл х мл | 5х80 |  |
|  | 6 | Реагент 2-раствор субстрата, содержащий нитрофенилфосфат, азид натрия. Фл х мл | 1х100 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Креатинкиназа- МВ. Набор для опред кретинкиназы-МВ. Оптимизированный УФ тест в соответствии рекомендациями DGKC и IFCC для КФК с ингибированием изофермента КФК-М поликлональными антителами. | Наличие |  |
|  | 5 | реагент 1- имидазольный буфер, фл х мл | 4х20 |  |
|  | 6 | Реагент 2- лиофизат (КФ, Г6ФДГ, АДФ, ГК, NАС, НАДФ). ФЛ х мл | 4х5 |  |
|  | 7 | линейность до, Е/Л | 1000 |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА- общий IG E, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |  |
|  | 7 | Количество калибраторов не менее | 6 |  |
|  | 8 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 9 | первый калибратор, МЕ/мл | 0 |  |
|  | 10 | второй калибратор, МЕ/мл | 10 |  |
|  | 11 | третий калибратор, МЕ/мл | 50 |  |
|  | 12 | четвертый калибратор, МЕ/мл | 100 |  |
|  | 13 | пятый калибратор, МЕ/мл | 250 |  |
|  | 14 | шестой калибратор, МЕ/мл | 500 |  |
|  | 15 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию | Наличие |  |
|  | 16 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |  |
|  | 17 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |  |
|  | 18 | стоп-реагент, фл | 1 |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл | 1 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 5 |  |
|  | 21 | линейность, не менее, МЕ/мл | 10-500 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 2 2 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |  |
|  | 7 | конъюгат, готов к использованию |  |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ, готова к использованию, мл | 0,8 |  |
|  | 10 | раствор субстрата тетраметилбензидина( ТМБ), готов к использованию |  |  |
|  | 11 | Количество калибраторов не менее | 6 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10,0 |  |
|  | 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20,0 |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0,12 |  |
|  | 21 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 2 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Альфа-амилаза. Набор реагентов для определения общей активности альфа-амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче. CNHG3 | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |  |
|  | 8 | в темном месте, при температуре 2-8 С0 не более, мес | 6 |  |
|  | 9 | -в темном месте, при температуре 18-28 С0, не более, мес | 1 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | реагент 1- буферный раствор, содержащий однозамещенный фосфат калия, хлористый натрий, хлористый магний. Альфа-глюкозидазу, фл х мл | 5х20 |  |
|  | 12 | реагент 2- буферный раствор. Фл хмл | 1х25 |  |
|  | 13 | линейность в диапазоне, Е/Л | 28-1070 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА-общий Ig A, набор для опредления общего иммуноглоулина А в биологических жидкостях | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 5 |  |
|  | 7 | Количество калибраторов не менее | 5 |  |
|  | 8 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 9 | Первый калибратор. г/л | 0 |  |
|  | 10 | второй калибратор, г/л | 0,1 |  |
|  | 11 | третий калибратор, г/л | 0,5 |  |
|  | 12 | четвертый калибратор, г/л | 2 |  |
|  | 13 | пятый калибратор, г/л | 5 |  |
|  | 14 | красный ИФА-буфер, готов к использованию. Фл | 1 |  |
|  | 15 | конъюгат, готов к использованию, шт | 1 |  |
|  | 16 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |  |
|  | 17 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |  |
|  | 18 | стоп-реагент, фл | 1 |  |
|  | 19 | контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина А, фл | 1 |  |
|  | 20 | чувствительность не более. г/л | 0,12 |  |
|  | 21 | линейность, г/л | 0,1-5 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |  |
| 31 | 1 | ИФА- общий Ig M , набор для определения общего иммуноглобулина М в биологических жидкостях | Наличие |  |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8х12 |  |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 5 |  |
|  | 4 | Количество калибраторов не менее | 5 |  |
|  | 5 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 6 | Первый калибратор. г/л | 0 |  |
|  | 7 | второй калибратор, г/л | 0,5 |  |
|  | 8 | третий калибратор, г/л | 2 |  |
|  | 9 | четвертый калибратор, г/л | 5 |  |
|  | 10 | пятый калибратор, г/л | 10 |  |
|  | 11 | красный ИФА-буфер, готов к использованию. Фл | 1 |  |
|  | 12 | конъюгат, готов к использованию, шт | 1 |  |
|  | 13 | концентрат буферного раствора для промывки, фл | 1 |  |
|  | 14 | раствор тетраметилбензидина. Фл | 1 |  |
|  | 15 | стоп-реагент, фл | 1 |  |
|  | 16 | контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина М, шт | 1 |  |
|  | 17 | чувствительность не более. г/л | 0,12 |  |
|  | 18 | линейность, г/л | 0,5-10 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 4 |  |
| 32 |  | Наконечники к дозатору. На 10 мкл. Катол. № 781349. В упаковке 1000 штук | 2 |  |
| 33 |  | пробирки конические пластиковые с крышкой. Объем 10 мл. в упаковке 100 штук | 2 |  |
|  |  | всего |  |  |

Главный врач МУЗ «ГДП №4»						О.Е. Чернышова