- протокол № 5
рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  проектно-изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

- Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

- г. Пермь        	           	           	                                                                              «25» февраля 2010  года

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Денисов Илья Анатольевич

1.2. Заместитель председателя:

Баранов Владислав Владимирович

1.3. Члены комиссии:

Чувашов Матвей Владимирович

Двойнишникова Светлана Викторовна

Прожерина Галина Николаевна

Бердышева Екатерина Вадимовна

1.4. Секретарь комиссии:

Хуссейн Ахмед Елена Вадимовна

2. Наименование предмета запроса котировок: на проектно-изыскательные работы «Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства» (извещение №5  от  «10»  февраля  2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru)  в сети  Интернет  10  февраля  2010 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта: 497 000,00 рублей.

4. Источник финансирования закупки: городской бюджет.

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

a. Проектно изыскательные работы «Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства», состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проектно-изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

| Границы проектных работ |  | 1 объект: ул. Хлебозаводская от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева 2 объект: ул. Ростовская, ул. Некрасова |
| --- | --- | --- |
| Место расположения объекта |  | Свердловский, Мотовилихинский районы г. Перми |
| Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
| Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
| Вид строительства |  | Новое строительство |
| Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
| Источник финансирования |  | Городской бюджет |
| Основание для проектирования |  | - Постановление администрации г.Перми от 05.12.2008 № 1172 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Светлый город»; - Распоряжение администрации города Перми от 24.12.2009 № 259-р «Об утверждении плана реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Светлый город» на 2010 год; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4859, 4874; -отсутствие линии наружного освещения на указанных объектах. |
| Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
| Исходные данные и согласования |  | - Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами; - Подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго». |
| Особые условия |  | 1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 2. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 3. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 4.Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов». |
| При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - выполнить инженерно-геодезические, в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - согласовать в установленном порядке акт выбора и схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории. По результатам проделанной работы получить приказ о предварительном согласовании земельного участка; - осуществить постановку на государственный кадастровый учет земельного участка, предварительно провести подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС. |
| Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |

b.  Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ: 31 марта 2010 года.

с. Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

d. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3 (Три) котировочных заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

# 7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения г. Перми «Горсвет» | 497 000,00 | 1 |
| 2 | ООО «Уралэнергострой г.Березники» | 299 000,00 | 2 |
| 3 | ООО «БКВ-Строй» | 299 000,00 | 3 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла                   на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Основания принятого решения о несоответствии |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Уралэнергострой г.Березники» | Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении (ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. ст.47 ч.3) – не указаны наименования и объемы работ в соответствии с техническим заданием |
| 2 | ООО «БКВ-Строй» | Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении (ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. ст.47 ч.3) – не указаны наименования и объемы работ в соответствии с техническим заданием |

8.2. Признать единственной соответствующей требованиям установленным в извещении №5 от  «10»  февраля  2010 года котировочную заявку:

Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения г. Перми «Горсвет»

Место нахождение: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. №84а

ИНН: 5902501188

Цена муниципального контракта – 497 000,00 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

# 10. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | _________________ Денисов И.А. (Подпись) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии | ______________ Баранов В.В. (Подпись) |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Чувашов М.В. (Подпись) |
|  | _________________ Бердышева Е.В. (Подпись) |
|  | _________________ Прожерина Г.Н. (Подпись) |
|  | _________________ Двойнишникова С.В. (Подпись) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Хуссейн Ахмед Е.В. (Подпись) |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

- «25» февраля 2010 года

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Соответствует/не соответствует требованиям | Основания принятого решения о несоответствии | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Решение комиссии: победитель и участники размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения г. Перми «Горсвет» | Соответствует |  | 497 000,00 | Победитель |
| 2 | ООО «Уралэнергострой г.Березники» | Не соответствует | Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении (ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. ст.47 ч.3) – не указаны наименования и объемы работ в соответствии с техническим заданием | 299 000,00 |  |
| 3 | ООО «БКВ-Строй» | Не соответствует | Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении (ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. ст.47 ч.3) – не указаны наименования и объемы работ в соответствии с техническим заданием | 299 000,00 |  |

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | _________________ Денисов И.А. (Подпись) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии | ______________ Баранов В.В. (Подпись) |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Чувашов М.В. (Подпись) |
|  | _________________ Бердышева Е.В. (Подпись) |
|  | _________________ Прожерина Г.Н. (Подпись) |
|  | _________________ Двойнишникова С.В. (Подпись) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Хуссейн Ахмед Е.В. (Подпись) |