Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  01 марта 2010 года №22

- техническое задание

| № поз. | Наименование и характеристики товаров | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения гемоглобина, шт | 4 |
| 2 | Набор контрольных растворов гемоглобина, упак | 1 |
| 3 | Набор реагентов для определения антифосфолипидных антител, упак | 1 |
| 4 | Набор реагентов для качественного и количественного определения белка в моче (ССК), упак | 4 |
| 5 | Набор водных контрольных растворов мочи, упак | 3 |
| 6 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче, 100 шт/упак | 6 |
| 7 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения билирубина и уробилиногена в моче, 100шт/упак | 5 |
| 8 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения гемоглобина в моче, 100шт/упак | 4 |
| 9 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел, гемоглобина глюкозы, эритроцитов, билирубина,уробилиногена,нитритов,лейкоцитов,плотности, аскорбиновой кислоты, белка, рН, 100 шт/упак | 10 |
| 10 | Полифункциональные диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения крови, кетоновых тел, уробилиногена, глюкозы , белка, рН в моче, 100шт/упак | 1 |
| 11 | Масло иммерсионное 100 мл/флак | 3 |
| 12 | Контрольная сыворотка m-SRID или эквивалент 1,0мл х 4шт, упак | 9 |
| 13 | Набор реагентов для определения антифосфолипидных антител, упак | 1 |
| 14 | Одноразовые фильтрующие системы с реактивами для выделения яиц гельминтов, шт | 200 |

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова