Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  01 марта 2010 года №23

- техническое задание

| № поз. | Наименование и характеристики товаров | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру (Капилляр Панченкова), шт | 2000 |
| 2 | Пробирка центрифужная градуированная, 100шт/упак | 5 |
| 3 | Пробирка центифужная П-1-10, 100шт/упак | 5 |
| 4 | Цилиндр мерный стеклянный 3-50-2, шт | 4 |
| 5 | Цилиндр мерный стеклянный 3-25-2, шт | 4 |
| 6 | Цилиндр мерный стеклянный 3-1000-2, шт | 4 |
| 7 | Наконечники универсальные объемом 300мкл 1000шт/упак (совместимые с дозаторами Biochit) | 10 |
| 8 | Наконечники универсальные объемом 1000мкл 500 шт/упак (совместимые с дозаторами Biochit) | 1 |
| 9 | Стекло предметное 76х25х1,0мм со шлифованными краями с полосой для записи, 72 шт/упак | 10 |
| 10 | Стекло предметное 25х75х2,0мм, 50шт/упак | 20 |
| 11 | Стекло покровное 18х18мм, 100шт/упак | 10 |
| 12 | Стекло покровное 24х24мм, 100шт/упак | 20 |
| 13 | Камера Горяева 4-сеточная, шт | 4 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова