Приложение № 3

к извещению №4 от 02 марта 2010г.

(в последствии становится приложением

приложением № 2

к муниципальному контракту

№ ______ от _________2010  г.)

Техническое задание.

На текущий ремонт объекта озеленения

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.05.2010г.

Район производства работ: сквер у Драмтеатра (квартал 65)

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облицовка ступеней гранитными плитами: очистка бетонных поверхностей лестниц, установка облицовочных плит на анкерных болтах, заделка нижнего шва мастикой, отделка швов, окалывание кромок, заливка цементным раствором швов и очистка швов после заливки. | м2 | 20 |
| 2. | Перетирка подступенек: подготовка поверхности, перетирка штукатурки с расшивкой трещин | м2 | 7 |
| 3. | Облицовка парапетных стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до2: установка плит и заливка раствором, пригонка плит на швах по лицу, разделка швов облицовки, обмазка тёсаных поверхностей глиной, очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ. | м2 | 30 |