Приложение №  1

к Извещению о проведении запроса котировок

№    от «    »                2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 2010г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение № ________ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

Предлагает осуществить поставку медицинского оборудования: портативный автономный прибор для проведения объективной аудиометрии у детей с первых дней жизни

Техническое задание

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 6 | Назначение: |  |  |
| 7 | Анализ слуховых вызванных потенциалов мозга, исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Тип прибора | Портативный |  |
| 10 | Количество каналов регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 |  |
| 11 | Количество каналов регистрации отоакустической эмиссии | 1 |  |
| 12 | Исследование слуховых коротколатентных вызванных потенциалов | Наличие |  |
| 13 | Исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) | Наличие |  |
| 14 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ) | Наличие |  |
| 15 | Сохранение обследований в базе данных: |  |  |
| 16 | — ЗВОАЭ | 320–1000 обследований |  |
| 17 | — ПИОАЭ | 260–700 обследований |  |
| 18 | — СВП | 1300–4000 обследований |  |
| 19 | Возможность экспорта результатов проб на компьютер | Через интерфейс Bluetooth |  |
| 20 | Возможность распечатки результатов пробы на принтере | Через интерфейс Bluetooth |  |
| 21 | Отображение информации | Цветной ЖК дисплей 3,5’, 648x480 |  |
| 22 | Время автономной работы | Не менее 3 часов |  |
| 23 | Канал слуховых вызванных потенциалов: |  |  |
| 24 | Амплитуда регистрируемых сигналов | 0.15–900 мкВ |  |
| 25 | Ослабление синфазной помехи | Не менее 100 дБ |  |
| 26 | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение) | Не более 0.35 мкВ |  |
| 27 | Входное сопротивление | Не менее 90 МОм |  |
| 28 | Контроль качества установки электродов путем измерения подэлектродного импеданса | Наличие |  |
| 29 | Частота дискретизации | 160 кГц |  |
| 30 | Разрядность АЦП | 16 |  |
| 31 | Слуховой стимулятор | зонд ОАЭ |  |
| 32 | Уровень стимуляции | 0–60 дБ HL |  |
| 33 | Форма стимуляции | широкополосный щелчок |  |
| 34 | Частота стимуляции | 9–93 Гц |  |
| 35 | Сжатие/разрежение | Наличие |  |
| 36 | Эпоха анализа | 10 мс |  |
| 37 | Автоматическое определение наличия ответа | Наличие |  |
| 38 | Канал отоакустической эмиссии: |  |  |
| 39 | Уровень внутренних шумов | не более 30 дБ SPL |  |
| 40 | Уровень интермодуляционных искажений третьего порядка | не более минус 80 дБ |  |
| 41 | Уровень стимуляции | 60–80 дБ SPL |  |
| 42 | ПИОАЭ: |  |  |
| 43 | Стимуляция: | Наличие |  |
| 44 | — частотный диапазон | 500–8000 Гц |  |
| 45 | — количество частот | От 4 до 12 |  |
| 46 | ЗВОАЭ: |  |  |
| 47 | Алгоритм нелинейного усреднения | 3–1 |  |
| 48 | Частота стимуляции | 49–66 Гц |  |
| 49 | Эпоха анализа | 17 мс |  |
| 50 | Полосы частот для анализа | 1, 2, 3, 4, 5 кГц |  |
| 51 | Питание | 4 аккумулятора Ni-MH типа АА (R6) |  |
| 52 | Рабочие части | тип BF |  |
| 53 | Комплектация: |  |  |
| 54 | Электронный блок прибора | Наличие |  |
| 55 | Блок питания электронного блока | Наличие |  |
| 56 | Кабель для подключения электродов | 1 шт. |  |
| 57 | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (0,5 м) | 3 шт. |  |
| 58 | Одноразовый поверхностный отводящий электрод (упаковка 100 шт.) | 3 уп. |  |
| 59 | Зонд для регистрации ОАЭ | Наличие |  |
| 60 | Съёмный наконечник зонда | 3 шт. |  |
| 61 | Набор ушных вкладышей «детский» (диаметром 3–8 мм) | Наличие |  |
| 62 | Тестовая полость | Наличие |  |
| 63 | Адаптер Bluetooth | Наличие |  |
| 64 | Зубная нить для чистки наконечника зонда | Наличие |  |
| 65 | Съемник наконечника зонда | Наличие |  |
| 66 | Комплект аккумуляторов | Наличие |  |
| 67 | Внешний термопринтер с интерфейсом Bluetooth | Наличие |  |
| 68 | Руководство по эксплуатации, паспорт (наличие при поставке) | Наличие |  |
| 69 | Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером | Наличие |  |
| 70 | Учебно-методический видеофильм по аудиологическому скринингу новорождённых | Наличие |  |
| 71 | Сумка для переноски | Наличие |  |
| 72 | Обучение специалиста на базе производителя | Наличие |  |
| 73 | Гарантия 2 года | Наличие |  |
| 74 | Год выпуска не ранее 2009 г. | Указать |  |
| 75 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
| 76 | Срок поставки | Указать |  |
| 77 | Количество, компл. | 1 |  |
| 78 | Стоимость, руб. |  |  |

__________________________________________________  соответствую (ем) требованиям, установленным

(наименование участника размещения заказа)                                 статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего

предпринимательства в  Российской Федерации",

а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;

(указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет ______________________ рублей и включает в себя

___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных (не включенных) расходах, в т. ч. расходах на доставку и разгрузку оборудования , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установку оборудования, вспомогательные услуги)

В случае принятия настоящей котировочной заявки _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Согласен (на, но) исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП