Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «02» марта 2010года  №15

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа |  |
| Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует (Устав, Положение, доверенность и пр.) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Разовое белье и принадлежности для родов |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Разовое белье и принадлежности для родов |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Изучив Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Простыня одноразовая нестерильная.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Размер, см | 200*140 | Указать конкретное значение |
| 7 | Материал | нетканный | Указать конкретное значение |
| 8 | Внешние слои | спанбонд | Указать |
| 9 | Водоотталкивающие слои | Наличие |  |
| 10 | Внутренние слои | мельтблаун | Указать |
| 11 | Водостойкие слои | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 12 | Бактериальный барьер | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 13 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 | Указать конкретное значение |
| 14 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

2. Маска медицинская противомикробная нестерильная.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Материал | нетканный | Указать |
| 7 | Количество слоев | Не менее 3 | Указать конкретное значение |
| 8 | Носовой фиксатор | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 9 | Резинки для удерживания | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 10 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

3.  Шапочка-берет «Шарлотта».

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Материал | Нетканый, собранный гормошкой | Указать |
| 7 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 | Указать конкретное значение |
| 8 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

4.  Халат медицинский нестерильный.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Материал | нетканный | Указать |
| 7 | Количество слоев | Не менее 3 | Указать конкретное значение |
| 8 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 | Указать конкретное значение |
| 9 | Влагонепроницаемый перед | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 10 | Рукава на резинке | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 11 | Уровень бактериопроницаемости, % | Не более 3 | Указать конкретное значение |
| 12 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

5.  Комплект белья для родовспоможения одноразовый стерильный.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Состав комплекта: |  |  |
| 6.1 | Подстилка впитывающая | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 6.2 | Защитная простыня | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 6.3 | Салфетка | Не менее 2шт. | Указать конкретное значение |
| 6.4. | Рубашка для роженицы | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 6.5 | Шапочка-берет | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 6.6 | Бахилы высокие | Не менее 1 пары | Указать конкретное значение |
| 6.7 | Простыня для новорожденного | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 6.8 | Бирка для новорожденного | Не менее 1шт. | Указать конкретное значение |
| 7 | Материал | нетканный | Указать |
| 8 | Количество слоев | Не менее 3 | Указать конкретное значение |
| 9 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 | Указать конкретное значение |
| 10 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

6.  Зажим пупочный одноразовый стерильный.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | Указать |
| 2 | Производитель | Наличие | Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | Наличие/отсутствие |
| 6 | Стерилизовано | Оксидом этилена | Указать |
| 7 | Упаковка | Индивидуальная | Указать |
| 8 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 | Указать конкретное значение |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати