| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня одноразовая нестерильная1 | шт. | 855 |
| 2 | Маска медицинская противомикробная нестерильная2 | шт. | 12 000 |
| 3 | Шапочка-берет «Шарлотта»3 | шт. | 150 |
| 4 | Халат медицинский нестерильный4 | шт. | 150 |
| 5 | Комплект белья для родовспоможения одноразовый стерильный5 | шт. | 21 |
| 6 | Зажим пупочный одноразовый стерильный6 | шт. | 18 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от «02» марта 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

1    Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

2    Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

3    Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

4    Требования к товару указаны в п.5 Технического задания

5    Требования к товару указаны в п.6 Технического задания

6      Требования к товару указаны в п.7 Технического задания

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Размер, см | 200*140 |
| 7 | Материал | нетканный |
| 8 | Внешние слои | спанбонд |
| 9 | Водоотталкивающие слои | Наличие |
| 10 | Внутренние слои | мельтблаун |
| 11 | Водостойкие слои | Наличие |
| 12 | Бактериальный барьер | Наличие |
| 13 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 |
| 14 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | нетканный |
| 7 | Количество слоев | Не менее 3 |
| 8 | Носовой фиксатор | Наличие |
| 9 | Резинки для удерживания | Наличие |
| 10 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | Нетканый, собранный гормошкой |
| 7 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 |
| 8 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | нетканный |
| 7 | Количество слоев | Не менее 3 |
| 8 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 |
| 9 | Влагонепроницаемый перед | Наличие |
| 10 | Рукава на резинке | Наличие |
| 11 | Уровень бактериопроницаемости, % | Не более 3 |
| 12 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Состав комплекта: |  |
| 6.1 | Подстилка впитывающая | Не менее 1шт. |
| 6.2 | Защитная простыня | Не менее 1шт. |
| 6.3 | Салфетка | Не менее 2шт. |
| 6.4. | Рубашка для роженицы | Не менее 1шт. |
| 6.5 | Шапочка-берет | Не менее 1шт. |
| 6.6 | Бахилы высокие | Не менее 1 пары |
| 6.7 | Простыня для новорожденного | Не менее 1шт. |
| 6.8 | Бирка для новорожденного | Не менее 1шт. |
| 7 | Материал | нетканный |
| 8 | Количество слоев | Не менее 3 |
| 9 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 |
| 10 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Стерилизовано | Оксидом этилена |
| 7 | Упаковка | Индивидуальная |
| 8 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |