## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед.измерения | Кол-во
1 | СА-19-9 | Принцип анализа-двухстадийный «сендвич» имунноферментный анализ. Количество анализов-96, форма плпншета-96 луночный, разделяемый 12 стрипов по 8 лунок. Температура инкубации-37◦С, общее время инкубации-не более 60 минут. Калибровочные пробы: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 12, 60, 120, 240 Ед/мл. Диапазон выявления концентраций 12-240 Ед/мл. Чувствительность 2 Ед/мл. | Набор | 5
2 | α-сетопротеин | Принцип анализа - одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов-96, форма плпншета-96 луночный, разделяемый 12 стрипов по 8 лунок. Температура инкубации-37◦С, общее время инкубации-не более 75 минут. Калибровочные пробы: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл. Диапазон выявления концентраций – 10-200 Ед/мл. Чувствительность – 2 Ед/мл. | Набор | 5
3 | РЭА | Принцип анализа - одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов-96, форма плпншета-96 луночный, разделяемый 12 стрипов по 8 лунок. Температура инкубации-37◦С, общее время инкубации-не более 75 минут. Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 2, 4, 8, 32, 64 нг/мл. Диапазон выявления концентраций - 2-64 нг/мл.Чувствительность – 1нг/мл. | Набор | 5
4 | С-реактивный белок | Исследуемые образцы – свежая, негемолизированная, свободная от примесей сыворотка крови, по 0,02 мл на исследование. Продолжительность анализа 2 мин. Чувствительность диагностикума (минимальное определяемое содержание СРБ) – 6 мг/л. Срок годности – 2 год. Набор хранят при 2 – 8 °C, 250 определений. | Набор | 5
5 | Ревматоидный фактор | Один набор рассчитан на проведение 250 анализов при качественном (выявление РФ) и на 100 анализов при полуколичественном (титр РФ) определении. Исследуемые образцы – свежая, негемолизированная, свободная от примесей сыворотка крови, по 0,02 мл на исследование. Продолжительность анализа 2 мин.Чувствительность диагностикума (минимальное определяемое содержание РФ) – 8 МЕ/мл.Срок годности – 2 год. Набор хранят при 2 – 8 °C. | Набор | 2
6 | АСТ | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* | Набор | 12
БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)
Линейность до 1000 Е/л
340, 334, 365 нм , 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл)
7 | АЛТ | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* | Набор | 12
БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)
Линейность до 600 Е/л
340, 334 или 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл)
8 | Креатинин | Метод Яффе, колориметрический, | Набор | 9
кинетика по двум точкам
БИРЕАКТИВ
Линейность от 18 до 1330 мкмоль/л
Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л)
Hg 492 (490 – 510) нм, 100 мл
(4 x 20 мл + 1 x 20 мл +
1 x 3 мл стандарт)
9 | Набор реактивов «Фотоглюкоза» №5 | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека глюкозооксидазным методом. Объем рабочего раствора - 1000 мл. | Набор | 14
10 | Альфа-холестерин | Метод осаждения фосфовольфрамовой кислотой. | Набор | 1
Осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности.
Расчет ЛПНП по Фридевальду
Стандарт 0.52 ммоль/л, 100 мл (1 x 100 мл +
1 x 3 мл стандарт)
11 | Триглицериды | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка | Набор | 2
МОНОРЕАКТИВ, время реакции 5 минут,
Линейность до 1000 мг/дл
Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л)
500 нм, Hg 546 нм, 125 мл (5 x 25 мл +
1 x 3 мл стандарт)
12 | ЛДГ | Лактатдегидрогеназа | Набор | 2
(LDH FS DGKC)
Метод кинетический, УФ, рекомендуемый DGKС**
БИРЕАКТИВ
Линейность до 2400 Е/л
340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл)
13 | ГГТ | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn | Набор | 3
БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)
Линейность до 1200 Е/л
405 (400 – 420) нм, 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл)
14 | Набор химических реактивов со стандартным образцом гемиглобинцианида Диагем-Тест | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ.1000 опр. | Набор | 13
15 | Набор калибровочных растворов гемоглобинцианида, НПО Ренам | Для оценки суммарной ошибки определения гемоглобина. Растворы имитируют кровь человека. Состав набора: 3 фл. очищенного раствора гемоглобина с концентрацией 80, 120 и 160 г/л. | Набор | 5
16 | ТТГ, ИФА | 8х12 Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. | Набор | 27
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565.
Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 50 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток
17 | Т3 общий, ИФА | 8х12 Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. | Набор | 3
Чувствительность 0,2 нг/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 05 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 – 9,0 нг/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток.
18 | Т4 общий, ИФА | 8х12 Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. | Набор | 4
Чувствительность 5 нмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 400 нмоль/л.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток.
19 | Т3 свободный, ИФА | 8х12 Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. | Набор | 3
Чувствительность 0,3 пг/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 20 пг/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток
20 | Т4 свободный, ИФА | 8х12 Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. | Набор | 7
Чувствительность 1пмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 60 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток
21 | АТ-ТПО, ИФА | 8х12 Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. | Набор | 5
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Первому Международному стандарту IRP 66/387.
Чувствительность 2 МЕ/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин.
Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл.
Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 МЕ/мл.
Объем сыворотки для исследования 10 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток.
22 | Кортизол, ИФА | 8×12, стрипированный. | Набор | 4
Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант.
Чувствительность 5 нмоль/л.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л.
Объем анализируемого образца 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток
23 | Агглютинирующая сыворотка моноклональная с высоким титром антител IgM клон Birma1 Анти А | Для определения антигена А сист АВ0 на плоскости,в пробирке,на гелой карте и микроплатах 10 мл/фл | Флакон | 3
24 | Агглютинирующая сыворотка моноклональная с высоким титром антител IgM клон LB2 Анти В | Для определения антигена В системы АВ0 на плоскости,в пробирке, на гелой карте и микроплатах 10 мл/флакон | Флакон | 3
25 | Раствор для окраски ретикулоцитов, Диахим-ГемиСтейн-РТЦ | Флакон-50мл | Флакон | 5
26 | Кардиолипиновый тест | В упаковке 10 ампул по 2 мл антигена кардиолипинового и 2 фл. по 5 мл раствора холино-хлорида. Препарат применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). | Набор | 3
27 | Сыворотки диагностические моноспецифические | против IgG(H+L),IgG(h),IgA(H),IgM(H),человека сух. 1 мл амп №10 | Набор | 5
28 | Тех-АПТВ-EI-тест, 100 опр. | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию. Общий срок годности - 18 мес., время использования после вскрытия - 12 мес. | Набор | 8
Состав набора: АПТВ-реагент 2 фл.*5 мл; хлорид кальция 2 фл.*10 мл.
29 | РФМК-тест, 200 опр. | Набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест). В комплекте - контрольные плазмы. Общий срок годности - 24 мес., время использования после вскрытия - 1,5 мес. | Набор | 8
Состав набора: Орто-фенантролина гидрохлорид 2 фл.*70 мг; контроль-минус - 1 фл.; контроль-плюс - 1 фл.
30 | Тромбо-тест, 50-100 опр. | Определение тромбинового времени. В комплекте - стандарт-плазма. Набор не требует подгонки активности тромбина. Общий срок годности - 18 мес., время использования после вскрытия - 1 нед. | Набор | 30
Состав набора: тромбин - 4 фл.; контрольная плазма - 1 фл.;
31 | РНП-плазма | Референтная нормальная пулированная плазма. Общий срок годности - 15 мес., время использования после вскрытия - 3 часа | Набор | 20
32 | Цитрат натрия | На 50 мл 3,8% раствора для стабилизации крови. | Набор | 5
33 | Кальций | Метод с Arsenazo III, колориметрический, конечная точка | Набор | 8
МОНОРЕАКТИВ
Содержит добавки, устраняющие влияние жиров
Линейность до 25 мг/дл
Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л)
650 (630 – 670) нм, Hg 623 нм, 125 мл (5 x 25 мл + 1 x 3 мл стандарт)
34 | Калий | Нефелометрический, без депротеинизации, монореагент, 50 мл | Набор | 6
35 | Железо | Метод с ференом, колориметрический, | Набор | 4
конечная точка
БИРЕАКТИВ
Линейность до 1000 мкг/дл
Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л)
600 нм, Hg 595 нм, 100 мл
(4 x 20 мл + 1 x 20 мл +
1 x 3 мл стандарт)
36 | ОЖСС | Метод с ференом, без депротеинизации, колориметрический, конечная точка | Набор | 2
БИРЕАКТИВ
Линейность до 1000 мкг/дл
Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л)
600 нм, Hg 595 нм, 70 опред. ОЖСС
Или 70 опред. железа
37 | Бура, чда (чистый для анализов) | Порошок (для баратного буфера, измерение ЦИК) | Грамм | 20
38 | Глюкоза, чда | Порошок (для консервации эр-тов барана, р-р Олвера) по 5 гр/уп | Упаковка | 3
39 | Индикаторная бумага | 25 штук/упаковка индикаторные полоски pн 1-12 | Упаковка | 1
40 | Гликогемотест | Пластиковые микроколонки в комплекте, заполненные аффинным сорбентом , содержащим привитую 4-аминометилфенилбороновую кислоту - 5 шт.; Контрольный образец гликированного гемоглобина для афинной хроматографии с известным (в пределах 9-11%) содержанием гликогемоглобина НвА1с - 1 флакон; Антикоагулянт (Nа2ЭДТА , 0,1 М; натрия хлорид , 0,9%) - 1 флакон (25 мл); Гемолитик (Тритон Х-100 , 0,1%; натрий азид , 8 мМ) - 1 флакон (25 мл); Буферный раствор (аммоний ацетатный буфер, 1,0 М, рН 8,1± 0,2; натрий азид, 8 мМ) – 4 флакона (110 мл); Раствор уксусной кислоты (уксусная кислота 0,1М, ) - 2 флакона (105 мл). | Набор | 2
41 | Набор для электрофореза белков Клинитест-ЭФ № В-41304 | 4х кратный концентрат буфера2х125 мл | Набор | 2
Пунцовый С+ 125 мл
Сыворотка + 2 мл
42 | Гексофан | Полифункциональные диагностические полоски для исследования мочи на кровь, кетоны, уробилиноген, глюкозу, белок и рН 50шт\уп | Упаковка | 30
43 | Изотонический разбавитель | Для гематологического анализатора Абакус. | Упаковка | 32
Упаковка - Канистра из первичного полиэтилена, Объем - 10 литров, Дата изготовления - Не более 1 месяца до момента покупки, Отметка на упаковке о дате изготовления – да, Срок годности -
Не менее 18 месяцев.
Наличие Сертификата соответствия Госстандарта России. Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Цвет раствора -Прозрачный бесцветный.
44 | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Абакус. | Упаковка | 16
Упаковка Прямоугольный флакон из первичного полиэтилена с градуировкой.
Объем - 1 литр, Дата изготовления - Не более 1 месяца до момента покупки, Отметка на упаковке о дате изготовления,
Срок годности - Не менее 18 месяцев,
Наличие Сертификата соответствия Госстандарта России,
Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Метод измерения гемоглобина – Гемихромный,
Цвет раствора - Прозрачный бесцветный, или слегка желтоватый.
45 | Промывающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус. | Упаковка | 10
Упаковка - Прямоугольная канистра из первичного полиэтилена.
Объем -1 литр.
Дата изготовления - Не более 1 месяца до момента покупки
Отметка на упаковке о дате изготовления,
Срок годности - Не менее 12 месяцев,
Наличие Сертификата соответствия Госстандарта России,
Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Характеристика раствора – Ферментативный,
Цвет раствора – Голубой.