Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 8 от 03.03.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности и результате выполнения работ, оказания услуг  приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Тест-система АФП | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе.Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток) | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система РЭА | Объем исследуемого образца не более 50 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к РЭА не менее, 8 х 12 -калибровочные образцы, содержащие известные количества РЭА, 5 х 1,0 -коньюгат (анти- РЭА -пероксидаза), готов к применению, фл х мл 1 х 11 -концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 х 22 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 5 уровней Чувствительность не более,1МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотонический разбавитель | для анализатора Медоник М | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизирующий раствор | для анализатора Медоник М | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотонический разбавитель Изотонак | Изотонический разбавитель для МЕК6410 20 л/уп | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.