Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «04» марта 2010 года  № 30

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 30 от 04.03.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 30 от 04.03.2010 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик и потребительских свойств.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на дрель пневматическую универсальную для обработки костной ткани и установки имплантатов Compact Air Drive II или эквивалент

| №п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Дрель пневматическая универсальная для обработки костной ткани и установки имплантатов Compact Air Drive II или эквивалент |  |  |
| 1.1 | Модель |  | указать |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  | указать |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение |  | № ______ от _____ сроком действия до _____ |
| 1.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | № ______ от _____ сроком действия до _____ |
| 1.5 | Назначение |  | травматология, ортопедия, хирургия позвоночника. |
| 1.6 | Технические характеристики: |  |  |
| 1.6.1 | Привод пневматический, модульный |  |  |
| 1.6.2 | Рабочее давление для привода в диапазоне , bar |  |  |
| 1.6.3 | Максимальный уровень шума, dB |  |  |
| 1.6.4 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм |  |  |
| 1.6.5 | Максимальный вес без насадок, гр |  |  |
| 1.6.6 | Выходная мощность, В |  |  |
| 1.6.7 | Вращающий момент для сверления, Nm |  |  |
| 1.6.8 | Скорость вращения ротора, об/мин |  |  |
| 1.6.9 | Плавная регулировка скорости вращения |  |  |
| 1.6.10 | Регулировка скорости вращения в диапазоне, об/мин |  |  |
| 1.6.11 | Возможность моментального включения реверса без предварительной остановки вращения ротора |  |  |
| 1.6.12 | Скорость вращения на насадке-риммере, оборотов/мин. |  |  |
| 1.6.13 | Крутящий момент на насадке-риммере, Nm |  |  |
| 1.6.14 | Максимальная частота осцилляций, осцилляций/мин |  |  |
| 1.6.15 | Амплитуда, º |  |  |
| 1.6.16 | Максимальное количество движений на реципроктной пиле, Осц/мин |  |  |
| 1.6.17 | Амплитуда, мм. |  |  |
| 1.6.18 | Потребление воздуха, л/мин. |  |  |
| 1.6.19 | Смена насадок без использования дополнительных устройств: ключей, зажимов |  |  |
| 1.6.20 | Замена рабочих инструментов без использования дополнительных устройств: ключей, зажимов |  |  |
| 1.7 | Функции пневматической силовой установки: |  |  |
| 1.7.1 | Сверление кортикальной кости |  |  |
| 1.7.2 | Сверление губчатой кости |  |  |
| 1.7.3 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину |  |  |
| 1.7.4 | Рассверливание кости для установки динамических бедренных/динамических мыщелковых винтов |  |  |
| 1.7.5 | Пиление осциллирующее |  |  |
| 1.7.6 | Пиление возвратно-поступательное |  |  |
| 1.7.7 | Сверление под контролем электронно-оптического преобразователя |  |  |
| 1.7.8 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины |  |  |
| 1.7.9 | Сверление осциллирующее |  |  |
| 1.7.10 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром , мм |  |  |
| 1.7.11 | Совместимость пневматической силовой установки с разработанным международной ассоциацией остеосинтеза AO/ASIF инструментом |  |  |
| 1.8 | Комплектация: |  |  |
| 1.8.1 | Дрель пневматическая |  | 1 шт. |
| 1.9 | Прочие условия |  |  |
| 1.9.1 | Год выпуска |  |  |
| 1.9.2 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию |  |  |
| 1.9.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
| 1.9.4 | Подробное техническое описание на русском языке |  |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП