Утверждаю:

Заместитель директора

МУ «Пермблагоустройство»

______________ В.В.Баранов

Разъяснения положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фонтана у Пермского академического Театра

№  38А/1 от 4 марта 2010 года

муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фонтана у Пермского академического Театра.

Вопрос: «Разработка подстилающего слоя. Состав подстилающего слоя?».

Ответ: «В состав подстилающего слоя входит ПГС фракцией 5-10 мм с бутовым наполнителем (кирпич, бетон дробленный)».

Вопрос: «Сразу за разработкой идет трамбовка подстилающего слоя. Нужно ли укладывать новый подстилающий слой?»

Ответ: «При укладке нового подстилающего слоя, возможно использовать прежний наполнитель в случае его годности и соответствия фракции».

Вопрос: «Устройство промежуточного слоя. Состав промежуточного слоя?»

Ответ: «Промежуточный слой используется для горизонтального выравнивания ремонтируемых площадей перед бетонированием. Состав слоя выбирается с учетом того, что после застывания по нему возможно бетонирование с последующим использованием вибрационных устройств».

Вопрос: «Устройство промежуточного слоя. Состав промежуточного слоя?»

Ответ: «Промежуточный слой используется для горизонтального выравнивания ремонтируемых площадей перед бетонированием. Состав слоя выбирается с учетом того, что после застывания по нему возможно бетонирование с последующим использованием вибрационных устройств».

Вопрос: «Восстановление декоративного покрытия. Тип декоративного покрытия?»

Ответ: «Рельефная влагостойкая штукатурка, с добавлением колера «серо-зеленного» оттенка».

Вопрос: «Грунтовка, покраска. Тип грунтовки, тип краски?»

Ответ: «Используемая влагостойкая грунтовка и краска должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности для данного типа сооружений, а также обеспечивать качество покрытия на весь гарантийный срок капитального ремонта объекта».

Вопрос: «Просим дать характеристики на насосы «Kripsol», т.к. подобрать эквивалент без характеристик невозможно, а также характеристики на погружной купольный насос с поплавком».

Ответ: «Насос Kripsol Kapri КАР-450: насос без фильтра грубой очистки.

Производительность 78 куб.м./час. Мощность 4 кВт. Напряжение 380В. Подсоединение – 90 мм.

Насос Kripsol Ondina OK-33: насос без фильтра грубой очистки. Производительность 6 куб.м./час. Мощность 0,24кВт. Напряжение 220В.Подсоединение – 1-1/2”.

Характеристики на погружной купольный насос с поплавком: насос дренажный с автоматической системой отключения при опорожнении объемов откачки, тип перекачиваемой жидкости – загрязненная, объем перекачиваемой жидкости от 20 кубических метров в час.».

Извещение № 38А о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фонтана у Пермского академического Театра было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 16 февраля 2010 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  г.Перми от 16 февраля 2010 года  № 10.