## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество
1 | Тест-полоска | Предназначена для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови; определение методом Триндера (“Trinder Method”). Содержит следующие ингредиенты: холестерин-эстераза - 0,6 М.Е; холестерин-оксидаза - 0,4 М.Е; пероксидаза хрена - 1 М.Е; 4-аминоантипирин - 5мкг; замещенные производные анилина - 20мкг; N,N-дизамещенный анилин - 15мкг; глюкоз-оксидаза - 0,2 М.Е. Каждый флакон содержит не более силикагеля и/или ультрафильтра - 5гр. Объем крови для исследования - 30мкл. Диапазон измерений: холестерин - 100-400 мг/дл (2.59- 10.36 ммоль/л); глюкоза - 20-600 мг/дл (1.1- 33.3 ммоль/л). | 2000 шт.
2 | Пипетка для взятия крови | 30 мкл, одноразовая. | 2000 шт.
3 | Скарификатор с боковым копьем | Лезвие 23G. Автоматический механизм убирающий иглу; невозможность повторного использования. Граненая поверхность корпуса вокруг кнопки спуска, исключающая возможность выскальзывания скарификатора при нажатии; безопасная кнопка спуска, исключающая возможность случайного нажатия; прозрачный корпус и контактная поверхность скарификатора для обеспечения максимально точного позиционирования места прокола. Тройная заточка иглы скарификатора; силиконизированные иглы лезвия; глубина проникновения иглы не более 1,8 мм; цветовая кодировка по типу прокола; соответствующий тип прокола в линейке продукции; эргономичная округленная форма ланцета без граней. | 2000 шт.
4 | Электроды одноразовые к анализатору водных секторов тела | Размеры 23х35х1,0 мм. | 500 шт.
5 | Мундштук одноразовый картонный | Размеры 28х65х1,0 мм. | 2000 шт.