## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен №____от______г.
№ п/п | Наименование | Количество/шт. | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Предлагаемые технические характеристики, потребительские свойства товара
1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,0 | 50 | Наличие рентгеноконтрастной полосы. Стерильно.
2 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,5 | 50 | Наличие рентгеноконтрастной полосы. Стерильно.
3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 8,0 | 100 | Наличие рентгеноконтрастной полосы. Стерильно.
4 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 8,5 | 100 | Наличие рентгеноконтрастной полосы. Стерильно.
5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 9,0 | 100 | Наличие рентгеноконтрастной полосы. Стерильно.
6 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 5.0 с манжетой | 10 | Стерильно.
7 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 6.0 с манжетой | 10 | Стерильно.
8 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 7.0 с манжетой | 30 | Стерильно.
9 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 7.5 с манжетой | 30 | Стерильно.
10 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 8.0 с манжетой | 110 | Стерильно.
11 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 8.5 с манжетой | 60 | Стерильно.
12 | Трубка трахеостомическая стерильная ID 9.0 с манжетой | 110 | Стерильно.
13 | Катетер (зонд) желудочный СН 12 | 30 | Поливинилхлорид медицинского назначения, без фталатовдлина. Длина 80см, Жесткость по Шору А78. Два дренажных отверстия. Стерильно.
14 | Катетер (зонд) желудочный CH14 | 50 | Не перекручивающийся термолабильный материал, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлоридадлина, два латеральных отверстия,«воронкообразная» форма коннектора, наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина 110см, цветовая кодировка.Стерильно.
15 | Катетер (зонд) желудочный CH16 | 30 | Не перекручивающийся термолабильный материал, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлоридадлина, два латеральных отверстия,«воронкообразная» форма коннектора, наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина 110см, цветовая кодировка.Стерильно.
16 | Катетер (зонд) желудочный CH18 | 50 | Не перекручивающийся термолабильный материал, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлоридадлина, два латеральных отверстия,«воронкообразная» форма коннектора, наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина 110см, цветовая кодировка.Стерильно.
17 | Катетер (зонд) желудочный CH20 | 50 | Не перекручивающийся термолабильный материал, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлоридадлина, два латеральных отверстия,«воронкообразная» форма коннектора, наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина 110см, цветовая кодировка.Стерильно.
18 | Катетер отсасывающий с в/к CH08 | 50 | Цветной коннектор.Боковые отверстия.Длина 58см.Стерильно.
19 | Катетер отсасывающий с в/к CH14 | 100 | Цветной коннектор.Боковые отверстия.Длина 58см.Стерильно.
20 | Катетер отсасывающий с в/к CH16 | 100 | Цветной коннектор.Боковые отверстия.Длина 58см.Стерильно.
21 | Катетер в/в с дополнительным портом 16G (1,8х45) | 100 | Стерильно.
22 | Катетер в/в с дополнительным портом 18G (1,3х45) | 100 | Стерильно.
23 | Катетер в/в с дополнительным портом 20G (1,1х33) | 100 | Стерильно.
24 | Катетер КПВ 1.4 | 100 | Стерильно.
25 | Катетер КПВ 1.0 | 50 | Стерильно.
26 | Катетер урологический мужской наружный с фиксатором | 50 | Стерильно.
27 | Мешок паталогоанатомический ламинированный | 30 | Застежка на липучках.
28 | Система переливания растворов (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, с иглой 21G(0,8х40) , с иглой-бабочкой - 23G(0,6х19) в комплекте. | 50 | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится игла для проведения в/венной инъекции и дополнительное устройство игла-бабочка для вливаний в малые вены. Размеры игл: игла-бабочка - 23G(0,6х19), игла - 21G(0,8х40). Два инъекционных порта. Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм. Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм. Длина трубки - 155 +/-5 см. Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы. Длина колбы 50 мм. Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. Игла в вену 0,8ммх40 мм. Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм. Срок годности - не менее 3 лет. Инструкция по применению.
29 | Дозатор для разведения дезинфицирующих средств | 10 | Дозатор состоит из прозрачного цилиндра с оригинальной поверхностью дна, вращающегося кольца с закрепленным визиром и удобной крышкой воронкой. На верхней грани цилиндра нанесена нарастающая шкала (от 1л до 30л) . На стенке цилиндра расположена результирующая линия. На вращающемся кольце расположена шкала процентных соотношений для разбавления концентрата (от 0,4% до 10 %). На нижней части цилиндра справочно размещена шкала отмеренного количества концентрата.В комплекте разноцветные маркеры для разных соотношений разведения препаратов. Крышка-вороннка.Отверстие в воронке выполнено с резьбой под пробку. Инструкция по применению.
30 | Повязка фиксирующая для инфузионных канюль и катетеров | 100 | Стерильный перевязочный материал, используемый совместно с внутривенными канюлями.Клеящая сторона должна гипоаллергенна, защищает от проникновения бактерий и не препятствовать прохождению воздуха; непроницаема для воды и микробов.Повязка стерильная и индивидуально упакована. Повязка имеет прозрачное окно из полиуретана для визуализации и алюминевую пористую пластину, оказывающей антибактериальное действие.Прокладка под крылышками внутривенного катетера. Срок годности 5 лет. Не содержит латеса.
31 | Катетер для набора раствора | 50 | Без использования иглы для инъкций.Имеет тонкий прокалывающий шип с острием и заглушку. Герметичная индивидуальная упаковка. Стерильно. Не содержит латекса. В упаковке по 50шт.
Условия поставки: Поставка по требованию заказчика в течении одного рабочего дня со дня подписания муниципального контракта. Наличие сертификатов соответствия.