УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального заказчика

_______________ / В.А.Демидов

«____» января 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту памятников монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации г.Перми

_____________________/Н.Г.Кочурова

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре

Администрации г.Перми

_____________________/Л.Н.Федорова

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» |
| Место нахождения |  | 614000,г.Пермь,ул.Луначарского 32 /25 Октября, 25 |
| Почтовый адрес |  | 614000,г.Пермь,ул.Луначарского 32 /25 Октября, 25 |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | monument.perm@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342)2-12-46-88, 2-71-31-70 |
| Контактное лицо |  | Демидов Валерий Анатольевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по капитальному ремонту памятников монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| Предмет муниципального контракта |  | Лот №1: выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стен мемориала «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде. Лот №2: выполнение работ по инженерно-техническому обследованию и капитальному ремонту по замене гранитной облицовки мемориала «Уральскому добровольческому танковому корпусу». Лот №3: Реставрация мозаичного панно «Комсомол в решающие моменты истории», на фасаде здания по адресу Комсомольский проспект 67. Лот №4: выполнение работ по текущему ремонту памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | Лот №1: 1 148 400,0 (один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек Лот №2: 8 989 000,0 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек Лот №3: 2 006 500,0 (два миллиона шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек Лот №4: 1 859 828,0 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | Лот №1: 1 памятник. Лот №2: 1 памятник. Лот №3: 1 мозаичное панно. Лот №4: 14 объектов. |
| Требования к выполняемым работам |  | Лот №1: см.Техническое задание №1 (Приложение №1) Лот №2: см.Техническое задание №2 (Приложение №1) Лот №3: см.Техническое задание №3 (Приложение №1) Лот №4: см.Техническое задание №4 (Приложение №1) Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Наличие лицензии на осуществление реставрационной деятельности. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Лот №1: ул.Ленина, городская эспланада, срок выполнения до 30.04.2010г Лот №2: ул.Сибирская, срок выполнения до 30.04.2010г Лот №3: Комсомольский проспект,67,срок выполнения до 30.07.2010г Лот №4: 14 объектов на территории города Перми, срок выполнения до 30.04.2010г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий работ |  | Лот №1: 3 года Лот №2: 3 года Лот №3: 5 лет Лот №4: 3 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает выполненные работы поэтапно. Оплата производится после завершения этапа работ, предусмотренного в графике выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета, акта приемки выполненных работ. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость и объем выполненных работ, подлежащая оплате. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (перечислить все расходы), которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства), если право подписи указано в уставе или иных учредительных документах юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ являющихся предметом аукциона: Наличие лицензии на осуществление реставрационной деятельности для всех участников аукциона на все лоты. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в соответствии с Приложением № 4. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (марки, модели) товара. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее» и пр. |
| V. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614000,г.Пермь,ул.Луначарского 32/25Октября 25. |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «06» марта 2010г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | До 10.00 «26» марта 2010г., непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VI. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 10.00 «26» марта 2010 г., непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «05» марта 2010г |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «20» марта 2010г |
| - VIII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614000,г.Пермь,ул.Луначарского 32/25 Октября 25. |
| День начала рассмотрения |  | - «26» марта 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - IX. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000,г.Пермь,ул.Кирова,82(2 этаж),зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «08» апреля 2010г. |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - X. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Cрок подписания контракта составляет не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Лот №1: выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стен монумента «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде.

Техническое задание №1.

1. Объект: Монумент «Героям фронта и тыла».

2. Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Ленина, городская эспланада.

3.Максимальная цена контракта: 1 148 400 (один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения:

Западный Урал в годы Великой Отечественной войны являл собой один из основных стратегических районов страны. Здесь изготавливались пушки и самолетные моторы, бронекатера и солдатские каски, топливо, порох и другое «оружие Победы». Более 5 тысяч тружеников тыла в годы войны удостоены правительственных наград, 11 предприятий награждены орденами.

Здесь сформированы десятки воинских подразделений, в том числе Пермская танковая бригада знаменитого Уральского танкового добровольческого корпуса. Воины-уральцы являли собой образец мужества и героизма, 135 тысяч человек награждены орденами и медалями, около 200 удостоены звания Герой Советского Союза, 50 стали полными кавалерами ордена Славы.

Боевой и трудовой подвиг уральцев отражен в скульптурной композиции, установленной на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

Автор скульптурной композиции – московский архитектор, лауреат Государственной премии СССР В.М. Клыков. Бронзовая скульптура отлита на Машиностроительном заводе им. В.И. Ленина (ОАО «Мотовилихинские заводы»). В сооружении монумента принимали участие заслуженный архитектор РСФСР Р.И. Семерджиев (Серджиев - ?), архитектор  В.И. Снегирев, конструктор Б.С. Гурвич. Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1985 года.

6. Описание памятника:

Скульптурная композиция, установленная на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Наличие проектно - исследовательской документации : не требуется.

9. Планируемые работы:

| № | Наименование работ | Ед.измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0,7 |
| 2 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 |
| 3 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| 4 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |
| 5 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 6 | Смесь растворная сухая | т | 0,2 |
| 7 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| 8 | Усиление металлических конструкций | т | 0,8 |
| 9 | Антикоррозийная обработка металлических конструкций | м2 | 90 |
| 10 | Обработка поверхностей гранита составом от нанесения граффити | м2 | 120 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.4.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.

Лот №2: Выполнение работ по инженерно-техническому обследованию и капитальному ремонту по замене гранитной облицовки мемориала «Уральскому добровольческому танковому корпусу».

Техническое задание №2.

1. Объект: Памятник «Уральскому Добровольческому Танковому корпусу Т-34»

2. Адрес: г.Пермь, ул. Сибирская (напротив Дома офицеров ).

3. Максимальная цена контракта : 8 989 000 ( восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения:

В решающий момент Великой Отечественной войны уральцы выступили с инициативой - создать добровольческий танковый корпус и на свои сбережения снарядить его. Добровольческий танковый корпус стал венцом боевых формирований Урала. В его состав вошли 3 танковые (в том числе Пермская танковая), одна мотострелковая бригады и другие воинские части. Днем рождения Пермской танковой бригады считается 23 марта 1943 г. 1 июня 1943 г. состоялись проводы танкистов.

Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в операциях - Орловско-Курской, Проскурово-Каменец-Подольской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской. 5 мая 1945 г. в составе своей армии корпус вышел на помощь братскому чехословацкому народу.

За героизм, проявленный в боях, корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, а Пермско-Келецкая бригада дополнительно - орденом Богдана Хмельницкого. 25 октября 1943 г. корпусу присвоено звание Гвардейского.

Памятники воинам корпуса установлены в городах Орел, Унеча, Каменец-Подольский, Тернополь, Львов, Берлин, Прага.

По инициативе воинов-ветеранов, участвовавших в годы Великой Отечественной войны в его составе в боях (Микаилова А.Г., Сузутова В.И. и др.) на средства Пермского обл- и горисполкомов к 20-й годовщине формирования пермской танковой бригады в Перми сооружен мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу. Открытие мемориала происходило в торжественной обстановке 11 марта 1963 г.

Авторы памятника - пермский скульптор П.Ф. Шардаков, архитекторы А.П. Загородников, О.Н. Шорина.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятные знаки-тумбы с укрепленными на них чугунными плитами с наименованием частей и подразделений, сформированных в пермской области. В 1986 г. по проекту архитектора А.П. Загородникова произведена реконструкция памятника: высота стелы увеличена до 15 м, появилась высокая (до 1 м) площадка со ступенями, весь комплекс облицован красным гранитом, на стеле закреплены металлические орденские знаки и Гвардейский знак.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В апреле 1995 г. по проекту арх. Загородникова произведены работы по смене облицовки стелы и, частично, постамента.

6. Описание памятника:

Мемориал расположен на ул. К. Маркса в восточной части площади перед гарнизонным Домом офицеров. Представляет собой свободную композицию из 3-х элементов: танка Т-34 на постаменте, плиты-стелы и стены с рельефом, объединенных невысоким подиумом.

Подиум имеет с трех сторон ступени, облицован полированными гранитными плитами. В переднем левом углу подиума расположен массивный прямоугольный постамент с водруженным на него танком Т-34. Передняя часть танка слегка приподнята за счет основания, имеющего уклон. Танк окрашен в зеленый цвет, постамент облицован красно-коричневым гранитом.

Стела располагается правее центра подиума, представляет собой изящную по пропорциям плиту высотой 15 м. Облицована полированным плитами из гранита. На двух широких плоскостях расположены тексты, выполненные объемными бронзовыми буквами:

а) на северной стороне - Гвардейский знак и текст «Вечная слава героям, воинам добровольческого танкового корпуса».

б) на южной стороне - орден Красного Знамени, орден Суворова, орден Кутузова, текст «Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945 годы: Орел, Унеча, Каменец-Подольск, Тернополь, Золочев, Львов, Перемышль, Кельце, Пиотркув, Штейнау, Кеьен, Ратибор, Берлин, Прага».

Орденские и Гвардейский знак выполнены из порошкового алюминия и покрыты бронзовым напылением.

Западную часть подиума ограничивает вогнутая стена из розового ракушечника с рельефной композицией, изображающей взаимодействие воинов-танкистов и тружеников тыла. Композиция символизирует события, связанные с созданием добровольческого корпуса.

Мемориал создан таким образом, что при восприятии его с разных точек три разнохарактерных элемента создают уравновешенную композицию, в которой чувствуется динамика и движение.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятных знака в виде железобетонных кубов, облицованных армоцементной плиткой. На лицевых гранях кубов - чугунные плиты с наименованиями частей и подразделений, сформированных на территории Пермской области. На восточных гранях кубов - чугунные литые рельефы с воинской символикой.

Габариты памятника 33,6х22,6 м.

7. Общее техническое состояние: неудовлетворительное (отсутствие гранитных плит, многочисленные сколы и отхождения гранитных плит от основания).

8. Планируемые работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | 1 м3 | 2 |
| 2 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 5,65 |
| 3 | Устройство ленточных фундаментов0: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5,65 |
| 5 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 5,65 |
| 6 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 5,43 |
| 6,1 | Изделия архитектурно-строительные из гранита, плиты облицовочные | 100 м2 пола | -1,64 |
| 7 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 1,82 |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных | 100 м2 поверхности облицовки | 1,34 |
| 9 | Разборка ступеней на сплошном основании | 100 м ступеней | 1,1 |
| 10 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,34 |
| 11 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 12 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
| 13 | Герметизация широких швов облицовки герметиками: гранит | 1 пог.м | 500 |
| 14 | Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: II | 1 м2 | 75 |
| 15 | Обработка поверхностей гранита составом от нанесения граффити | м2 | 120 |
| 16 | Снятие и установка металлических букв и знаков, очистка, покраска, покрытие лаком | м2 | 3 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.4.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.

Лот №3: Реставрация мозаичного панно «Комсомол в решающие моменты истории» на фасаде здания по адресу: Комсомольский проспект,67.

Техническое задание №3.

1. Объект: Мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории»

2. Адрес: г.Пермь, ул. Комсомольский проспект, 67

3. Максимальная цена контракта : 2 006 500,00 ( Два миллиона шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения: мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории» было создано к 60-ти летию ВЛКСМ и установлено в 1978 году.

6. Описание памятника:

На панно изображены фрагменты исторически важных моментов участия комсомольцев в развитии Советского Союза.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Планируемые работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики: на стенах | 1 дм2 | 120 |
| 2 | Предреставрационное обследование мозаики: на стенах | 1 м2 | 80 |
| 3 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: однослойный грунт | 1 м2 | 90 |
| 4 | Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений: на стенах | 1 дм2 | 120 |
| 5 | Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером: 0,3x0,5 и 0,4x0,8 см | 1 дм2 | 1200 |
| 6 | Смальта разного цвета | кг | 50 |
| 7 | Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной | 1 м2 | 12 |
| 8 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2 | 1 эскиз | 1 |
| 9 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на стене | 1 м2 | 12 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,6 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.3.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: до 30.07.2010г.

14.Срок гарантии: 5 лет.

Лот №4: выполнение работ по текущему ремонту  памятников и мемориалов, посвященных событиям ВОВ 1941-1945 годов.

Техническое задание №4.

1. Объекты и адреса:

1. Памятник рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы ВОВ с вечным огнем, г.Пермь, ул.Водников,31;

2.Братское кладбище воинов, умерших в госпиталях в годы ВОВ, г.Пермь, Егошихинское кладбище;

3.Обелиск рабочим и служащим депо станции Пермь-2, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Шоссейная,6;

4. Памятник рабочим и служащим завода им.Дзержинского, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Коммунистическая ( Петропавловская)185;

5. Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ, г.Пермь, Индустриальный р-н ;

6.Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ,г.Пермь, ул.Юнг Прикамья;

7.Могила героя Советского Союза Ф.Н.Худанина, гражданское кладбище в Кировском районе;

8.Бюст И.Г.Лядова,г.Пермь,ул.Высокая,6.

9.Мемориал «Тыл-фронту»,г.Пермь,ул.Кировоградская,26,сквер у ДК С.М.Кирова;

10. Скульптура «Бессмертному подвигу вашему»,г.Пермь,ул.Луначарского,72;

11.Мемориал «Скорбящая»,г.Пермь, Егошихинское кладбище;

12. Мемориал рабочим Мотовилихинского завода, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Уральская ;

13.  Могила Героя Советского Союза А.П.Бушмакина, кладбище в микрорайоне Кислотные дачи;

14. Памятник рабочим и служащим завода им.Я.М.Свердлова, г.Пермь, Комсомольский пр-т,79;

3. Максимальная цена контракта : 1 859 828 ( один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь)рублей 00 копеек.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Планируемые работы:

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): пояски, сливы, балки |  | 10 м2 | 9,1 |
| 2 | Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки простые и средней сложности |  | 10 м2 | 7,2 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,14 |
| 4 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,3 |
| 5 | Смесь растворная сухая |  | т | 0,702 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35%: с земли и лесов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |
| 7 | Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: резьба(буквы) |  | 10 м2 | 8,3 |
| 8 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |
| 9 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов |  | 100 м2 протертой поверхности | 0,3 |
| 10 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 11 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |
| 13 | Облицовка ступеней гранитными плитами |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |
| 14 | Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок: |  | 1 м2 | 97 |
| 15 | Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений с помощью шкурки или карчеткой, категория сложности: II |  | 1 м2 | 57 |
| 16 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 пола | 0,03 |
| 17 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |
| 18 | Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества; вид поверхности: профилированная |  | 1 м2 | 330 |
| 19 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций | 0,04 |
| 20 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,02 |
| 21 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах |  | 1 м шва | 21 |
| 22 | Ремонт тротуаров из литого асфальта |  | 100 м2 | 0,63 |
| 23 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 0,54 |
| 24 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой |  | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 25 | Ремонт металлических ограждений: средний |  | 1 м2 | 18 |
| 26 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,54 |
| 27 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком |  | 100 м2 тротуара | 0,54 |
| 28 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,42 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.3.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о    качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будут полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

ЛОТ№1

Приложение № 8

- к документации об аукционе

# Муниципальный контракт № ___

г. Пермь                             						    “___”____________ 200__ г.

# Муниципальное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Демидова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа №31-К от 01.07.2009г председателя комитета по культуре администрации города Перми  с одной стороны, и ______________________________________,именуем _____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании

# ___________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитета путем проведения открытого аукциона (протокол № ___от “____” _____________ 200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика полного комплекса работ (далее Работа) по  капитальному ремонту подпорных стен мемориала «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подробное описание объема Работы, качества, гарантии на выполненную Работу,  начальный, конечный и промежуточные сроки Работы и иные существенные составляющие Работы предусматриваются в строгом соответствии с  Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукционной заявки Подрядчика и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик оплачивает выполненные работы поэтапно. Оплата производиться после завершения этапа работ, предусмотренного в графике выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета, акта приемки выполненных работ, подлежащих оплате.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Если Цена Работы определена путем составления сметы, в этом случае смета приобретает силу и становится частью Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Срок действия Контракта

3.1. Контракт заключен на срок с “___”__________200___ г. по “31”декабря 2010 г.

3.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникающим только в период действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика

4.1.1.Подрядчик вправе:

- самостоятельно определить способы выполнения задания Заказчика;

- принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями;

- требовать оплаты выполненной Работы в соответствии с условиями Контракта;

- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.2. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику: лицензию на осуществление реставрационной деятельности, проверенный локальный сметный расчет и график выполнения работ;

- с надлежащим качеством выполнить Работу в соответствии с требованиями, указанными в Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),     выполняемой Работы, а также с соблюдением действующих норм, правил выполнения данного вида Работы и требованиями надзорных служб г. Перми;

- по окончании Работы сдать результат Работы Заказчику;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Работы в течение 10 дней, за свой счет;

- возместить Заказчику расходы, понесенные в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы и устранения Заказчиком таких недостатков и дефектов своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц);

- при выполнении Работы обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной и производственной санитарии;

- немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения указанных обстоятельств;

- по первому требованию Заказчика и в сроки, указанные в таком требовании, представить все необходимые документы и информацию непосредственно связанную с выполнением Работы;

- по окончании Работы направить Заказчику извещение об окончании Работы и готовности передать результат Работы;

- к моменту передачи Заказчику результата Работы представить Заказчику подписанный акт приемки-передачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- потребовать возмещения убытков, если отступления от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведения ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы или иные недостатки результата Работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- устранить выявленные недостатки (в случае уклонения Подрядчика от устранения таких недостатков), своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц), а так же потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов;

- ссылаться на выявленные в ходе сдачи-приемки Работы недостатки, если эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении были оговорены в акте приемки-сдачи Работы

4.2.2. Заказчик обязан:

- осмотреть и принять результат Работы;

- при обнаружении отступлений от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы, а также недостатков и дефектов, ухудшающих результат Работы, перечислить указанные отклонения в двустороннем акте с указанием, необходимых доработок и сроком их устранения;

- подписать акты приемки-сдачи выполненной Работы;

- оплатить выполненную Подрядчиком Работу в порядке и объеме, предусмотренном Контрактом;

- в случае расторжения Контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненную Работу, в соответствии с качеством их оказания, объемом и актом приемки-сдачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обеспечение Работы материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение Работы материалами и оборудованием (в том числе приемка, разгрузка, складирование) осуществляется Подрядчиком.

5.2. Выполнение Работы по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, не ниже установленного нормами для данного вида Работы;

5.3. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работы несет Подрядчик.

6. Приемка Заказчиком выполненных работ

6.1. По окончании работ Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее  письменное извещение.

6.2. В срок до 3-х дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

6.4. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он немедленно должен заявить об этом Подрядчику.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ по их обнаружении.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Так же к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (наводнения, пожар, землетрясения, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность, другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и исключают исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более ______ (____________________) дней/недель/месяцев (нужное подчеркнуть) с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения Работы и сдачи результата Работы Заказчику более чем на 5 (пять) календарных дня (дней), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10( десяти)% от цены Контракта и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

8.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки пеней, штрафа если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в данном Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами.

9.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не допускать каким-либо еще способом доступность третьим лицам сведений, содержащихся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

11.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах (три экземпляра - Заказчику, один – Подрядчику), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- 12. Юридические адреса и  реквизиты Сторон

12.1. В случае изменения указанных в п.п. 12.2, 12.3 реквизитов, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.2. Реквизиты Заказчика:

- Почтовый адрес: 614000,г. Пермь,ул. Луначарского/ Октября , 32/25

- Расчетный счет: 40204810300000000006

- УФК по Пермскому краю(Департамент финансов г. Пермь, МУК “Городской центр охраны памятников”, л/с 02925010242) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю города Перми, БИК 045773001

ИНН/КПП 5902191419/590201001

Тел: (342) 212-46-88,271-31-70

12.3. Реквизиты Подрядчика:

_________________________________________________________________________

адрес, телефон: ___________________________________________________________

р/счет ___________________________________________________________________

к/счет ___________________________________________________________________________

ИНН_________________________, БИК ______________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__от _______2010г

Техническое задание №1.

1. Объект: Монумент «Героям фронта и тыла».

2. Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Ленина, городская эспланада.

3.Максимальная цена контракта: 1 148 400 ( один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения:

Западный Урал в годы Великой Отечественной войны являл собой один из основных стратегических районов страны. Здесь изготавливались пушки и самолетные моторы, бронекатера и солдатские каски, топливо, порох и другое «оружие Победы». Более 5 тысяч тружеников тыла в годы войны удостоены правительственных наград, 11 предприятий награждены орденами.

Здесь сформированы десятки воинских подразделений, в том числе Пермская танковая бригада знаменитого Уральского танкового добровольческого корпуса. Воины-уральцы являли собой образец мужества и героизма, 135 тысяч человек награждены орденами и медалями, около 200 удостоены звания Герой Советского Союза, 50 стали полными кавалерами ордена Славы.

Боевой и трудовой подвиг уральцев отражен в скульптурной композиции, установленной на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

Автор скульптурной композиции – московский архитектор, лауреат Государственной премии СССР В.М. Клыков. Бронзовая скульптура отлита на Машиностроительном заводе им. В.И. Ленина (ОАО «Мотовилихинские заводы»). В сооружении монумента принимали участие заслуженный архитектор РСФСР Р.И. Семерджиев (Серджиев - ?), архитектор  В.И. Снегирев, конструктор Б.С. Гурвич. Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1985 года.

6. Описание памятника:

Скульптурная композиция, установленная на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Наличие проектно - исследовательской документации : не требуется.

9. Планируемые работы:

| № | Наименование работ | Ед.измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0,7 |
| 2 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 |
| 3 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| 4 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |
| 5 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 6 | Смесь растворная сухая | т | 0,2 |
| 7 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| 8 | Усиление металлических конструкций | т | 0,8 |
| 9 | Антикоррозийная обработка металлических конструкций | м2 | 90 |
| 10 | Обработка поверхностей гранита составом от нанесения граффити | м2 | 120 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.4.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№__от _______2010г

«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

директор МУК «Городской	И. о. начальника Государственной

центр охраны памятников»	инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

_____________ В.А.Демидов 	___________ Е.Н.Гонцова

«____» января 2010 г. 					        «____» января 2010 г.

ПЛАНОВОЕ (РЕСТАВРАЦИОННОЕ) ЗАДАНИЕ  НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО - ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО - РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

НА ПАМЯТНИКЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1. Объект Монумент «Героям фронта и тыла» г. Пермь, ул. Ленина, эспланада.

Адрес ул. Ленина, городская эспланада

Основание для  выдачи  задания   (решение,   письмо,   условия

охранной документации, АПЗ и др.)

Акт технического обследования от 29.10.2008 г.

Заказчик

МУК Городской центр охраны памятников

Проектная организация - нет

Производственная организация - к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ) и определяется на основании результатов аукциона

2. Категория охраны (охранный N в государственных списках,  по

дополнительному списку, учетное задание)  объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

3. Краткие исторические сведения

а) для памятников истории - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

Монумент «Героям фронта и тыла» г. Пермь, ул. Ленина, эспланада.

Западный Урал в годы Великой Отечественной войны являл собой один из основных стратегических районов страны. Здесь изготавливались пушки и самолетные моторы, бронекатера и солдатские каски, топливо, порох и другое «оружие Победы». Более 5 тысяч тружеников тыла в годы войны удостоены правительственных наград, 11 предприятий награждены орденами.

Здесь сформированы десятки воинских подразделений, в том числе Пермская танковая бригада знаменитого Уральского танкового добровольческого корпуса. Воины-уральцы являли собой образец мужества и героизма, 135 тысяч человек награждены орденами и медалями, около 200 удостоены звания Герой Советского Союза, 50 стали полными кавалерами ордена Славы.

Боевой и трудовой подвиг уральцев отражен в скульптурной композиции, установленной на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

Автор скульптурной композиции – московский архитектор, лауреат Государственной премии СССР В.М. Клыков. Бронзовая скульптура отлита на Машиностроительном заводе им. В.И. Ленина (ОАО «Мотовилихинские заводы»). В сооружении монумента принимали участие заслуженный архитектор РСФСР Р.И. Семерджиев (Серджиев - ?), архитектор  В.И. Снегирев, конструктор Б.С. Гурвич. Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1985 года..

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников истории - характеристика памятника, наличие, текст и  время установления

мемориальной доски.

Скульптурная композиция, установленная на эспланаде в центре г. Перми. Композиция – бронзовые фигуры Родины-матери, солдата и рабочего на бетонном, облицованном красным гранитом постаменте. Центр композиции – фигура Родины-матери – объединяющая вокруг своих детей, мужей и братьев, благословляющей их на священную войну с захватчиком. На запад обращена фигура воина с поднятым мечем, готового преградить путь врагу. К востоку развернута фигура рабочего, призывающего тружеников тыла к трудовым подвигам.

4. Общее техническое состояние

удовлетворительное

5. Наличие проектно - исследовательской документации

обследование строительных конструкций ООО «ЭРОН»

6. Характер планируемых работ:

Замена облицовки постамента, площадки стилобата памятника из гранитной плиты, очистка скульптур, проведение антикорозионых работ внутренней части основания скульптурной композиции, покрытие гранита составами от нанесения граффити.

7. Благоустройство территории в границах

не требуется

8. Условия  приспособления  памятника  под  современные   цели

(возможности перепланировки, устройства инженерного оборудования и

т.п.) не требуется

9. Состав  научно  -   изыскательских   работ   (предпроектная

стадия): нет.

10. Состав и стадийность проекта: технологическая карта производства работ.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления

научных   отчетов   (годовых,   по   отдельным    циклам    работ,

окончательных)

научный отчет в соответствии с СРП - 2007

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов

смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.)

Осуществление технического надзора за производимыми работами.

# ЛОТ№2

# Муниципальный контракт № ___

г. Пермь                             						      “___”____________ 200__ г.

# Муниципальное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Демидова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа №31-К от 01.07.2009г председателя комитета по культуре администрации города Перми  с одной стороны, и ______________________________________,именуем _____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании___________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитета путем проведения открытого аукциона (протокол № ___от “____” _____________ 200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика на выполнение работ (далее Работа)  по инженерно-техническому обследованию и капитальному ремонту по замене гранитной облицовки мемориала «Уральскому добровольческому танковому корпусу», на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подробное описание объема Работы, качества, гарантии на выполненную Работу,  начальный, конечный и промежуточные сроки Работы и иные существенные составляющие Работы предусматриваются в строгом соответствии с  Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукционной заявки Подрядчика и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик оплачивает выполненные работы поэтапно. Оплата производиться после завершения этапа работ, предусмотренного в графике выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета, акта приемки выполненных работ, подлежащих оплате.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Если Цена Работы определена путем составления сметы, в этом случае смета приобретает силу и становится частью Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Срок действия Контракта

3.1. Контракт заключен на срок с “___”__________200___ г. по “31”декабря 2010 г.

3.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникающим только в период действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика

4.1.1.Подрядчик вправе:

- самостоятельно определить способы выполнения задания Заказчика;

- принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями;

- требовать оплаты выполненной Работы в соответствии с условиями Контракта;

- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.2. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику: лицензию на осуществление реставрационной деятельности, проверенный локальный сметный расчет и график выполнения работ;

- с надлежащим качеством выполнить Работу в соответствии с требованиями, указанными в Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),     выполняемой Работы, а также с соблюдением действующих норм, правил выполнения данного вида Работы и требованиями надзорных служб г. Перми;

- по окончании Работы сдать результат Работы Заказчику;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Работы в течение 10 дней, за свой счет;

- возместить Заказчику расходы, понесенные в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы и устранения Заказчиком таких недостатков и дефектов своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц);

- при выполнении Работы обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной и производственной санитарии;

- немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения указанных обстоятельств;

- по первому требованию Заказчика и в сроки, указанные в таком требовании, представить все необходимые документы и информацию непосредственно связанную с выполнением Работы;

- по окончании Работы направить Заказчику извещение об окончании Работы и готовности передать результат Работы;

- к моменту передачи Заказчику результата Работы представить Заказчику подписанный акт приемки-передачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- потребовать возмещения убытков, если отступления от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведения ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы или иные недостатки результата Работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- устранить выявленные недостатки (в случае уклонения Подрядчика от устранения таких недостатков), своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц), а так же потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов;

- ссылаться на выявленные в ходе сдачи-приемки Работы недостатки, если эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении были оговорены в акте приемки-сдачи Работы

4.2.2. Заказчик обязан:

- осмотреть и принять результат Работы;

- при обнаружении отступлений от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы, а также недостатков и дефектов, ухудшающих результат Работы, перечислить указанные отклонения в двустороннем акте с указанием, необходимых доработок и сроком их устранения;

- подписать акты приемки-сдачи выполненной Работы;

- оплатить выполненную Подрядчиком Работу в порядке и объеме, предусмотренном Контрактом;

- в случае расторжения Контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненную Работу, в соответствии с качеством их оказания, объемом и актом приемки-сдачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обеспечение Работы материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение Работы материалами и оборудованием (в том числе приемка, разгрузка, складирование) осуществляется Подрядчиком.

5.2. Выполнение Работы по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, не ниже установленного нормами для данного вида Работы;

5.3. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работы несет Подрядчик.

6. Приемка Заказчиком выполненных работ

6.1. По окончании работ Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее  письменное извещение.

6.2. В срок до 3-х дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

6.4. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он немедленно должен заявить об этом Подрядчику.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ по их обнаружении.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Так же к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (наводнения, пожар, землетрясения, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность, другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и исключают исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более ______ (____________________) дней/недель/месяцев (нужное подчеркнуть) с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения Работы и сдачи результата Работы Заказчику более чем на 5 (пять) календарных дня (дней), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10( десяти)% от цены Контракта и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

8.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки пеней, штрафа если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в данном Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами.

9.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не допускать каким-либо еще способом доступность третьим лицам сведений, содержащихся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

11.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах (три экземпляра - Заказчику, один – Подрядчику), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- 12. Юридические адреса и  реквизиты Сторон

12.1. В случае изменения указанных в п.п. 12.2, 12.3 реквизитов, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.2. Реквизиты Заказчика:

- Почтовый адрес: 614000,г. Пермь,ул. Луначарского/ Октября , 32/25

- Расчетный счет: 40204810300000000006

- УФК по Пермскому краю(Департамент финансов г. Пермь, МУК “Городской центр охраны памятников”, л/с 02925010242) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю города Перми, БИК 045773001

ИНН/КПП 5902191419/590201001

Тел: (342) 212-46-88,271-31-70

12.3. Реквизиты Подрядчика:

_________________________________________________________________________

адрес, телефон: ___________________________________________________________

р/счет ___________________________________________________________________

к/счет ___________________________________________________________________________

ИНН_________________________, БИК ______________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__от _______2010г

Техническое задание №2.

1. Объект: Памятник «Уральскому Добровольческому Танковому корпусу Т-34»

2. Адрес: г.Пермь, ул. Сибирская (напротив Дома офицеров ).

3. Максимальная цена контракта : 8 989 000 ( восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения:

В решающий момент Великой Отечественной войны уральцы выступили с инициативой - создать добровольческий танковый корпус и на свои сбережения снарядить его. Добровольческий танковый корпус стал венцом боевых формирований Урала. В его состав вошли 3 танковые (в том числе Пермская танковая), одна мотострелковая бригады и другие воинские части. Днем рождения Пермской танковой бригады считается 23 марта 1943 г. 1 июня 1943 г. состоялись проводы танкистов.

Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в операциях - Орловско-Курской, Проскурово-Каменец-Подольской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской. 5 мая 1945 г. в составе своей армии корпус вышел на помощь братскому чехословацкому народу.

За героизм, проявленный в боях, корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, а Пермско-Келецкая бригада дополнительно - орденом Богдана Хмельницкого. 25 октября 1943 г. корпусу присвоено звание Гвардейского.

Памятники воинам корпуса установлены в городах Орел, Унеча, Каменец-Подольский, Тернополь, Львов, Берлин, Прага.

По инициативе воинов-ветеранов, участвовавших в годы Великой Отечественной войны в его составе в боях (Микаилова А.Г., Сузутова В.И. и др.) на средства Пермского обл- и горисполкомов к 20-й годовщине формирования пермской танковой бригады в Перми сооружен мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу. Открытие мемориала происходило в торжественной обстановке 11 марта 1963 г.

Авторы памятника - пермский скульптор П.Ф. Шардаков, архитекторы А.П. Загородников, О.Н. Шорина.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятные знаки-тумбы с укрепленными на них чугунными плитами с наименованием частей и подразделений, сформированных в пермской области. В 1986 г. по проекту архитектора А.П. Загородникова произведена реконструкция памятника: высота стелы увеличена до 15 м, появилась высокая (до 1 м) площадка со ступенями, весь комплекс облицован красным гранитом, на стеле закреплены металлические орденские знаки и Гвардейский знак.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В апреле 1995 г. по проекту арх. Загородникова произведены работы по смене облицовки стелы и, частично, постамента.

6. Описание памятника:

Мемориал расположен на ул. К. Маркса в восточной части площади перед гарнизонным Домом офицеров. Представляет собой свободную композицию из 3-х элементов: танка Т-34 на постаменте, плиты-стелы и стены с рельефом, объединенных невысоким подиумом.

Подиум имеет с трех сторон ступени, облицован полированными гранитными плитами. В переднем левом углу подиума расположен массивный прямоугольный постамент с водруженным на него танком Т-34. Передняя часть танка слегка приподнята за счет основания, имеющего уклон. Танк окрашен в зеленый цвет, постамент облицован красно-коричневым гранитом.

Стела располагается правее центра подиума, представляет собой изящную по пропорциям плиту высотой 15 м. Облицована полированным плитами из гранита. На двух широких плоскостях расположены тексты, выполненные объемными бронзовыми буквами:

а) на северной стороне - Гвардейский знак и текст «Вечная слава героям, воинам добровольческого танкового корпуса».

б) на южной стороне - орден Красного Знамени, орден Суворова, орден Кутузова, текст «Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945 годы: Орел, Унеча, Каменец-Подольск, Тернополь, Золочев, Львов, Перемышль, Кельце, Пиотркув, Штейнау, Кеьен, Ратибор, Берлин, Прага».

Орденские и Гвардейский знак выполнены из порошкового алюминия и покрыты бронзовым напылением.

Западную часть подиума ограничивает вогнутая стена из розового ракушечника с рельефной композицией, изображающей взаимодействие воинов-танкистов и тружеников тыла. Композиция символизирует события, связанные с созданием добровольческого корпуса.

Мемориал создан таким образом, что при восприятии его с разных точек три разнохарактерных элемента создают уравновешенную композицию, в которой чувствуется динамика и движение.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятных знака в виде железобетонных кубов, облицованных армоцементной плиткой. На лицевых гранях кубов - чугунные плиты с наименованиями частей и подразделений, сформированных на территории Пермской области. На восточных гранях кубов - чугунные литые рельефы с воинской символикой.

Габариты памятника 33,6х22,6 м.

7. Общее техническое состояние: неудовлетворительное (отсутствие гранитных плит, многочисленные сколы и отхождения гранитных плит от основания).

8. Планируемые работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | 1 м3 | 2 |
| 2 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 5,65 |
| 3 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5,65 |
| 5 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 5,65 |
| 6 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 5,43 |
| 6,1 | Изделия архитектурно-строительные из гранита, плиты облицовочные | 100 м2 пола | -1,64 |
| 7 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 1,82 |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных | 100 м2 поверхности облицовки | 1,34 |
| 9 | Разборка ступеней на сплошном основании | 100 м ступеней | 1,1 |
| 10 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,34 |
| 11 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 12 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
| 13 | Герметизация широких швов облицовки герметиками: гранит | 1 пог.м | 500 |
| 14 | Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: II | 1 м2 | 75 |
| 15 | Обработка поверхностей гранита составом от нанесения граффити | м2 | 120 |
| 16 | Снятие и установка металлических букв и знаков, очистка, покраска, покрытие лаком | м2 | 3 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.4.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.

«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

директор МУК «Городской	И. о. начальника Государственной

центр охраны памятников»	инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

_____________ В.А.Демидов 	___________ Е.Н.Гонцова

«____» января 2010 г. 					        «____» января 2010 г.

ПЛАНОВОЕ (РЕСТАВРАЦИОННОЕ) ЗАДАНИЕ  НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО - ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО - РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

НА ПАМЯТНИКЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1. Объект Памятник Уральскому Добровольческому Танковому корпусу

Адрес ул. Сибирская, напротив дома офицеров.

Основание для  выдачи  задания   (решение,   письмо,   условия охранной документации, АПЗ и др.)

Акт технического обследования от 29.10.2008 г.

Заказчик - МУК Городской центр охраны памятников

Проектная организация – нет.

Производственная организация - к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ) и определяется на основании результатов аукциона

2. Категория охраны (охранный N в государственных списках,  по дополнительному списку, учетное задание)  объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

3. Краткие исторические сведения

а) для памятников истории - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в  связи с которыми объект приобрел значение памятника.

В решающий момент Великой Отечественной войны уральцы выступили с инициативой - создать добровольческий танковый корпус и на свои сбережения снарядить его. Добровольческий танковый корпус стал венцом боевых формирований Урала. В его состав вошли 3 танковые (в том числе Пермская танковая), одна мотострелковая бригады и другие воинские части. Днем рождения Пермской танковой бригады считается 23 марта 1943 г. 1 июня 1943 г. состоялись проводы танкистов.

Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в операциях - Орловско-Курской, Проскурово-Каменец-Подольской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской. 5 мая 1945 г. в составе своей армии корпус вышел на помощь братскому чехословацкому народу.

За героизм, проявленный в боях, корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, а Пермско-Келецкая бригада дополнительно - орденом Богдана Хмельницкого. 25 октября 1943 г. корпусу присвоено звание Гвардейского.

Памятники воинам корпуса установлены в городах Орел, Унеча, Каменец-Подольский, Тернополь, Львов, Берлин, Прага.

По инициативе воинов-ветеранов, участвовавших в годы Великой Отечественной войны в его составе в боях (Микаилова А.Г., Сузутова В.И. и др.) на средства Пермского обл- и горисполкомов к 20-й годовщине формирования пермской танковой бригады в Перми сооружен мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу. Открытие мемориала происходило в торжественной обстановке 11 марта 1963 г.

Авторы памятника - пермский скульптор П.Ф. Шардаков, архитекторы А.П. Загородников, О.Н. Шорина.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятные знаки-тумбы с укрепленными на них чугунными плитами с наименованием частей и подразделений, сформированных в пермской области. В 1986 г. по проекту архитектора А.П. Загородникова произведена реконструкция памятника: высота стелы увеличена до 15 м, появилась высокая (до 1 м) площадка со ступенями, весь комплекс облицован красным гранитом, на стеле закреплены металлические орденские знаки и Гвардейский знак.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

В апреле 1995 г. по проекту арх. Загородникова произведены работы по смене облицовки стелы и, частично, постамента.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников истории - характеристика памятника, наличие, текст и  время установления

мемориальной доски.

Мемориал расположен на ул. К. Маркса в восточной части площади перед гарнизонным Домом офицеров. Представляет собой свободную композицию из 3-х элементов: танка Т-34 на постаменте, плиты-стелы и стены с рельефом, объединенных невысоким подиумом.

Подиум имеет с трех сторон ступени, облицован полированными гранитными плитами. В переднем левом углу подиума расположен массивный прямоугольный постамент с водруженным на него танком Т-34. Передняя часть танка слегка приподнята за счет основания, имеющего уклон. Танк окрашен в зеленый цвет, постамент облицован красно-коричневым гранитом.

Стела располагается правее центра подиума, представляет собой изящную по пропорциям плиту высотой 15 м. Облицована полированным плитами из гранита. На двух широких плоскостях расположены тексты, выполненные объемными бронзовыми буквами:

а) на северной стороне - Гвардейский знак и текст «Вечная слава героям, воинам добровольческого танкового корпуса».

б) на южной стороне - орден Красного Знамени, орден Суворова, орден Кутузова, текст «Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945 годы: Орел, Унеча, Каменец-Подольск, Тернополь, Золочев, Львов, Перемышль, Кельце, Пиотркув, Штейнау, Кеьен, Ратибор, Берлин, Прага».

Орденские и Гвардейский знак выполнены из порошкового алюминия и покрыты бронзовым напылением.

Западную часть подиума ограничивает вогнутая стена из розового ракушечника с рельефной композицией, изображающей взаимодействие воинов-танкистов и тружеников тыла. Композиция символизирует события, связанные с созданием добровольческого корпуса.

Мемориал создан таким образом, что при восприятии его с разных точек три разнохарактерных элемента создают уравновешенную композицию, в которой чувствуется динамика и движение.

В 1972 г. в композицию мемориальной площади включены 3 памятных знака в виде железобетонных кубов, облицованных армоцементной плиткой. На лицевых гранях кубов - чугунные плиты с наименованиями частей и подразделений, сформированных на территории Пермской области. На восточных гранях кубов - чугунные литые рельефы с воинской символикой.

Габариты памятника 33,6х22,6 м.

4. Общее техническое состояние

неудовлетворительное (отсутствие гранитных плит, многочисленные сколы и отхождения гранитных плит от основания).

5. Наличие проектно - исследовательской документации

не требуется.

6. Характер планируемых работ:

Замена облицовки постамента, площадки стилобата памятника, нижней части стелы из гранитной плиты, очистка и ремонт барельефа, обработка металлических букв, знаков на стеле, очистка старого окрасочного слоя и окраска танка, покрытие гранита составами от нанесения граффити.

7. Благоустройство территории в границах

не требуется.

8. Условия  приспособления  памятника  под  современные   цели

(возможности перепланировки, устройства инженерного оборудования и

т.п.) не требуется .

9. Состав  научно  -   изыскательских   работ   (предпроектная

стадия): нет.

10. Состав и стадийность проекта: технологическая карта производства работ.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления

научных   отчетов   (годовых,   по   отдельным    циклам    работ,

окончательных)

научный отчет в соответствии с СРП - 2007

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов

смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.)

Осуществление технического надзора за производимыми работами.

# ЛОТ №3

# Муниципальный контракт № ___

г. Пермь                             						    “___”____________ 200__ г.

# Муниципальное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Демидова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа №31-К от 01.07.2009г председателя комитета по культуре администрации города Перми  с одной стороны, и ______________________________________,именуем _____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании

# ___________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитета путем проведения открытого аукциона (протокол № ___от “____” _____________ 200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ (далее Работа)  Подрядчиком, по заданию Заказчика, по реставрации мозаичного панно «Комсомол в решающие моменты истории», на фасаде здания по адресу : Комсомольский проспект,67, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подробное описание объема Работы, качества, гарантии на выполненную Работу,  начальный, конечный и промежуточные сроки Работы и иные существенные составляющие Работы предусматриваются в строгом соответствии с  Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

2.2.Цена Контракта определена на основании аукционной заявки Подрядчика и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик оплачивает выполненные работы поэтапно. Оплата производиться после завершения этапа работ, предусмотренного в графике выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета, акта приемки выполненных работ, подлежащих оплате.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Если Цена Работы определена путем составления сметы, в этом случае смета приобретает силу и становится частью Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Срок действия Контракта

3.1. Контракт заключен на срок с “___”__________200___ г. по “31”декабря 2010 г.

3.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникающим только в период действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика

4.1.1.Подрядчик вправе:

- самостоятельно определить способы выполнения задания Заказчика;

- принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями;

- требовать оплаты выполненной Работы в соответствии с условиями Контракта;

- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.2. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику: лицензию на осуществление реставрационной деятельности, проверенный локальный сметный расчет и график выполнения работ;

- с надлежащим качеством выполнить Работу в соответствии с требованиями, указанными в Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),     выполняемой Работы, а также с соблюдением действующих норм, правил выполнения данного вида Работы и требованиями надзорных служб г. Перми;

- по окончании Работы сдать результат Работы Заказчику;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Работы в течение 10 дней, за свой счет;

- возместить Заказчику расходы, понесенные в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы и устранения Заказчиком таких недостатков и дефектов своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц);

- при выполнении Работы обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной и производственной санитарии;

- немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения указанных обстоятельств;

- по первому требованию Заказчика и в сроки, указанные в таком требовании, представить все необходимые документы и информацию непосредственно связанную с выполнением Работы;

- по окончании Работы направить Заказчику извещение об окончании Работы и готовности передать результат Работы;

- к моменту передачи Заказчику результата Работы представить Заказчику подписанный акт приемки-передачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- потребовать возмещения убытков, если отступления от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведения ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы или иные недостатки результата Работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- устранить выявленные недостатки (в случае уклонения Подрядчика от устранения таких недостатков), своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц), а так же потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов;

- ссылаться на выявленные в ходе сдачи-приемки Работы недостатки, если эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении были оговорены в акте приемки-сдачи Работы

4.2.2. Заказчик обязан:

- осмотреть и принять результат Работы;

- при обнаружении отступлений от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы, а также недостатков и дефектов, ухудшающих результат Работы, перечислить указанные отклонения в двустороннем акте с указанием, необходимых доработок и сроком их устранения;

- подписать акты приемки-сдачи выполненной Работы;

- оплатить выполненную Подрядчиком Работу в порядке и объеме, предусмотренном Контрактом;

- в случае расторжения Контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненную Работу, в соответствии с качеством их оказания, объемом и актом приемки-сдачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обеспечение Работы материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение Работы материалами и оборудованием (в том числе приемка, разгрузка, складирование) осуществляется Подрядчиком.

5.2. Выполнение Работы по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, не ниже установленного нормами для данного вида Работы;

5.3. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работы несет Подрядчик.

6. Приемка Заказчиком выполненных работ

6.1. По окончании работ Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее  письменное извещение.

6.2. В срок до 3-х дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

6.4. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он немедленно должен заявить об этом Подрядчику.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ по их обнаружении.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Так же к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (наводнения, пожар, землетрясения, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность, другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и исключают исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более ______ (____________________) дней/недель/месяцев (нужное подчеркнуть) с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения Работы и сдачи результата Работы Заказчику более чем на 5 (пять) календарных дня (дней), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10( десяти)% от цены Контракта и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

8.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки пеней, штрафа если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в данном Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами.

9.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не допускать каким-либо еще способом доступность третьим лицам сведений, содержащихся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

11.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах (три экземпляра - Заказчику, один – Подрядчику), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- 12. Юридические адреса и  реквизиты Сторон

12.1. В случае изменения указанных в п.п. 12.2, 12.3 реквизитов, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.2. Реквизиты Заказчика:

- Почтовый адрес: 614000,г. Пермь,ул. Луначарского/ Октября , 32/25

- Расчетный счет: 40204810300000000006

- УФК по Пермскому краю (Департамент финансов г. Пермь, МУК “Городской центр охраны памятников”, л/с 02925010242) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю города Перми, БИК 045773001

ИНН/КПП 5902191419/590201001

Тел: (342) 212-46-88,271-31-70

12.3. Реквизиты Подрядчика:

_________________________________________________________________________

адрес, телефон: ___________________________________________________________

р/счет ___________________________________________________________________

к/счет ___________________________________________________________________________

ИНН_________________________, БИК ______________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__от ______2010г

Техническое задание №3.

1. Объект: Мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории»

2. Адрес: г.Пермь, ул. Комсомольский проспект, 67

3. Максимальная цена контракта : 2 006 500,00 ( Два миллиона шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения: мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории» было создано к 60-ти летию ВЛКСМ и установлено в 1978 году.

6. Описание памятника:

На панно изображены фрагменты исторически важных моментов участия комсомольцев в развитии Советского Союза.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Планируемые работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики: на стенах | 1 дм2 | 120 |
| 2 | Предреставрационное обследование мозаики: на стенах | 1 м2 | 80 |
| 3 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: однослойный грунт | 1 м2 | 90 |
| 4 | Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений: на стенах | 1 дм2 | 120 |
| 5 | Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером: 0,3x0,5 и 0,4x0,8 см | 1 дм2 | 1200 |
| 6 | Смальта разного цвета | кг | 50 |
| 7 | Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной | 1 м2 | 12 |
| 8 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2 | 1 эскиз | 1 |
| 9 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на стене | 1 м2 | 12 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,6 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.3.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: до 30.07.2010г.

14.Срок гарантии: 5 лет.

«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

директор МУК «Городской	И. о. начальника Государственной

центр охраны памятников»	инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

_____________ В.А.Демидов 	___________ Е.Н.Гонцова

«____» января 2010 г. 					        «____» января 2010 г.

ПЛАНОВОЕ (РЕСТАВРАЦИОННОЕ) ЗАДАНИЕ  НА РАЗРАБОТКУ НАУЧНО - ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО - РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

НА ПАМЯТНИКЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1. Объект Мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории»

Адрес г. Пермь, Комсомольский проспект,  д. 67.

Основание для  выдачи  задания   (решение,   письмо,   условия

охранной документации, АПЗ и др.) Акт технического обследования от 29.10.2008 г.

Заказчик МУК Городской центр охраны памятников

Проектная организация - нет________________________________________

Производственная организация - к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ) и определяется на основании результатов аукциона

2. Категория охраны (охранный N в государственных списках,  по дополнительному списку, учетное задание)  объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

3. Краткие исторические сведения

Мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории»  г. Пермь, Комсомольский проспект,  д. 67.

установлено в 1978 году, художник В.С. Голубев

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

На панно изображены фрагменты исторически важных моментов участия «комсомола» в развитии Советского Союза.

4. Общее техническое состояние - удовлетворительное

5. Наличие проектно - исследовательской документации - нет

6. Характер планируемых работ:

Восстановление утраченной части смальты около 15 м2, укрепление всего штукатурного слоя.

7. Благоустройство территории в границах - не требуется

8. Условия  приспособления  памятника  под  современные   цели

(возможности перепланировки, устройства инженерного оборудования и т.п.) - не требуется

9. Состав  научно  -   изыскательских   работ   (предпроектная стадия): экспертиза состава смальты и состояния штукатурного слоя.

10. Состав и стадийность проекта: эскиз восстанавливаемой части и технологическая карта производства работ.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления

научных   отчетов   (годовых,   по   отдельным    циклам    работ, окончательных)  научный отчет в соответствии с СРП - 2007

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.)

Осуществление технического надзора за производимыми работами

# ЛОТ №4

# Муниципальный контракт № ___

г. Пермь                             						    “___”____________ 200__ г.

# Муниципальное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Демидова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа №31-К от 01.07.2009г председателя комитета по культуре администрации города Перми  с одной стороны, и ______________________________________,именуем _____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании

# ___________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитета путем проведения открытого аукциона (протокол № ___от “____” _____________ 200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика полного комплекса работ (далее Работа) по  текущему ремонту памятников и мемориалов, посвященных событиям ВОВ 1941-1945 годов, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подробное описание объема Работы, качества, гарантии на выполненную Работу,  начальный, конечный и промежуточные сроки Работы и иные существенные составляющие Работы предусматриваются в строгом соответствии с  Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукционной заявки Подрядчика и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик оплачивает выполненные работы поэтапно. Оплата производиться после завершения этапа работ, предусмотренного в графике выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета, акта приемки выполненных работ, подлежащих оплате.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии с Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Если Цена Работы определена путем составления сметы, в этом случае смета приобретает силу и становится частью Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),    выполняемой Работы, не оформленными в установленном данным Контрактом порядке, оплате не подлежит.

3. Срок действия Контракта

3.1. Контракт заключен на срок с “___”__________200___ г. по “31”декабря 2010 г.

3.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникающим только в период действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика

4.1.1.Подрядчик вправе:

- самостоятельно определить способы выполнения задания Заказчика;

- принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями;

- требовать оплаты выполненной Работы в соответствии с условиями Контракта;

- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.2. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику: лицензию на осуществление реставрационной деятельности, проверенный локальный сметный расчет и график выполнения работ;

- с надлежащим качеством выполнить Работу в соответствии с требованиями, указанными в Техническим заданием выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту),     выполняемой Работы, а также с соблюдением действующих норм, правил выполнения данного вида Работы и требованиями надзорных служб г. Перми;

- по окончании Работы сдать результат Работы Заказчику;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Работы в течение 10 дней, за свой счет;

- возместить Заказчику расходы, понесенные в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы и устранения Заказчиком таких недостатков и дефектов своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц);

- при выполнении Работы обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной и производственной санитарии;

- немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения указанных обстоятельств;

- по первому требованию Заказчика и в сроки, указанные в таком требовании, представить все необходимые документы и информацию непосредственно связанную с выполнением Работы;

- по окончании Работы направить Заказчику извещение об окончании Работы и готовности передать результат Работы;

- к моменту передачи Заказчику результата Работы представить Заказчику подписанный акт приемки-передачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- потребовать возмещения убытков, если отступления от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведения ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы или иные недостатки результата Работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- устранить выявленные недостатки (в случае уклонения Подрядчика от устранения таких недостатков), своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц), а так же потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов;

- ссылаться на выявленные в ходе сдачи-приемки Работы недостатки, если эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении были оговорены в акте приемки-сдачи Работы

4.2.2. Заказчик обязан:

- осмотреть и принять результат Работы;

- при обнаружении отступлений от требований Технического задания выполняемой Работы (Приложение № 1 к Контракту), Планового (реставрационного) задания на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно - реставрационных работ на памятнике истории и культуры (Приложение № 2 к Контракту) выполняемой Работы, а также недостатков и дефектов, ухудшающих результат Работы, перечислить указанные отклонения в двустороннем акте с указанием, необходимых доработок и сроком их устранения;

- подписать акты приемки-сдачи выполненной Работы;

- оплатить выполненную Подрядчиком Работу в порядке и объеме, предусмотренном Контрактом;

- в случае расторжения Контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненную Работу, в соответствии с качеством их оказания, объемом и актом приемки-сдачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обеспечение Работы материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение Работы материалами и оборудованием (в том числе приемка, разгрузка, складирование) осуществляется Подрядчиком.

5.2. Выполнение Работы по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, не ниже установленного нормами для данного вида Работы;

5.3. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работы несет Подрядчик.

6. Приемка Заказчиком выполненных работ

6.1. По окончании работ Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее  письменное извещение.

6.2. В срок до 3-х дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

6.4. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он немедленно должен заявить об этом Подрядчику.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ по их обнаружении.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Так же к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (наводнения, пожар, землетрясения, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность, другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и исключают исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более ______ (____________________) дней/недель/месяцев (нужное подчеркнуть) с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения Работы и сдачи результата Работы Заказчику более чем на 5 (пять) календарных дня (дней), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10( десяти)% от цены Контракта и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

8.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки пеней, штрафа если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в данном Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами.

9.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не допускать каким-либо еще способом доступность третьим лицам сведений, содержащихся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

11.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах (три экземпляра - Заказчику, один – Подрядчику), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- 12. Юридические адреса и  реквизиты Сторон

12.1. В случае изменения указанных в п.п. 12.2, 12.3 реквизитов, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.2. Реквизиты Заказчика:

- Почтовый адрес: 614000,г. Пермь,ул. Луначарского/ Октября , 32/25

- Расчетный счет: 40204810300000000006

- УФК по Пермскому краю(Департамент финансов г. Пермь, МУК “Городской центр охраны памятников”, л/с 02925010242) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю города Перми, БИК 045773001

ИНН/КПП 5902191419/590201001

Тел: (342) 212-46-88,271-31-70

12.3. Реквизиты Подрядчика:

_________________________________________________________________________

адрес, телефон: ___________________________________________________________

р/счет ___________________________________________________________________

к/счет ___________________________________________________________________________

ИНН_________________________, БИК ______________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№___от _______2010г

Техническое задание №4.

1. Объекты и адреса:

1. Памятник рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы ВОВ с вечным огнем, г.Пермь, ул.Водников,31;

2.Братское кладбище воинов, умерших в госпиталях в годы ВОВ, г.Пермь, Егошихинское кладбище;

3.Обелиск рабочим и служащим депо станции Пермь-2, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Шоссейная,6;

4. Памятник рабочим и служащим завода им.Дзержинского, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Коммунистическая,185;

5. Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ, г.Пермь, Индустриальный р-н ;

6.Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ,г.Пермь, ул.Юнг Прикамья;

7.Могила героя Советского Союза Ф.Н.Худанина, гражданское кладбище в Кировском районе;

8.Бюст И.Г.Лядова,г.Пермь,ул.Высокая,6.

9.Мемориал «Тыл-фронту»,г.Пермь,ул.Кировоградская,26,сквер у ДК С.М.Кирова;

10. Скульптура «Бессмертному подвигу вашему»,г.Пермь,ул.Луначарского,72;

11.Мемориал «Скорбящая»,г.Пермь, Егошихинское кладбище;

12. Мемориал рабочим Мотовилихинского завода, погибшим в годы ВОВ, г.Пермь, ул.Уральская ;

13.  Могила Героя Советского Союза А.П.Бушмакина, кладбище в микрорайоне Кислотные дачи;

14. Памятник рабочим и служащим завода им.Я.М.Свердлова, г.Пермь, Комсомольский пр-т,79;

3. Максимальная цена контракта : 1 859 828 ( один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь)рублей 00 копеек.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Планируемые работы:

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): пояски, сливы, балки |  | 10 м2 | 9,1 |
| 2 | Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки простые и средней сложности |  | 10 м2 | 7,2 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,14 |
| 4 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,3 |
| 5 | Смесь растворная сухая |  | т | 0,702 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35%: с земли и лесов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |
| 7 | Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: резьба(буквы) |  | 10 м2 | 8,3 |
| 8 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |
| 9 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов |  | 100 м2 протертой поверхности | 0,3 |
| 10 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 11 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |
| 13 | Облицовка ступеней гранитными плитами |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |
| 14 | Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок: |  | 1 м2 | 97 |
| 15 | Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений с помощью шкурки или карчеткой, категория сложности: II |  | 1 м2 | 57 |
| 16 | Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 пола | 0,03 |
| 17 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |
| 18 | Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества; вид поверхности: профилированная |  | 1 м2 | 330 |
| 19 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций | 0,04 |
| 20 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,02 |
| 21 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах |  | 1 м шва | 21 |
| 22 | Ремонт тротуаров из литого асфальта |  | 100 м2 | 0,63 |
| 23 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 100 м2 основания | 0,54 |
| 24 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой |  | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 25 | Ремонт металлических ограждений: средний |  | 1 м2 | 18 |
| 26 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,54 |
| 27 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком |  | 100 м2 тротуара | 0,54 |
| 28 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,42 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.3.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры

"Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 
(объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.04.2010г.

14.Срок гарантии: 3 года.