Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2»

ИЗВЕЩЕНИЕ № К 11-03/10 от «10» марта 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(закупка медицинского оборудования (стоматологическая установка A-Dec Perfopmer III  или эквивалент)).

Заказчик -  МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» (614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 32)

тел./факс (342) 263-12-76, электронная почта – sp 2 @ perm.ru, предусматривает осуществить закупку следующих товаров (выполнение работ, оказания услуг) способом запроса котировок: стоматологическая установка A-Dec Perfopmer III или эквивалент.

| № п/п | Наименование | Комплектация | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка A-Dec Perfopmer III или эквивалент | - Кресло Performer III Регулирование положения кресла Программирование положений 0,1 и 2 Светодиодный индикатор кресла Стопорная пластина кресла Регулирование положения подголовника Регулировка усилия перемещения стойки подголовника Замена чехла подголовника с двойной артикуляцией Замена чехлов спинки и подлокотников Замена чехла сидения и панели для обуви Блок управления инструментами (блок врача) Performer Нижняя подача инструмента Столик на четыре инструмента Основной выключатель Ножное управление, переключатель влажный/сухой Регулировка давления пневмопривода Регулировка давления воздуха охлаждения Регулировка давления воды охлаждения Промывка тюбинга наконечника Коллектор масла наконечника, очистка коллектора Регулировка высоты установки блока врача Регулировка положения блока врача Регулировка усилия шарнира - Автоклавируемый пистолет вода-воздух-спрей Использование автоклавируемого пистолета Регулировка давления водно-воздушной смеси в пистолете - Гидроблок Performer Наполнение стакана Споласкивание чаши плевательницы Регулировка струи споласкивания чаши плевательницы - Блок инструментов ассистента Автоклавируемый пылесос HVE Автоклавируемый слюноотсос Фильтр пылесоса HVE Держатель инструментов ассистента (опция) Регулировка усилия перемещения держателя Регулировка усилия поворота Столик ассистента (опция) Регулировка высоты лотка Регулировка усилия поворота Стоматологический светильник Performer Выключатель светильника Переключатель интенсивности света светильника Регулировка положения головки светильника Замена лампы светильника Регулировки шарнира головки светильника - Напольный блок Замена элемента воздушного фильтра Замена элемента фильтра грубой очистки воды - Вспомогательное оборудование Аспирационная система VS-300 для одной установки | штука | 1 |

Максимальная цена контракта – 380 000 рублей.

Источник финансирования – средства от предпринимательской деятельности

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – до 19 апреля   2010г.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2»: Адрес: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32.

Требования к участникам размещения заказа: Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Оплата товаров (работ, услуг): будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, накладной, акта сдачи-приемки, оформленных  в установленном порядке.

Котировочная заявка по форме Приложения №1 должна содержать только одно ценовое предложение. Цена должна включать в себя все затраты на доставку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме Приложения №1 в письменном виде по вышеуказанному адресу  до 17 часов  «25» марта 2010 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Результаты проведения данного запроса котировок  (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте не ранее «26» марта 2010 г.

Срок подписания муниципального контракта победителем с 02.04.2010г. до 08.04.2010 г.

Приложение: - форма котировочной заявки (приложение №1)

- муниципальный контракт (приложение №2)

_____Главный врач____                _______________              _____А.Н.Арзяев______

(должность)                                                            (подпись)                                                         (Ф.И.О)

М.П.