Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от 11 марта 2010г.

Техническое задание

На  выполнение работ: По текущему ремонту объектов озеленения:                                          ремонт чугунного ограждения на аллее Памяти   по    улице Большевистской,      	              			                     ремонт чугунного ограждения, покраска бетонного основания на бульваре по Комсомольскому проспекту.

| пп | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аллея Памяти по ул. Большевистской Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.05.2010г. |  |  |  |
| 1. | Изготовление конструкций ограждения | п/м | 65,6 |
| 2. | Монтаж ограждений | п/м | 65,6 |
| 3. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз::грунтовкой ГФ-021 с двух сторон | м2 | 29,52 |
| 4. | Рытьё ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | шт | 70 |
| 5. | Монтаж столбиков | шт | 70 |
| 6. | Бетонирование столбиков | шт | 70 |
| Бульвар по Комсомольскому проспекту Срок выполнения работ: по заданию заказчика |  |  |  |
| 1. | Изготовление конструкций ограждения | п/м | 9 |
| 2. | Монтаж ограждений | п/м | 9 |
| 3. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз::грунтовкой ГФ-021 с двух сторон | м2 | 7,3 |
| 4. | Монтаж монтаж столбиков | шт | 4 |
| 5. | Бетонирование столбиков | шт | 4 |
| 6. | Ремонт штукатурки тумб цементно – известковым раствором толщиной слоя до 20 мм; | м2 | 60 |
| 7. | Огрунтовка поверхности | м2 | 118,44 |
| 8. | Шпаклевка поверхности | м2 | 118,44 |
| 9. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз. | м2 | 118,44 |

Заказчик:

________________ (С.В.Пивнев)