Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от 11 марта 2010г.

Техническое задание

На  выполнение работ: По содержанию объектов озеленения:                                          мытьё и покраска чугунного ограждения на аллее памяти                        по    улице Большевистской,      	              			         мытьё и покраска чугунного ограждения, покраска бетонного основания на бульваре по Комсомольскому проспекту.

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аллея Памяти по ул. Большевистской. |  |  |  |
| 1. | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками; | м2 | 88 |
| 2. | Окраска по металлу на 1 раз (с 2-х сторон) кузбасским лаком. | м2 | 88 |
| Бульвар по Комсомольскому проспекту. |  |  |  |
|  | 1.Мытьё и покраска чугунного ограждения: |  |  |
| 1. | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ; | м2 | 1152 |
| 2. | Окраска по металлу на 1 раз (с 2-х сторон) кузбасским лаком. | м2 | 1152 |
|  | 2.Покраска бетонного основания: |  |  |
| 1. | Огрунтовка поверхности; | м2 | 576 |
| 2. | Шпатлёвка поверхности; | м2 | 576 |
| 3. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз. | м2 | 576 |

Заказчик:

________________ (С.В.Пивнев)