Техническое задание

на текущий ремонт помещения администрации  Мотовилихинского района

по адресу: г. Пермь, ул. Красная площадь, 4А.

| № п/п | Перечень работ по контракту | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов | 63,6 мп |
| 2 | Снятие обоев | 158,2 м2 |
| 3 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 м2, толщина слоя до 20 мм сухими смесями типа Ротгипс | 32 м2 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 м2, толщина слоя до 20 мм, сухими смесями типа Ротгипс | 16 м2 |
| 5 | Расчистка поверхности стен от масляной краски щетками | 48 м2 |
| 6 | Грунтование стен проникающей грунтовкой типа «Церезит» за 2 раза | 48 м2 |
| 7 | Сплошное шпаклевание стен шпаклевкой типа « Ветонит» толщиной слоя до 2 мм | 48 м2 |
| 8 | Окрашивание стен ВЭК вновь за 2 раза колером | 48 м2 |
| 9 | Грунтование стен проникающей грунтовкой типа «Церезит» за 2 раза | 158,2 м2 |
| 10 | Сплошное шпаклевание стен шпаклевкой типа «Ветонит» толщина слоя до 2 мм | 158,2 м2 |
| 11 | Оклейка стен малярным стеклохолстом | 158,2 м2 |
| 12 | Окрашивание стен ВЭК по стеклохолсту вновь за 2 раза колером | 158,2 м2 |
| 13 | Снятие дверных полотен и блоков | 8 м2 |
| 14 | Снятие дверных приборов | 10 шт |
| 15 | Установка вновь дверных блоков (без стоимости блоков) с установкой наличников | 8 м2 20 мп |
| 16 | Установка плинтусов пластиковых | 63,6 мп |
| 17 | Разборка покрытий полов из линолеума | 99,2 м2 |
| 18 | Грунтование существующего основания пола проникающей грунтовкой за 2 раза | 99,2 м2 |
| 19 | Устройство стяжки самовыравнивающей типа «Горизонт» толщиной до 10мм | 99,2 м2 |
| 20 | Грунтование поверхности пола по стяжке за 1 раз | 99,2 м2 |
| 21 | Устройство покрытия полов из линолеума пожаробезопасного | 99,2 м2 |
| 22 | Очистка помещений от строительного мусора с законтариванием в мешки и погрузкой в самосвал | - |
| 23 | Вывоз строительного мусора на городскую свалку на расстояние до 60км (стоимость талона) | - |